Техническое задание

На оказание услуг по техническому обслуживанию пурифайеров.

| № п/п | Наименование показателя | Требования к показателю |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Омский государственный педагогический университет» (ФГБОУ ВО «ОмГПУ») Адрес: 644099, г. Омск, Набережная Тухачевского, д. 14 |
| 2 | Наименование оказываемых услуг (выполняемых работ): | Проведение периодического сервисного (технического обслуживания) пурифайеров установленных в учебных корпусах ОмГПУ. |
| 3 | Место оказания услуг (выполнения работ): | - г. Омск: - Набережная Тухачевского, 14 - Проспект Мира, 32 - ул. Красногвардейская, 4 - ул. Красногвардейская, 7 - ул. Интернациональная, 6 - ул. Партизанская, 4а |
| 4 | Объем и срок оказываемых услуг (выполняемых работ): | Сервисное, техническое обслуживание пурифайеров в количестве 23 шт. - Замена фильтра (Ecotronic Easyline Sediment) Седиментный (осадочный) фильтр - Замена фильтра (Ecotronic Easyline Pre-carbon) Угольный пре-фильтр. - Замена фильтра (Ecotronic Easyline Post-carbon) Угольный пост-фильтр. - Замена УФ-мембраны (Ecotronic Easyline UF)Ультрафильтрационная мембрана. - Проверка работоспособности компрессора - Проверка работоспособности термореле - Профилактика конденсатора - Проверка работоспособности термоконтакта - Проверка работоспособности нагревательного элемента - Осмотр и проверка функций электронной платы индикации - Замена комплекта трубок подачи очищенной воды - Промывка фильтрующих элементов от угольной пыли - Осмотр мест соединений фильтр-фитинг-трубка под давлением - Обработка бака горячей воды антинакипином - Обработка каплесборника обеззараживающим средством - Обработка накопительного бака обеззараживающим средством - Обработка бака холодной воды обеззараживающим средством - Обработка обеззараживающим средством системы налива воды с поплавком - Обработка обеззараживающим средством крышки бака холодной воды с уплотняющей прокладкой - Обработка обеззараживающим средством трубок выдачи холодной/горячей воды/*комнатной температуры (только для модели T-98) - Очистка от накипи краника выдачи горячей воды - Обработка обеззараживающим средством краников выдачи холодной/горячей воды/*комнатной температуры (только для модели T-98) - Промывка баков, трубопроводов и краников - Очистка поверхностей аппарата Оказание услуг осуществляется в период: с момента заключения договора по 31.08.2026 г. |
| 5 | Качество оказываемых услуг и требования к безопасности услуг (выполняемых работ) | Нормативные требования к техническому обслуживанию пурифайеров должны соответствовать и регулироваться комплексом санитарно-эпидемиологических правил и государственных стандартов РФ. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Устанавливает предельно допустимые концентрации микроорганизмов, химических веществ и органолептические показатели питьевой воды. Регулярная санация является обязательным инструментом для соблюдения этих лимитов непосредственно в точке потребления. СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий... к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению...». Содержит прямые указания по эксплуатации систем доочистки воды (к которым относятся пурифайеры), акцентируя внимание на том, что их использование должно исключать риск контаминации (загрязнения) очищенной воды. ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества». Задает общие рамки контроля качества воды от источника до крана конечного пользователя. ГОСТ Р 55227-2012 «Услуги бытовые. Пурифайеры проточные. Общие технические условия». Детализирует методы очистки, обеззараживания оборудования, а также устанавливает требования к квалификации персонала сервисных служб и используемым материалам. |
| 6 | Требования к состоянию рабочего места сразу после ухода специалиста: | - Место вокруг аппарата должно быть сухим. Специалист обязан убрать пролитую в процессе замены фильтров воду, вытереть капли с корпуса, пола или столешницы. Внешние поверхности пурифайера должны быть обработаны дезинфицирующим средством без разводов. Мусор от старых картриджей и упаковочных материалов должен быть полностью вывезен исполнителем. - После сборки и промывки системы специалист обязан слить первые порции воды (обычно 1–2 литра) из каждого крана, чтобы удалить остатки воздуха, угольной пыли и промывочных реагентов. Пурифайер должен быть включен в сеть, индикаторы нагрева и охлаждения должны сигнализировать о штатной работе. Краны подачи не должны подтекать - На корпусе аппарата или на видном месте рядом с ним должна быть наклеена сервисная этикетка (стикер). Она служит визуальным требованием к пользователю контролировать сроки: на ней указывается дата проведения ТО, название организации-исполнителя, ФИО мастера и дата следующей плановой замены фильтров. Также заказчику передается акт выполненных работ. - Розетка, к которой подключено устройство, должна быть исправна, а сетевой шнур — проложен так, чтобы исключить риск механического повреждения, попадания воды или создания препятствий для прохода людей |

И.о. начальника отдела СиТК						           Степанов А.А.