Техническое задание

| Код позиции КТРУ | Наименование товара | Наименование характеристики | Единица измерения | Вид | Тип | Значение | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КТРУ 27.40.15.150-00000003 | Лампа светодиодная | ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  |  | 100 |
|  |  | Номинальная мощность | Ватт | Одно значение | Количественная | ≥ 75 и < 80 ; |  |
|  |  | Тип цоколя |  | Одно значение | Качественная | E27 ; |  |
|  |  | НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  |  |  |
|  |  | Коррелированная цветовая температура, min | Кельвин | Одно значение | Количественная | ≥ 3500 ; |  |
|  |  | Световой поток | Люмен | Одно значение | Количественная | ≥ 750 и < 1000 ; |  |
|  |  | Форма лампы |  | Одно значение | Качественная | Грушевидная ; |  |
|  |  | Лампа матовая |  | Одно значение | Качественная | Да ; |  |
|  |  | Класс энергетической эффективности |  | Одно значение | Качественная | не ниже А+ ; |  |

1. Дополнительные требования:

1.1 При поставке товара, Поставщик предоставляет следующую документацию:

1) Сертификат;

1.2. Поставка должна производиться по адресу: г. Екатеринбург, ул.22 Партсъезда. 50

1.3. Поставщик посредством технических средств связи не позднее, чем за один рабочий день до момента поставки товара, уведомляет ответственное лицо Заказчика о времени предстоящей поставки.

2. Объем и сроки гарантии качества

2.1 Гарантийный срок, предоставляемый поставщиком, составляет не менее 12 месяцев с момента подписания документов о приемке;

2.2 Поставщик отвечает за качество поставляемого товара (соответствие требованиям, установленным действующими ГОСТами, ТУ). По скрытым дефектам ответственность Поставщика распространяется на весь срок годности товара.

3. Требования к безопасности товаров

3.1 Поставляемый товар должен быть разрешен к обращению на территории Российской Федерации и отвечать требованиям действующих нормативных технических и нормативных правовых актов.

3.2 Поставленный товар, признанный недоброкачественным и (или) фальсифицированным и (или) контрафактным по решению Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения или решению суда, подлежит изъятию и уничтожению. При этом Поставщик по претензии Заказчика обязан возвратить стоимость оплаченного товара и компенсировать понесенные Заказчиком затраты по его изъятию и уничтожению.

4. Требования к используемым материалам и оборудованию

4.1 Поставщик осуществляет транспортировку и доставку товара до места назначения способом, обеспечивающим сохранность его исходного качества, защиту от воздействия температуры окружающей среды и повреждения упаковок, в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4.2 Температурный режим поставки должен соответствовать требованиям нормативной документации на товар.

4.3 Поставляемый товар подлежит маркировке в соответствии с требованиями действующего законодательства, способной обеспечить идентификацию товара и предоставить установленный нормативными документами объем информации о товаре потребителю и специалистам, осуществляющим с ним работу.

4.4 Товар должен быть оригинальным, новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов.

5. Сроки и условия поставки: в течение 7 дней с момента заключения Договора