Приложение № 1

к электронному контракту по форме ЕАТ N 200909064126100117, являющегося его неотъемлемой частью
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
	№ п/п
	ОКПД 2
	Наименование товара
	Характеристики товара
	Единица измерения товара
	Кол-во

	
	
	
	Наименование 
характеристики
	Значение 
характеристики
	Единица измерения характеристики
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	
	

	1
	26.60.11.130-00000004
	Пленка рентгеновская стоматологическая, безэкранная
	Длина
	≥ 40,5 и ≤ 41
	Миллиметр
	Указывается конкретно значение характеристики 
	Штука
	1000

	
	
	
	Ширина
	≥ 30,5 и ≤ 31
	Миллиметр
	Указывается конкретно значение характеристики
	
	

	
	
	
	Тип
	Зеленочувствительная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки 
	
	

	
	
	
	Количество штук в упаковке
	≥ 100
	Штука
	Указывается конкретно значение характеристики
	
	


