ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
[bookmark: _GoBack]на поставку газообразного гелия (марка «А») в баллонах для нужд ФГБУ «ЦАО»

1. Общие положения
1.1. Настоящее техническое задание определяет требования к поставке газообразного гелия высокой чистоты в стальных баллонах вместимостью 50 л с рабочим давлением 200 атм. в количестве  2(два) баллонов.
1.2. Место поставки: Московская область г. Долгопрудный, ул. Первомайская, д. 3 к 19
1.3. Поставщик должен иметь все необходимые разрешительные документы на обращение со сжатыми газами и на транспортировку опасных грузов (гелий относится к классу 2 – негорючие сжатые газы).
2. Требования к поставляемому гелию
2.1. Наименование продукции: Гелий газообразный сжатый, марка «А».
2.2. Чистота: объёмная доля гелия –не менее 99,995 % (в соответствии с ГОСТ Р 51674-2000 или действующими ТУ завода-изготовителя).
2.3. Нормируемые показатели качества (согласно ГОСТ Р 51674-2000 для марки «А»):
| Объёмная доля гелия, %, не менее | 99,995 |
| Объёмная доля неона, %, не более | 0,0010 |
| Объёмная доля азота, %, не более | 0,0005 |
| Объёмная доля кислорода (и аргона), %, не более | 0,0005 |
| Объёмная доля углеводородов (в пересчёте на CH₄), %, не более | 0,0005 |
| Массовая концентрация водяных паров, г/м³, не более | 0,0005 |
2.4. На каждую партию Поставщик обязан предоставлять паспорт качества (сертификат) с указанием фактических значений показателей.
3. Требования к баллонам и их предоставлению
3.1. Тип баллона: стальной бесшовный баллон вместимостью 50 л с рабочим давлением не менее 200 атм (20 МПа) при температуре 20 °C.
3.2. Давление заправки: не менее 200 атм.
3.3. Маркировка – в соответствии с правилами устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением: окраска чёрная с жёлтой полосой, надпись «ГЕЛИЙ».
3.4. Комплектация: каждый баллон оснащается исправным вентилем, обеспечивающим герметичность и безопасность отбора газа.
3.5. Предоставление баллонов:  
   - Баллоны предоставляются Поставщиком Заказчику во временное пользование на весь период действия договора.  
   - Плата за пользование баллонами (аренда) не взимается.  
   - По окончании срока использования (или действия договора) Заказчик возвращает порожние баллоны Поставщику. Вывоз баллонов со склада Заказчика осуществляется силами и за счёт Поставщика в срок, согласованный сторонами (не позднее 5 рабочих дней с момента завершения использования).
   - Заказчик несёт ответственность за сохранность баллонов в период их использования и возмещает Поставщику стоимость ремонта или полную стоимость баллона в случае утери или порчи по вине Заказчика (размер возмещения определяется по согласованию сторон или в соответствии с действующими ценами поставщика).
4. Требования к доставке и возврату баллонов
4.1. Доставка гелия в баллонах до места поставки (г. Долгопрудный, ул. Первомайская, д. 3 к.19) осуществляется транспортом Поставщика и за его счёт. 
4.2. Возврат порожних баллонов – Поставщик обязан организовать вывоз баллонов с территории Заказчика своими силами и за свой счёт в течение согласованного срока после получения уведомления от Заказчика о завершении использования.
4.3. Срок поставки – в течение 5 дней с даты заключения договор.
4.5. Транспортировка должна выполняться с соблюдением правил перевозки опасных грузов (ДОПОГ/ПОГАТ). Транспорт должен быть оснащён знаками опасности и средствами пожаротушения.
5. Требования к документации
Поставщик обязан передать Заказчику вместе с каждой партией:
- Паспорт качества (сертификат) на гелий с фактическими показателями;
- Копии паспортов на баллоны с отметками о техническом освидетельствовании (срок очередного освидетельствования не должен истекать в период использования);
- Сертификат соответствия или декларацию (при наличии);
- Товарно-транспортную накладную;
- Счёт-фактуру;
- Акт приёма-передачи баллонов во временное пользование.
6. Требования к поставщику
6.1. Поставщик должен иметь:
- действующую регистрацию юридического лица;
- лицензии и разрешительные документы на обращение со сжатыми газами и на перевозку опасных грузов (при необходимости);
- документы, подтверждающие право владения или пользования баллонным парком;
- квалифицированный персонал, прошедший инструктаж по безопасной работе с газовыми баллонами.
7. Приёмка продукции
7.1. Приёмка осуществляется на складе Заказчика по количеству баллонов, внешнему состоянию (отсутствие дефектов, исправность вентилей) и наличию документов.
7.2. В случае несоответствия давления или качества газа, указанным в паспорте, Заказчик вправе потребовать замены продукции. При необходимости качество может быть проверено в независимой лаборатории за счёт Поставщика.
8. Ответственность
8.1. Поставщик несёт ответственность за качество поставляемого гелия, исправность баллонов и своевременность доставки.
8.2. За просрочку поставки или замены некачественного товара предусматривается неустойка согласно условиям договора.
8.3. Заказчик обеспечивает сохранность баллонов в период их использования и несёт материальную ответственность за их утерю или повреждение (кроме нормального износа) в порядке, установленном договором.
9. Дополнительные условия
Поставщик гарантирует, что все баллоны прошли очередное техническое освидетельствование.
По окончании срока действия договора Заказчик направляет Поставщику уведомление о готовности вернуть баллоны, после чего Поставщик в течение 5 рабочих дней вывозит их своим транспортом.
