Техническое задание

| № п/п | Наименование материалов | К-во шт. | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | # Насос для отопления Pedroelo HF 5 AМ | 1 | Предназначен для обеспечения принудительной, непрерывной циркуляции теплоносителя (воды или антифриза) по замкнутому контуру системы отопления. Модель: HF 5AM Производитель: Pedrollo Страна производства: Италия Вид питания: 220В Производительность: 600л/мин Мощность :1100Вт |
| 2 | # Насос дренажный погружной 1200Вт с поплавком. # FAVOURITE WP 1200Вт | 1 | Предназначен для перекачивания и откачки чистой или загрязненной воды (с песком, илом, мелкими частицами) из подвалов, затопленных помещений, бассейнов, котлованов и водоемов. Допустимый диаметр твердых частиц:35 мм Производительность:283 л/мин Конструкция: центробежный Мощность:1200 Вт Высота подъема:9 м Глубина погружения:7 м Трубное соединение: внутренняя G1 1/2 дюйм |
| 3 | # Керхер # (Karcher # K 5 Power Control | 1 | Предназначен для очистки садового инвентаря, транспортных средств, изгородей кафеля и т. д Мощность (кВт): 2.1 Возможность забора воды из бочки: да Производительность:500 л/ч Мах раб. давление:145 бар Длина шланга:10 м |

Общие требования к товару, требования к его качеству, потребительским свойствам. Товар должен отвечать стандартам и требованиям действующего законодательства Российской Федерации. Поставляемые товары (материалы, изделия и комплектующие) должны быть сертифицированы и соответствовать требованиям и нормам противопожарной, гигиенической и иной безопасности, предусмотренной законодательством Российской Федерации к данным видам товаров.

Место доставки товара: Дагестан, Махачкала, ул. М. Гаджиева, 45

Сроки (периоды) поставки товара: Поставка товара осуществляется не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с момента заключения контракта.

Условия поставки товара: Товар должен быть новым, находиться в оригинальной упаковке изготовителя, не бывшим в эксплуатации, без дефектов изготовления, не поврежденным.  Упаковка товара должна исключить его повреждение, уничтожение, порчу во время отгрузки, транспортировки и разгрузки.  Риск случайной гибели или повреждения товара до подписания Сторонами товарных накладных на поставленный товар несет Поставщик. При осуществлении поставки товара Поставщик обязан представить заверенные в установленном порядке копии действующих сертификатов соответствия и деклараций о соответствии требованиям нормативных документов на поставляемые товары

Поставка товаров осуществляется в один этап, за счет поставщика. Поставщик сообщает о конкретной дате поставки товаров Заказчику в письменной форме или по электронной почте.

При обнаружении товара ненадлежащего качества, ассортимента и (или) количества Поставщик обязан заменить товар ненадлежащего качества, ассортимента и (или) количества.

Гарантийный срок эксплуатации поставляемого по Контракту товара исчисляется с даты передачи товара. Датой передачи товара Заказчику считается дата поставки товара и подписания представителями Сторон товарных накладных на поставленный товар.

Гарантийный срок на поставляемый товар составляет не менее 1 (одного) года.

Внимание! Все указания на торговые знаки, содержащиеся в техническом     задании установлены под условием «или эквивалент».