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	Система выпуска сметной документации А0 v. 3.8.2.1 Copyright InfoStroy Ltd.
	

	2026

	(наименование стройки)

	Торги 

	(наименование объекта)

	Ведомость объемов работ №1

	4: 1_РПН_Ремонт помещений  МКДОУ №155 г Кирова

	Основание:
	ведомость объемов работ

	

	№
п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	Общестроительные работы по предписанию

	Спальня группы "Крепыш"

	1
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: масляной краской, с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2
	0,543

	2
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104
	т
	0,038553

	3
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков
	100 м2
	0,543

	4
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	5,593

	5
	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску
	100 м2
	0,543

	Буфет гр Почемучка-Теремок

	6
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: масляной краской, с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2
	0,057

	7
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104
	т
	0,004047

	8
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков
	100 м2
	0,057

	9
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	0,5871

	10
	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску
	100 м2
	0,057

	11
	Смена светильников: с люминесцентными лампами
	100 шт
	0,02

	12
	Светильник светодиодный ЖКХ круг ДПО-2011 20Вт 6500K IP65 LUMA BKL-2011-R-20-6500 EKF
	ШТ
	2

	умывальная гр "Почемучка"-"Дюймовочка"

	13
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: масляной краской, с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2
	0,201

	14
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104
	т
	0,014271

	15
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков
	100 м2
	0,201

	16
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	2,0703

	17
	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску
	100 м2
	0,201

	18
	Смена светильников: с люминесцентными лампами
	100 шт
	0,02

	19
	Светильник светодиодный ЖКХ круг ДПО-2011 20Вт 6500K IP65 LUMA BKL-2011-R-20-6500 EKF
	ШТ
	2

	Кабинет заведующего

	20
	Снятие обоев: простых и улучшенных
	100 м2
	0,3834

	21
	Строительный мусор
	т
	0,011502

	22
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
	100 м2
	0,3834

	23
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	3,949

	24
	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску
	100 м2
	0,3834

	25
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен
	100 м2
	0,3834

	26
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-201
	т
	0,024154

	Ремонт сантехнических систем

	группа Теремок

	27
	Устройство сантехнических перегородок: (детские туалетные кабины) на каркасе из алюминиевого профиля
	100 м2
	0,104

	28
	Перегородки на алюминиевом каркасе комбинированные, с прозрачным стеклом толщиной 5 мм, с ГКЛ с виниловым покрытием
	м2
	-10,4

	29
	Перегодка сантехническая из ЛДСП 16 мм на алюминиевом каркасе ЦЕНА 5600\1,22*1,02)
	М2
	10,4

	Мусор

	30
	Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную
	т груза
	0,011

	31
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 39 км
	1т груза
	0,011
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