| №№ | Наименование товара | Код КТРУ | Техническое задание | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # Лампа люминесцентная 36Вт | # 27.40.15.114-00000001 | Тип лампы- люминесцентная. Номинальная мощность, Вт-36вт. Тип цоколя-G13. Коррелированная цветовая температура, max, K- холодный белый (более 5000 К). Вращающийся цоколь-нет. Световой поток, лм- 2500 лм. Тип колбы-T8. Форма лампы- трубчатая. Лампа матовая-да. Класс энергетической эффективности-не нижеВ. Назначение-общее. Длина, Миллиметр- 1210 мм. | 400шт |
| 2 | # Лампа люминесцентная 18Вт | # 27.40.15.114-00000001 | Тип лампы- люминесцентная. Номинальная мощность, Вт-18вт. Тип цоколя-G13. Коррелированная цветовая температура, max, K- холодный белый (более 5000 К). Вращающийся цоколь-нет. Световой поток, лм- 1050 лм. Тип колбы-T8. Форма лампы- трубчатая. Лампа матовая-да. Класс энергетической эффективности-не нижеВ. Назначение-общее. Длина, Миллиметр- 589 мм. | 400шт |
| 3 | Лампа LED Е27 | # 27.40.15.150-00000002 | Тип лампы-светодиодная. Номинальная мощность, Вт- 15Вт. Тип цоколя- E27. Коррелированная цветовая температура, max, K-6500К. Световой поток, лм- 1350 лм. Форма лампы-груша. Лампа матовая-да. Класс энергетической эффективности- A+.Угол рассеивания- 180 град. Световая отдача- 90 лм/Вт. Цветность- холодный белый (более 5000 К). Тип колбы- A60. Диаметр- 60 мм. Длина- 131 мм. Тип напряжения питания-переменный. Диапазон рабочего напряжения- 175-250 В. Номинальное напряжение, В- 220 В. | 300шт |
| 4 | # Строительно-монтажная клемма (2 разьема) | # 27.33.13.120-00000001 | Класс контактного соединения- Класс 2.Номин ток, А- 32. Вид соединения-зажимной. Тип соединителя-неразборный.Подходит для одножильного провода Да. Подходит для многожильного провода Да. Исполнение-прямой. Назначение-для соединения проводов. Материал корпуса- АБС-пластик. Количество контактов, шт-2шт. | 200шт |

Техническое задание