
Техническое задание
1. Наименование объекта закупки: Поставка запасных частей
2. Заказчик - ФГБУ ДПНС "КАЛУГА-БОР" МИНЗДРАВА РОССИИ, расположенный по адресу: г. Калуга, ул. Калуга-Бор, д. 3
3. Поставщик  – лицо, поставляющее запасные части для нужд  ФГБУ ДПНС "КАЛУГА-БОР" МИНЗДРАВА РОССИИ
4. Товар –  Мотор-колесо
5. Товар, предусмотренный контрактом, поставляется - в течение 10 рабочих дней с даты заключения контракта
6. Состав поставляемого товара, характеристики (функциональные, технические и качественные характеристики) — согласно Спецификации (Таблица №1)
Спецификация
Таблица №1
	Наименование 

	Характеристики 
	Ед. изм. 
	кол-во

	Мотор-колесо RE355F-4D-AC0
	Напряжение сети, В: 400
Производительность, м3/ч: ≥ 4250
Частота вращения, об/мин: ≥ 1340
Максимальное давление, ПА: ≥ 650
	Шт.
	1


Поставщик должен обеспечить за свой счет, своими силами и средствами доставку товара в адрес Заказчика, разгрузку  в место, указанное Заказчиком.
В стоимость товара включены все  транспортные расходы  по доставке, разгрузке.
Упаковка товара  должна обеспечить его сохранность при транспортировке и хранении. Принятие товара, поставленного в соответствии с условиями договора, проверку количества, качества, ассортимента осуществляет уполномоченный представитель Заказчика непосредственно в момент приемки товара  от Поставщика, с оформлением товарной накладной.
Заказчик  имеет право отказаться от товара, если он не соответствует требованиям, предъявляемым к качеству товара, не имеет соответствующих документов, если прилагаемые документы не соответствуют поставленной партии товара.
    В случае если при приемке будет обнаружен товар ненадлежащего качества или ассортимента, Заказчик  обязан отказаться от приемки такого товара, известив об этом Поставщика. При этом поставщик обязан заменить некачественный  (дефектный) товар на качественный  или соответствующий ассортименту товар  в течение пяти  дней с момента предъявления заказчиком такого требования. Поставщик несет все расходы, связанные с заменой некачественного (дефектного) товара.
