ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Оказание услуг, выполнение работ

(Гидравлические испытания стерилизатора, ревизия предохранительных клапанов)

1. Объект закупки:

| № п/п | Наименование товара (работ, услуг) | ОКПД2/ КТРУ | Единица измерения | Количество | Тип объекта закупки | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | # Услуги по техническим испытаниям и анализу прочие, не включенные в другие группировки | 71.20.19.190/ - | Условная единица | 1 | Услуга | Условия оказания услуг | В соответствии с техническим заданием | - |
|  |  |  |  |  |  | Тип услуг | Гидравлические испытания, ревизия предохранительных клапанов | - |
|  |  |  |  |  |  | Оборудование | Стерилизатор паровой «DGM-360», 2011 год выпуска, заводской № 20103076 | - |
|  |  |  |  |  |  | Место оказания услуг | По месту нахождения Заказчика | - |

2. Место нахождения Заказчика: Свердловская обл., м.о. Заречный, г. Заречный, ул. Островского зд.1

3.Требования к качеству услуг: с надлежащим качеством.

Требования для проведения гидравлических испытаний: в соответствии с ГОСТ 31598-2012 
(EN 285:1996) «Стерилизаторы паровые большие. Общие технические требования и методы испытаний», 
ГОСТ 19569-89 «Стерилизаторы паровые медицинские. Общие технические требования и методы испытаний».

4.Сроки оказания услуг: с даты заключения контракта/договора по 15.09.2026 г.

5.Требования к Исполнителю.

- действующая лицензия на Техническое обслуживание медицинских изделий по следующим видам выполняемых работ, оказываемых услуг: Техническое обслуживание следующих групп медицинских изделий (кроме программного обеспечения, являющегося медицинским изделием (далее по тексту МИ)) класса 2а потенциального риска применения: - вспомогательные и общебольничные медицинские изделия.

Основание: Требования Федерального закона от 04.05.2011 г. No 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

При этом подтверждением соответствия Исполнителем требованиям, установленным в пункте 1 части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе, будет являться наличие соответствующей записи в реестре лицензий.

6. Условия исполнения контракта / договора:

6.1. Услуги должны быть оказаны в полном объеме.

6.2. По факту проведения гидравлических испытаний Заказчику выдается документ о результатах проведения испытаний, делается запись в журнал технического обслуживания оборудования о результатах проведения испытаний.

Должностное лицо Заказчика, либо лицо его замещающее, ответственное за исполнение Контракта, включая внутреннюю экспертизу, а так же изменение и/или расторжение Контракта (при необходимости): инженер по метрологии Медведева Александра Федоровна, тел. + 7 99234-09-948, эл. почта: amedvedeva2019@gmail.com

Внимание!

За нарушение требований антимонопольного законодательства Российской Федерациио запрете участия в ограничивающих конкуренцию соглашениях, осуществления ограничивающих конкуренцию согласованных действий предусмотрена ответственностьв соответствии со ст. 14.32 КоАП РФ и ст. 178 УК РФ.