Техническое задание

1. Наименование объекта закупки: Поставка механических приборов для измерения артериального давления (тонометров) (далее – Товар).

ИКЗ: 26 1 540 6100020540201001 0033 ____ 0000 000.

КБК: 153 0902 014 1090049 244 (310).

2. Описание товара:

Таблица

| № п/п | Наименование товара | Характеристика товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический КТРУ: 26.60.12.120-00000006 | 1. Диапазон измерения давления: ≥ 0 и ≤ 300 мм.рт.ст.* 2. Материал манжеты: нейлон 3. Назначение манжеты: для плеча 4. Обхват манжеты, максимальный: > 40 и ≤ 66* 5. Обхват манжеты, минимальный: ≥ 22 и ≤ 40* 6. Стетоскоп: нет ГОСТ 28703-90 ГОСТ 31515.3-2012 ГОСТ Р 50444-2020 | Шт. | 4 |

* По данным показателям участник закупочной сессии указывает конкретное значение в предложении на участие в закупочной сессии в пределах значений, указанных в Таблице. При заключении государственного контракта показатель характеристики указывается согласно предложению победителя закупочной сессии.

3. Сроки поставки Товара: в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента заключения Контракта, однократно.

4. Место поставки Товара: г. Новосибирск, ул. Тимирязева, 74.

5. Порядок оплаты исполненных условий контракта, порядок поставки Товара:

Оплата Товара производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика за фактически поставленный в полном объеме Товар в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания представителем Заказчика и Поставщиком товарной накладной и/или универсального передаточного документа (далее - УПД).

Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок действия контракта.

Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, расходы на перевозку, погрузку-разгрузку и иные расходы, связанные с поставкой Товара, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Источник финансирования – Федеральный бюджет. Лимиты бюджетных обязательств 2026 г.

Поставка Товара должна выполняться Поставщиком с соблюдением внутриобъектового режима (пропускная система при предъявлении документа, удостоверяющего личность) на объекте Заказчика, а также режима рабочего времени Заказчика: рабочий день с 8-30 часов до 17-30 часов, четверг, пятница с 8-30 часов до 16-30 часов, суббота, воскресенье, нерабочие, праздничные дни - выходные.

Поставщик поставляет Товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет.

Срок предоставления Поставщиком Заказчику при наличии счета, счет-фактуры, товарной накладной и/или УПД (при наличии) - в день фактической доставки Товара Заказчику.

6. Срок и порядок приемки Товара:

6.1. Приемка поставленного Товара на основании предоставленных документов об исполнении обязательств по Контракту (товарной накладной и/или УПД, а также документов, указанных в п. 6.15 настоящего Технического задания), осуществляется Заказчиком в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и положениями ст.94 Федерального закона № 44-ФЗ  - в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днём доставки Товара в место поставки Товара и отметки Заказчика (как Грузополучателя) в товарной накладной и/или УПД, а также документов, указанных в п. 6.15 настоящего Технического задания, и включает в себя проведение экспертизы силами Заказчика в целях проверки соответствия доставленного Товара условиям настоящего Контракта.

6.2. При доставке Товара в место поставки Товара Заказчик (как Грузополучатель) проверяет только соответствие количества грузовых мест и (или) веса брутто сведениям в товарной накладной (ином документе), а также состояние транспортной упаковки. Подписание товарной накладной (иного документа) Заказчиком (как Грузополучателем) свидетельствует лишь о получении указанного количества мест и (или) веса брутто Товара.

6.3. Осмотр и проверка Товара производятся согласно условиям Контракта. Заказчик не принимает Товар, если в ходе осмотра и проверки обнаружится, что он не соответствует условиям Контракта.

6.4. Заказчик проводит проверку соответствия наименования, комплектности и иных характеристик поставляемого Товара, сведениям, содержащимся в сопроводительных документах Поставщика.

6.5. Проверка качества Товара осуществляется в соответствии с обычно применяемым в отношении данного вида товара порядком проверки, если иное не предусмотрено законодательством РФ или иными нормативно-правовыми актами.

6.6. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик вправе привлечь экспертов, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

6.7. В случае обнаружения недостатков и (или) несоответствий поставленного Товара требованиям Контракта (несоответствие требованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативных документов Российской Федерации, государственным стандартам, а также требованиям и указаниям Заказчика), Заказчик направляет Поставщику мотивированный отказ от приемки, с указанием обнаруженных недостатков и сроков их устранения.

6.8. Поставщик обязан устранить выявленные Заказчиком недостатки в срок, указанный в мотивированном отказе.

6.9. Недостатки Товара, связанные с производственным браком и скрытыми дефектами, выявленные после приемки Товара, влекут те же последствия, что и выявление Товара ненадлежащего качества в момент его приемки.

6.10. Во всех случаях, влекущих возврат Товара Поставщику, Заказчик обязан обеспечить сохранность этого Товара до момента фактического его возврата. Возврат (замена) Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием Товара на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению Поставщиком.

6.11. Право собственности и риск случайной гибели или порчи Товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента подписания Заказчиком товарной накладной и/или УПД.

6.12.  Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия Товара условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этого Товара и устранено Поставщиком.

6.13. В срок поставки Товара не входит срок приемки Товара.

6.14. Риск случайной гибели товара несет Поставщик до момента подписания сторонами товарной накладной.

6.15. Вместе с Товаром Поставщик предоставляет:

- копию регистрационного удостоверения, выданного Росздравнадзором (для подтверждения того, что поставленная модель тонометра (с конкретной комплектацией) официально допущена к обращению в России как медицинское изделие, в целях проверки подлинности в Государственном реестре медицинских изделий на сайте Росздравнадзора);

- декларацию о соответствии (или ее копию) требованиям ТР ЕАЭС 038/2016, в которой указан номер регистрационного удостоверения;

- техническую и эксплуатационную документацию на русском языке, в том числе паспорт изделия, с данными о производителе модели, серийном номере, сроках службы, условиях хранения и эксплуатации, а также подробную инструкцию по эксплуатации (как устанавливать, настраивать, использовать, обслуживать и утилизировать прибор);

- документы, подтверждающие обязательную маркировку медицинских изделий (предоставление данных о кодах Data Matrix).

Заказчик вправе при поставке Товара потребовать документы о поверке (на партию или на каждый экземпляр должны быть предоставлены данные о первичной поверке и указан межповерочный интервал).

6.16. В целях оформления приемки Товара на основании подписанной Сторонами товарной накладной (и/или УПД) Заказчиком формируется и подписывается без участия представителя Поставщика Акт приемки (ф.0510452), предусмотренный приказом Минфина России от 15.04.2021 №61н (в случае, если настоящий Контракт не размещается в ЕИС).

7. Качество поставляемого Товара:

Поставляемый товар по своему качеству и комплектности должен соответствовать действующим нормативно-техническим документам, установленным законодательствам Российском Федерации на данный вид товара, в том числе государственным стандартам, указанным в Таблице пункта 2 настоящего Технического задания.

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, у которого не были восстановлены потребительские свойства.

8. Ответственность сторон:

8.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (пеней).

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Заказчик уплачивает Поставщику пеню в размере 1/300 действующей на день уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы,  за каждый календарный день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательств по Контракту.

8.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (пеней).

8.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства по Контракту и устанавливается в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

8.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.6. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту и от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязанностей.

8.7. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российском Федерации.