## Ремонт системы отопления - ЛСР
Приложение № 3
к Контракту №____________________
от"______"___________2026г.
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр | [11 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр | [13 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 23.05.2025 № 30038-ИФ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 23.05.2025 № 30038-ИФ/09 |  |  |  |  | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 23.05.2025 № 30038-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Постановление Правительства Самарской области от 09.04.2025 № 190 | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Постановление Правительства Самарской области от 09.04.2025 № 190 | [6 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Постановление Правительства Самарской области от 09.04.2025 № 190
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы |  |  |  |  | Сплит-форма аналитики индексов и сметных цен для ценовой зоны Самарская область 3кв. 2025г. | [10 empty] | Сплит-форма аналитики индексов и сметных цен для ценовой зоны Самарская область 3кв. 2025г. | [8 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | Сплит-форма аналитики индексов и сметных цен для ценовой зоны Самарская область 3кв. 2025г.
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 63. Самарская область | [10 empty] | 63. Самарская область | [10 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 63. Самарская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Самарская область | [10 empty] | Самарская область | [12 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Самарская область
Самарская область г. Сызрань, ул.Ульяновская, 44
(наименование стройки)
Пожарное депо 85 ПСЧ 7 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Самарской области
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №
Текущий ремонт системы отопления в гараже пожарного депо 85 ПСЧ 7 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Самарской области в целях восстановления работоспособности отдельных элементов систем отопления и поддержания эксплуатационных показателей здания,расположенной по адресу: Самарская область, г. Сызрань, ул. Ульяновская, 44 | [30 empty] | Ремонт системы отопления
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание | Дефектная ведомость | [30 empty] | Дефектная ведомость
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | 3кв. 2025г.
Сметная стоимость |  |  | 250 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 204.92 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 47.8 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0.25 | тыс.руб.
| оборудования |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 134.53 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 0.65 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Демонтажные работы | [32 empty] | Раздел 1. Демонтажные работы
1 | ГЭСНр65-02-008-01 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.02; 6: 1; 7: 0.02 | [19 empty] | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.2; 12: 686.27 | [20 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-21 | Средний разряд работы 2,1 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 110; 7: 2.2; 10: 311.94; 12: 686.27 | [21 empty] | Средний разряд работы 2,1
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 2.59 | [20 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.0448; 12: 15.12 | [20 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  | маш.-ч | 2.24 |  | 0.0448 | 37.32 | 1.55 | 57.85 |  | 2.59 | [21 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.24; 7: 0.0448; 10: 337.46; 12: 15.12 | [22 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 703.98 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 701.39 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-099.1-1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 87; 7: 87; 12: 610.21 | [24 empty] | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
| Пр/774-099.1 | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 12: 308.61 | [24 empty] | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 81140; 12: 1622.8 | [25 empty] | Всего по позиции
2 | ГЭСН10-05-012-01 | Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами (Демонтаж ограждения радиаторов) |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.05; 6: 1; 7: 0.05 | [19 empty] | Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами (Демонтаж ограждения радиаторов)
| 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.2_стб.3 | Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [38 empty] | Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 3.2308; 12: 1145.25 | [20 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 |  |  |  | чел.-ч | 80.77 | 0.8 | 3.2308 |  |  | 354.48 |  | 1145.25 | [21 empty] | Средний разряд работы 3,4
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 0.24 | [20 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.0056; 12: 1.89 | [20 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.06-045 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м |  |  |  | маш.-ч | 0.14 | 0.8 | 0.0056 | 27.25 | 1.55 | 42.24 |  | 0.24 | [21 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м
| 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  | чел.-ч | 0.14 | 0.8 | 0.0056 |  |  | 337.46 |  | 1.89 | [22 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3
| 4 | М |  |  |  | 12: 0 | [20 empty] | М
| 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  | м3 | 0.035 | 0 | 0 | 35.71 | 1.05 | 37.5 |  | 0 | [21 empty] | Вода
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | кВт-ч | 2.1132 | 0 | 0 |  |  | 7.24 |  | 0 | [21 empty] | Электроэнергия
| 01.7.06.01-0042 | Ленты эластичные самоклеящиеся для профилей направляющих 50х30000 мм |  |  |  | м | 93.81 | 0 | 0 | 4.82 | 1.49 | 7.18 |  | 0 | [21 empty] | Ленты эластичные самоклеящиеся для профилей направляющих 50х30000 мм
| 01.7.06.04-0002 | Ленты бумажные перфорированные армирующие для повышения трещиностойкости стыков, ширина 52 мм |  |  |  | м | 130 | 0 | 0 | 2.6 | 0.94 | 2.44 |  | 0 | [21 empty] | Ленты бумажные перфорированные армирующие для повышения трещиностойкости стыков, ширина 52 мм
| 01.7.06.04-0007 | Ленты бумажные для создания искусственных трещин между каркасными конструкциями и примыкающими поверхностями, с липким слоем с одной стороны и антиадгезионным покрытием с другой, цвет белый, ширина 65 мм |  |  |  | 100 м | 0.3333 | 0 | 0 | 1955.23 | 1.49 | 2913.29 |  | 0 | [21 empty] | Ленты бумажные для создания искусственных трещин между каркасными конструкциями и примыкающими поверхностями, с липким слоем с одной стороны и антиадгезионным покрытием с другой, цвет белый, ширина 65 мм
| 01.7.15.07-0152 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм |  |  |  | 100 шт | 3.53 | 0 | 0 | 52.34 | 1.36 | 71.18 |  | 0 | [21 empty] | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм
| 01.7.15.14-0042 | Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 9,5 мм |  |  |  | 100 шт | 4.29 | 0 | 0 | 22.93 | 1.28 | 29.35 |  | 0 | [21 empty] | Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 9,5 мм
| 01.7.15.14-0044 | Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 25 мм |  |  |  | 100 шт | 16.67 | 0 | 0 | 22.84 | 1.28 | 29.24 |  | 0 | [21 empty] | Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 25 мм
| 07.2.06.03-0119 | Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 28х27 мм, толщина стали 0,6 мм |  |  |  | м | 80.95 | 0 | 0 | 44.16 | 0.99 | 43.72 |  | 0 | [21 empty] | Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 28х27 мм, толщина стали 0,6 мм
| 07.2.06.03-0155 | Профиль направляющий из оцинкованной стали, размеры 60х27 мм, толщина стали 0,6 мм |  |  |  | м | 171.83 | 0 | 0 | 64.44 | 0.99 | 63.8 |  | 0 | [21 empty] | Профиль направляющий из оцинкованной стали, размеры 60х27 мм, толщина стали 0,6 мм
| 07.2.06.04-0093 | Подвесы стальные оцинкованные прямые для крепления подвесного потолка к профилю, размеры профиля 60х27 мм, длина подвеса 300 мм, толщина 0,7 мм |  |  |  | 100 шт | 2.14 | 0 | 0 | 864.86 | 1.47 | 1271.34 |  | 0 | [21 empty] | Подвесы стальные оцинкованные прямые для крепления подвесного потолка к профилю, размеры профиля 60х27 мм, длина подвеса 300 мм, толщина 0,7 мм
| 07.2.06.05-0017 | Соединители профиля стальные оцинкованные одноуровневые потолочные (краб), размеры 148х148 мм, толщина 0,9 мм |  |  |  | 100 шт | 0.36 | 0 | 0 | 2013.47 | 1.47 | 2959.8 |  | 0 | [21 empty] | Соединители профиля стальные оцинкованные одноуровневые потолочные (краб), размеры 148х148 мм, толщина 0,9 мм
| 14.4.01.02-0012 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая |  |  |  | кг | 0.57 | 0 | 0 | 68.29 | 1.83 | 124.97 |  | 0 | [21 empty] | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
| 14.5.11.03-0004 | Смеси сухие шпатлевочные универсальные на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа |  |  |  | кг | 41.4 | 0 | 0 |  |  | 26.81 |  | 0 | [21 empty] | Смеси сухие шпатлевочные универсальные на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа
Н | 01.6.01.02 | Листы гипсокартонные |  |  |  | 4: м2; 5: 105; 6: 0; 7: 0 | [27 empty] | Листы гипсокартонные
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1147.38 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1147.14 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-010.0-1 | НР Деревянные конструкции |  |  |  | 4: %; 5: 108; 7: 108; 12: 1238.91 | [24 empty] | НР Деревянные конструкции
| Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Деревянные конструкции |  |  |  | 4: %; 5: 55; 6: 0.85; 7: 46.75; 12: 536.29 | [24 empty] | СП Деревянные конструкции
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 58451.6; 12: 2922.58 | [25 empty] | Всего по позиции
3 | ГЭСНр65-02-003-02 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром: свыше 32 до 50 мм |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.8015; 6: 1; 7: 0.8015 | [19 empty] | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром: свыше 32 до 50 мм
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 43.8421; 12: 14794.94 | [20 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 54.7; 7: 43.8421; 10: 337.46; 12: 14794.94 | [21 empty] | Средний разряд работы 3,0
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 14794.94 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 14794.94 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-099.1-1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 87; 7: 87; 12: 12871.6 | [24 empty] | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
| Пр/774-099.1 | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 12: 6509.77 | [24 empty] | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 42640.44; 12: 34176.31 | [25 empty] | Всего по позиции
4 | ГЭСНр65-02-003-01 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром: до 32 мм |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.1292; 6: 1; 7: 0.1292 | [19 empty] | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром: до 32 мм
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 4.8838; 12: 1648.07 | [20 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 37.8; 7: 4.8838; 10: 337.46; 12: 1648.07 | [21 empty] | Средний разряд работы 3,0
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1648.07 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1648.07 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-099.1-1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 87; 7: 87; 12: 1433.82 | [24 empty] | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
| Пр/774-099.1 | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 12: 725.15 | [24 empty] | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 29466.25; 12: 3807.04 | [25 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Демонтажные работы : | [40 empty] | Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 18294.37 | [29 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [41 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 18274.53 | [29 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 2.83 | [29 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 17.01 | [29 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 42528.73 | [29 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [41 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 18274.53 | [29 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 2.83 | [29 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 17.01 | [29 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 16154.54 | [29 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 8079.82 | [29 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 18291.54 | [29 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 16154.54 | [29 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 8079.82 | [29 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 1 Демонтажные работы |  |  |  | 12: 42528.73 | [30 empty] | Всего по разделу 1 Демонтажные работы
|  | справочно: | [41 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 54,15661 | [31 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 0,0504 | [31 empty] | Затраты труда машинистов
Раздел 2. Ремонтные работы | [32 empty] | Раздел 2. Ремонтные работы
5 | ГЭСН18-03-006-03 | Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к стене с числом секций: свыше 10 до 16 |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.02; 6: 1; 7: 0.02 | [19 empty] | Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к стене с числом секций: свыше 10 до 16
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.5238; 12: 527.19 | [20 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 76.19; 7: 1.5238; 10: 345.97; 12: 527.19 | [21 empty] | Средний разряд работы 3,2
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 25.83 | [20 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.0274; 12: 11.65 | [20 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.58; 7: 0.0116; 10: 1684.01; 12: 19.53 | [21 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.58; 7: 0.0116; 10: 510.44; 12: 5.92 | [22 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  | маш.-ч | 0.32 |  | 0.0064 | 37.32 | 1.55 | 57.85 |  | 0.37 | [21 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.32; 7: 0.0064; 10: 337.46; 12: 2.16 | [22 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.47; 7: 0.0094; 10: 630.75; 12: 5.93 | [21 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.47; 7: 0.0094; 10: 380; 12: 3.57 | [22 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 1.18 | [20 empty] | М
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 5.3973; 7: 0.10795; 10: 7.24; 12: 0.78 | [21 empty] | Электроэнергия
| 01.7.17.09-1013 | Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 10 мм |  |  |  | шт | 0.2463 |  | 0.004926 | 64.96 | 1.24 | 80.55 |  | 0.4 | [21 empty] | Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 10 мм
Н | 18.5.08.05 | Кронштейны стальные анкерные с пластиковыми дюбелями для крепления радиаторов |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 4; 7: 0.08 | [27 empty] | Кронштейны стальные анкерные с пластиковыми дюбелями для крепления радиаторов
Н | 18.5.10.04 | Радиаторы алюминиевые и биметаллические секционные |  |  |  | 4: шт; 5: 100; 7: 2 | [27 empty] | Радиаторы алюминиевые и биметаллические секционные
П,Н | 18.5.10.08 | Универсальные монтажные комплекты для радиаторов |  |  |  | 4: компл; 5: 0; 7: 0 | [27 empty] | Универсальные монтажные комплекты для радиаторов
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 565.85 | [23 empty] | Итого прямые затраты
5.1 | ФСБЦ-18.5.08.05-0022 | Кронштейны стальные одинарные усиленные, для крепления радиаторов, длина кронштейна 130 мм |  |  |  | 100 шт | 4 |  | 0.08 | 4205.09 | 1.03 | 4331.24 |  | 346.5 | [21 empty] | Кронштейны стальные одинарные усиленные, для крепления радиаторов, длина кронштейна 130 мм
5.2 | ФСБЦ-18.1.10.14-0001 | Кран Маевского для чугунных радиаторов, номинальный диаметр 15 мм |  |  |  | шт |  |  | 9 | 33.05 | 1.55 | 51.23 |  | 461.07 | [21 empty] | Кран Маевского для чугунных радиаторов, номинальный диаметр 15 мм
5.3 | ФСБЦ-18.5.10.05-0152 | Радиатор биметаллический секционный с боковым подключением, количество секций 12, межосевое расстояние 350 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °C, тепловая мощность до 1,668 кВт |  |  |  | шт | 100 |  | 2 | 9255.56 | 1.21 | 11199.23 |  | 22398.46 | [21 empty] | Радиатор биметаллический секционный с боковым подключением, количество секций 12, межосевое расстояние 350 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °C, тепловая мощность до 1,668 кВт
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 538.84 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 12: 652 | [24 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 72; 6: 0.85; 7: 61.2; 12: 329.77 | [24 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1237682.5; 12: 24753.65 | [25 empty] | Всего по позиции
6 | ГЭСН16-03-001-09 | Прокладка трубопроводов отопления при коллекторной системе из многослойных металлополимерных труб диаметром: 50 мм |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.8015; 6: 1; 7: 0.8015 | [19 empty] | Прокладка трубопроводов отопления при коллекторной системе из многослойных металлополимерных труб диаметром: 50 мм
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 43.6657; 12: 16592.97 | [20 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 54.48; 7: 43.6657; 10: 380; 12: 16592.97 | [21 empty] | Средний разряд работы 4,0
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 240.3 | [20 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.36068; 12: 141.23 | [20 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.04; 7: 0.03206; 10: 1030.29; 12: 33.03 | [21 empty] | Краны башенные, грузоподъемность 8 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.04; 7: 0.03206; 10: 510.44; 12: 16.36 | [22 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.41; 7: 0.32861; 10: 630.75; 12: 207.27 | [21 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.41; 7: 0.32861; 10: 380; 12: 124.87 | [22 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 254.97 | [20 empty] | М
| 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  | м3 | 0.92 |  | 0.73738 | 35.71 | 1.05 | 37.5 |  | 27.65 | [21 empty] | Вода
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 1.3798; 7: 1.1059; 10: 7.24; 12: 8.01 | [21 empty] | Электроэнергия
| 03.1.02.03-0015 | Известь строительная негашеная хлорная, марка А |  |  |  | кг | 0.0034 |  | 0.0027251 | 59.41 | 1.35 | 80.2 |  | 0.22 | [21 empty] | Известь строительная негашеная хлорная, марка А
| 18.5.08.13-0011 | Трубки защитные гофрированные |  |  |  | м | 11 |  | 8.8165 | 20.2 | 1.23 | 24.85 |  | 219.09 | [21 empty] | Трубки защитные гофрированные
П,Н | 18.1.09.06 | Арматура запорная к многослойным металлополимерным трубам |  |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0 | [27 empty] | Арматура запорная к многослойным металлополимерным трубам
П,Н | 23.1.02.07 | Крепления |  |  |  | 4: кг; 5: 0; 7: 0 | [27 empty] | Крепления
Н | 24.2.02.01 | Трубы металлополимерные многослойные |  |  |  | 4: м; 5: 98.5; 7: 78.9477 | [27 empty] | Трубы металлополимерные многослойные
П,Н | 24.2.06.01 | Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам |  |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0 | [27 empty] | Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 17229.47 | [23 empty] | Итого прямые затраты
6.1 | ФСБЦ-24.1.02.01-0007 | Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 48 до 53 мм |  |  |  | шт |  |  | 20 | 60.09 | 1.36 | 81.72 |  | 1634.4 | [21 empty] | Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 48 до 53 мм
6.2 | ФСБЦ-24.3.02.05-0025 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 50 мм |  |  |  | м | 98.5 |  | 78.9477 | 258.47 | 1.15 | 297.24 |  | 23466.43 | [21 empty] | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 50 мм
6.3 | ФСБЦ-24.3.05.15-0195 | Тройник полипропиленовый, диаметр 50 мм |  |  |  | шт |  |  | 5 | 56.58 | 1.15 | 65.07 |  | 325.35 | [21 empty] | Тройник полипропиленовый, диаметр 50 мм
6.4 | ФСБЦ-24.3.05.16-0115 | Угольник 45° полипропиленовый, диаметр 50 мм |  |  |  | шт |  |  | 10 | 39.86 | 1.15 | 45.84 |  | 458.4 | [21 empty] | Угольник 45° полипропиленовый, диаметр 50 мм
6.5 | ФСБЦ-24.3.05.07-0057 | Муфта полипропиленовая комбинированная под ключ, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 50 мм, размер резьбы 1 1/2" |  |  |  | шт |  |  | 4 | 368.15 | 1.15 | 423.37 |  | 1693.48 | [21 empty] | Муфта полипропиленовая комбинированная под ключ, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 50 мм, размер резьбы 1 1/2"
6.6 | ФСБЦ-24.3.05.07-0155 | Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 50 мм |  |  |  | шт |  |  | 6 | 34.45 | 1.15 | 39.62 |  | 237.72 | [21 empty] | Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 50 мм
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 16734.2 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 12: 20248.38 | [24 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 72; 6: 0.85; 7: 61.2; 12: 10241.33 | [24 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 94242; 12: 75534.96 | [25 empty] | Всего по позиции
7 | ГЭСН16-03-001-06 | Прокладка трубопроводов отопления при коллекторной системе из многослойных металлополимерных труб диаметром: 25 мм |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.1292; 6: 1; 7: 0.1292 | [19 empty] | Прокладка трубопроводов отопления при коллекторной системе из многослойных металлополимерных труб диаметром: 25 мм
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 13.4368; 12: 5182.17 | [20 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 104; 7: 13.4368; 10: 385.67; 12: 5182.17 | [21 empty] | Средний разряд работы 4,1
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 42 | [20 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.056848; 12: 22.79 | [20 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.04; 7: 0.005168; 10: 1030.29; 12: 5.32 | [21 empty] | Краны башенные, грузоподъемность 8 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.04; 7: 0.005168; 10: 510.44; 12: 2.64 | [22 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.03; 7: 0.003876; 10: 1684.01; 12: 6.53 | [21 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.03; 7: 0.003876; 10: 510.44; 12: 1.98 | [22 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.37; 7: 0.047804; 10: 630.75; 12: 30.15 | [21 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.37; 7: 0.047804; 10: 380; 12: 18.17 | [22 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 28.47 | [20 empty] | М
| 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  | м3 | 0.74 |  | 0.095608 | 35.71 | 1.05 | 37.5 |  | 3.59 | [21 empty] | Вода
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 2.548; 7: 0.3292; 10: 7.24; 12: 2.38 | [21 empty] | Электроэнергия
| 03.1.02.03-0015 | Известь строительная негашеная хлорная, марка А |  |  |  | кг | 0.0026 |  | 0.0003359 | 59.41 | 1.35 | 80.2 |  | 0.03 | [21 empty] | Известь строительная негашеная хлорная, марка А
| 18.5.08.13-0011 | Трубки защитные гофрированные |  |  |  | м | 7 |  | 0.9044 | 20.2 | 1.23 | 24.85 |  | 22.47 | [21 empty] | Трубки защитные гофрированные
П,Н | 18.1.09.06 | Арматура запорная к многослойным металлополимерным трубам |  |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0 | [27 empty] | Арматура запорная к многослойным металлополимерным трубам
П,Н | 23.1.02.07 | Крепления |  |  |  | 4: кг; 5: 0; 7: 0 | [27 empty] | Крепления
Н | 24.2.02.01 | Трубы металлополимерные многослойные |  |  |  | 4: м; 5: 98.4; 7: 12.7133 | [27 empty] | Трубы металлополимерные многослойные
П,Н | 24.2.06.01 | Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам |  |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0 | [27 empty] | Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 5275.43 | [23 empty] | Итого прямые затраты
7.1 | ФСБЦ-18.1.09.08-1044 | Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 25 мм |  |  |  | шт |  |  | 15 | 1258.19 | 1.33 | 1673.39 |  | 25100.85 | [21 empty] | Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 25 мм
7.2 | ФСБЦ-24.1.02.01-0004 | Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 25 до 30 мм |  |  |  | шт |  |  | 12 | 45.93 | 1.36 | 62.46 |  | 749.52 | [21 empty] | Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 25 до 30 мм
7.3 | ФСБЦ-24.3.02.05-0022 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 25 мм |  |  |  | м | 98.4 |  | 12.7133 | 64.98 | 1.15 | 74.73 |  | 950.06 | [21 empty] | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 25 мм
7.4 | ФСБЦ-24.3.05.07-0035 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 25 мм, размер резьбы 1/2" |  |  |  | шт |  |  | 2 | 45.79 | 1.15 | 52.66 |  | 105.32 | [21 empty] | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 25 мм, размер резьбы 1/2"
7.5 | ФСБЦ-24.3.05.07-0133 | Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 32х25 мм |  |  |  | шт |  |  | 4 | 8.05 | 1.15 | 9.26 |  | 37.04 | [21 empty] | Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 32х25 мм
7.6 | ФСБЦ-24.3.05.15-0192 | Тройник полипропиленовый, диаметр 25 мм |  |  |  | шт |  |  | 8 | 8.29 | 1.15 | 9.53 |  | 76.24 | [21 empty] | Тройник полипропиленовый, диаметр 25 мм
7.7 | ФСБЦ-24.3.05.16-0132 | Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 25 мм |  |  |  | шт |  |  | 16 | 6.95 | 1.15 | 7.99 |  | 127.84 | [21 empty] | Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 25 мм
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 5204.96 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 12: 6298 | [24 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 72; 6: 0.85; 7: 61.2; 12: 3185.44 | [24 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 324347.83; 12: 41905.74 | [25 empty] | Всего по позиции
8 | ГЭСНр65-02-009-01 | Перегруппировка секций старых радиаторов с отсоединением и обратным присоединением одной секции при весе радиатора: до 80 кг |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.07; 6: 1; 7: 0.07 | [19 empty] | Перегруппировка секций старых радиаторов с отсоединением и обратным присоединением одной секции при весе радиатора: до 80 кг
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 20.65; 12: 6851.46 | [20 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 295; 7: 20.65; 10: 331.79; 12: 6851.46 | [21 empty] | Средний разряд работы 2,8
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 9.03 | [20 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.1561; 12: 52.68 | [20 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  | маш.-ч | 2.23 |  | 0.1561 | 37.32 | 1.55 | 57.85 |  | 9.03 | [21 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.23; 7: 0.1561; 10: 337.46; 12: 52.68 | [22 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3
| 4 | М |  |  |  | 12: 178.42 | [20 empty] | М
| 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  | м3 | 4.2 |  | 0.294 | 35.71 | 1.05 | 37.5 |  | 11.03 | [21 empty] | Вода
| 01.7.07.29-0101 | Очес льняной |  |  |  | кг | 5 |  | 0.35 | 128.4 | 1.39 | 178.48 |  | 62.47 | [21 empty] | Очес льняной
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 8.735 |  | 0.61145 | 79.88 | 1.6 | 127.81 |  | 78.15 | [21 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
| 14.5.05.01-0012 | Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям |  |  |  | т | 0.005 |  | 0.00035 | 60697.21 | 1.26 | 76478.48 |  | 26.77 | [21 empty] | Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
П,Н | 18.5.10.03 | Ниппель радиаторный |  |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0 | [27 empty] | Ниппель радиаторный
П,Н | 18.5.10.07 | Секции радиаторные |  |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0 | [27 empty] | Секции радиаторные
П,Н | 18.5.10.08 | Пробки радиаторные |  |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0 | [27 empty] | Пробки радиаторные
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 7091.59 | [23 empty] | Итого прямые затраты
8.1 | ФСБЦ-18.5.10.08-0011 | Пробки радиаторные |  |  |  | шт |  |  | 4 | 32.79 | 1.66 | 54.43 |  | 217.72 | [21 empty] | Пробки радиаторные
8.2 | ФСБЦ-18.5.10.03-0004 | Ниппели, размер 3/4" |  |  |  | 10 шт |  |  | 1.3 | 573.08 | 1.66 | 951.31 |  | 1236.7 | [21 empty] | Ниппели, размер 3/4"
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 6904.14 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-099.2-1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 7111.26 | [24 empty] | НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)
| Пр/774-099.2 | СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 12: 3590.15 | [24 empty] | СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 274963.14; 12: 19247.42 | [25 empty] | Всего по позиции
9 | ГЭСНр65-02-013-01 | Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.07; 6: 1; 7: 0.07 | [19 empty] | Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.1011; 12: 371.58 | [20 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15.73; 7: 1.1011; 10: 337.46; 12: 371.58 | [21 empty] | Средний разряд работы 3,0
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 371.58 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 371.58 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-099.2-1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 382.73 | [24 empty] | НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)
| Пр/774-099.2 | СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 12: 193.22 | [24 empty] | СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 13536.14; 12: 947.53 | [25 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 Ремонтные работы : | [40 empty] | Итоги по разделу 2 Ремонтные работы :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 110157.02 | [29 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [41 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 29525.37 | [29 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 317.16 | [29 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 228.35 | [29 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 80086.14 | [29 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 162389.3 | [29 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [41 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 29525.37 | [29 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 317.16 | [29 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 228.35 | [29 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 80086.14 | [29 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 34692.37 | [29 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 17539.91 | [29 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 29753.72 | [29 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 34692.37 | [29 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 17539.91 | [29 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 2 Ремонтные работы |  |  |  | 12: 162389.3 | [30 empty] | Всего по разделу 2 Ремонтные работы
|  | справочно: | [41 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 80,37742 | [31 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 0,601023 | [31 empty] | Затраты труда машинистов
|  | Итоги по смете: | [44 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 128451.39 | [33 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [45 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 47799.9 | [33 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 319.99 | [33 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 245.36 | [33 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 80086.14 | [33 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 204918.03 | [33 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [45 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 47799.9 | [33 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 319.99 | [33 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 245.36 | [33 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 80086.14 | [33 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 50846.91 | [33 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 25619.73 | [33 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 48045.26 | [33 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 50846.91 | [33 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 25619.73 | [33 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | НДС 22% |  |  |  | 12: 45081.97 | [33 empty] | НДС 22%
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 250000 | [34 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [45 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 134,53403 | [35 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 0,651423 | [35 empty] | Затраты труда машинистов
| Составил: | Инженер 2 категории отдела эксплуатации, ремонта зданий, сооружений и развития инфраструктуры управления материально - технического обеспечения Главного управления МЧС России по Самарской области |  |  |  | 5: (Л.А. Сухова) | [36 empty] | Инженер 2 категории отдела эксплуатации, ремонта зданий, сооружений и развития инфраструктуры управления материально - технического обеспечения Главного управления МЧС России по Самарской области | (Л.А. Сухова)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]