Техническое задание на поставку стоматологических расходных материалов 
для нужд стоматологических отделений клиники ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России

	№
п/п
	Наименование товара
	Технические характеристики
	Единица измерения
	Количество
	Для кого отделения клиники 

	1
	Щетка зуботехническая 4-рядная для шлифовального мотора

СОНИС (3.048-4) или эквивалент

ОКПД2 32.50.50.190
	Назначение: предназначена для работы на зуботехнических шлифовальных моторах, служит для равномерной обработки, шлифовки и финальной полировки базисов съемных протезов, керамики и композитных материалов с использованием полировальных паст.
Тип оснастки: щетка полировальная, радиальная.
Количество рядов: 4 ряда.
Материал рабочей части (набивка): натуральная свиная щетина.
Способ крепления щетины: ручная наборка.
Материал колодки (центральной втулки): полиамид.
Диаметр внешний: 69 мм.
Посадочный диаметр: под ось шлифовального мотора (универсальный стандарт).
	штука
	10
	ДСО №1

	2
	Фильцы войлочные 

СОНИС (3.051-3) или эквивалент

ОКПД2 35.50.50.190
	Назначение: предварительная и окончательная полировка при помощи зуботехнических микромоторов и шлифмоторов.
Форма: конус.
Материал: белый тонкошерстный войлок особого качества с высокой адсорбирующей способностью.
Диаметр рабочей части (основания): 25–27 мм.
Высота (длина) рабочей части: 35–40 мм.
	штука
	50
	ДСО №1

	3
	Стоматологический изоляционный лак

Изо-Сол или эквивалент

ОКПД2 32.50.50.190
	Назначение: применяется для разделения гипса и акриловых пластмасс, создает тончайшую, гладкую пленку, гарантирующую высокую точность отражения, и обладает бактериостатическими свойствами. 
Содержание формальдегида: отсутствует.
Назначение: изоляция гипсовых форм от акриловых пластмасс (гипс от акрилатов) или гипса от гипса.
Поверхность нанесения: наносится как на холодную, так и на горячую поверхность гипса.
Свойства пленки: образует ультратонкую гладкую пленку, обеспечивает превосходную адгезию к гипсу и легкое, беспроблемное разделение форм после полимеризации.
Биологическое действие: обладает выраженными бактериостатическими и бактерицидными свойствами.
Консистенция: оптимальная текучесть, гарантирующая легкое и равномерное распределение по модели.
Расход: материал очень экономичен, эффективная изоляция достигается нанесением минимального количества.
Объем упаковки: не менее 500 мл.
	упаковка
	5
	ДСО №1

	4
	Гипс 4 класса

Денест-Рок или эквивалент

ОКПД2 32.50.50.190
	Назначение: предназначен для изготовления высокоточных мастер-моделей, штампиков и разборных моделей в ортопедической стоматологии, отличается минимальным расширением и высокой точностью воспроизведения деталей. 
Пропорция смешивания: 22 мл воды на 100 г порошка.
Время работы: от 8 до 10 минут.
Время схватывания: 13 минут.
Линейное расширение (через 1 час): ≤ 0.10%.
Прочность на сжатие: не менее 50 МПа.
Твердость по Бринеллю: не менее 370 МПа.
Цвет: коричнево-золотистый.
Форма выпуска: ведро по 5 кг.
	штука
	6
	ДСО №1

	5
	Воск базисный мягкий

Беловакс или эквивалент

ОКПД2 32.50.50.190
	Назначение: моделирование базисов съемных протезов, изготовление прикусных шаблонов, формование индивидуальных оттискных ложек и ортопедических аппаратов.
Тип воска: базисный, мягкий.
Состав: композиция на основе парафина, натурального пчелиного воска, церезина, природной даммаровой смолы и жирорастворимого красителя. 
Форма выпуска: тонкие равномерные прямоугольные пластины Цвет: светло-розовый, полупрозрачный. 
Физические свойства: в размягченном состоянии пластины легко соединяются между собой, не прилипая к пальцам. Хорошо формуется при нагреве, легко обрабатывается острым инструментом при комнатной температуре без образования трещин и расслоений. Обладает незначительным коэффициентом термического расширения, сохраняет форму после охлаждения. Имеет гладкую поверхность после легкого оплавления над пламенем горелки. 
Удаление из формы: легко и полностью вымывается кипящей водой, не оставляя следов на искусственных зубах (фарфоровых/пластмассовых) и не окрашивая пластмассу протеза. 
Биосовместимость: не вызывает раздражения тканей полости рта. 
Вес упаковки: не менее 500 г.
	упаковка
	6
	ДСО №1

	6
	Материал-паста безмышьяковистая для девитализации пульпы зуба 

Девит А или эквивалент

ОКПД2 32.50.50.190
	Назначение: применяется в качестве анестезирующего и антисептического компресса при сильных болезненных реакциях во время лечения кариеса и пульпита.
Физическая форма: готовая к применению волокнистая паста.
Состав: гидрохлорид лидокаина, хлорфенол, эвгенол и камфора.
Свойства: оказывает быстрое, сильное местноанестезирующее и выраженное антисептическое действие. 
Особенности: не содержит мышьяковистых соединений, безопасна для тканей пародонта, компресс накладывается под временную пломбу на срок от 1 часа до 3 суток.
Форма выпуска: пластиковый шприц объемом не менее 3 гр.
	упаковка
	2
5
Итого: 7
	ДСО №1
СО №1

	7
	Материал-паста безмышьяковистая для девитализации пульпы зуба

Девит П или эквивалент

ОКПД2 32.50.50.190
	Назначение: применяется в детской стоматологии для девитализации пульпы и мумификации молочных зубов.
Физическая форма: готовая к применению волокнистая паста.
Состав: параформ, лидокаина гидрохлорид, хлорфенол, камфора и ментол.
Свойства: оказывает быстрое, сильное местноанестезирующее и выраженное антисептическое действие. 
Особенности: не содержит мышьяковистых соединений, безопасна для тканей пародонта, полная девитализация происходит за 3–5 дней.
Форма выпуска: пластиковый шприц объемом не менее 3 гр.
	упаковка
	2
	ДСО №1

	8
	Материал-паста безмышьяковистая для девитализации пульпы зуба

Девит С или эквивалент

ОКПД2 32.50.50.190
	Назначение: лечение пульпита методом мортальной экстирпации или ампутации, лечение остаточного пульпита.
Физическая форма: готовая к применению волокнистая паста.
Состав: параформальдегид, лидокаина гидрохлорид.
Свойства: оказывает быстрое, сильное местноанестезирующее и выраженное антисептическое действие. 
Особенности: не содержит мышьяковистых соединений, безопасна для тканей пародонта, полная девитализация достигается за 3–5 дней, не требует дополнительной обработки каналов для нейтрализации солей мышьяка, не вызывает раздражения периапикальных тканей.
Форма выпуска: пластиковый шприц объемом не менее 6,5 гр.
	упаковка
	5
2
Итого: 7
	СО №1
СО №3

	9
	Комплект пломбировочного композитного микрогибридного материала светового отверждения 

ДентЛайт или эквивалент

ОКПД2 32.50.50.190
	Назначение: эстетическая реставрация и восстановление зубов группы премоляров и моляров I-V, восстановление культи зуба, изготовление непрямых реставраций, шинирование.
Состав матрицы: полимерная основа Bis-GMA, UDMA, TEGDMA и другие олигомеры. 
Содержание наполнителя: 80–85% по массе (62–65% по объему), рентгеноконтрастный барийборалюмосиликат и нанодиоксид кремния. 
Размер частиц наполнителя: 
наночастицы размером от 5 нм до 75 нм,
2 нанокластеры размером от 0,1 до 3 мкм,
3 частицы размером от 0,7 до 1,5 мкм.
Спектр полимеризации: синий свет с длиной волны 400–500 нм.
Глубина полимеризации (за 20 сек): не менее 2 мм.
Физико-механические свойства:
Диаметральная прочность: не менее 45 МПа.
Водопоглощение: не более 40 мкг/мм³.
Растворимость: не более 5 мкг/мм³.
Комплектация: флакон однокомпонентного светоотверждаемого бонда V поколения объемом не менее 5 мл.
	упаковка
	50
	СО №1

	10
	Материал стоматологический пломбировочный двухкомпонентный рентгеноконтрастный на основе эпоксидной смолы

Виэдент или эквивалент

ОКПД2 32.50.50.190
	Назначение: используется для пломбирования корневых каналов с гуттаперчевыми штифтами, обладает бактерицидными свойствами, высокой прочностью, низкой усадкой и обеспечивает надежную герметизацию, гарантируя длительный антикариозный эффект.
Состав: эпоксидный аминополимер, гидроокись кальция, рентгеноконтрастные компоненты.
Рабочее время: от 1,5 до 5 часов (в зависимости от температуры).
Время отверждения в канале: от 8 до 24 часов (полная полимеризация до 72 часов).
Биологические свойства: биологически инертен, нетоксичен, обладает хорошей адгезией к дентину и бактерицидным эффектом.
Формы выпуска: комплект паст из пасты белой объемом не менее 4 мл и пасты желтой объемом не менее 4 мл.
	упаковка
	10
	СО №1

	11
	Комплект жидкостей для обработки корневых каналов зубов 

ЭндоЖи № 2 или эквивалент

ОКПД2 32.50.50.190
	Назначение: для химического расширения и выявления устьев корневых каналов. 
Состав: смесь калиевой и натриевой ЭДТА (не менее 17%) и центимониум бромид (поверхностно-активный антисептик).
Свойства: связывает ионы кальция, размягчая дентин, растворяет смазанный слой и предотвращает оседание опилок за счет образования активной пены. 
Форма выпуска: флакон не менее 100 мл.
	упаковка
	60
	СО №1

	12
	Паста гидроксида кальция стоматологическая пломбировочная

Метапаста или эквивалент

ОКПД2 32.50.50.190
	Назначение: временное пломбирование инфицированных корневых каналов и лечение деструктивных форм периодонтита, терапия при перфорациях, переломах корня и случайном вскрытии пульпы, лечение гангренозных пульпитов и апексификация.
Структура: незатвердевающая водорастворимая паста.
Действующие вещества: гидроксид кальция (до 30%), сульфат бария (до 35%) для рентгеноконтрастности, полипропиленгликоль (до 35%).
Уровень pH: 12,5 (сохраняется на уровне не ниже 12 спустя 10 дней).
Свойства: рентгеноконтрастна, легко вводится и извлекается, полностью растворима в воде, обеспечивает мощный бактерицидный эффект и полную стерилизацию корневого канала за 48 часов.
Форма выпуска: готовая к применению белая паста в пластиковых шприцах (стандартно 2 шприца по 2,2 г).
	упаковка
	5
	СО №1

	13
	Гемостатическая жидкость для быстрой остановки капиллярных кровотечений

Гемостаб на основе сульфата железа (FeSO₄) или эквивалент

ОКПД2 32.50.50.190
	Назначение: предназначен для обработки корневых каналов, удаления или распада пульпы, а также для предотвращения образования гранулем и воспалительных очагов.
Действующее вещество: сульфат железа (25%).
Цвет: светло-коричневый.
Плотность раствора: 1,130 ± 0,02 г/см3
Водородный показатель (pH): 1,0 ± 1,0.
Состав: водный раствор сульфата железа (в стоматологии аналоги часто содержат около 20% активного вещества с добавлением связующих компонентов).
Цвет: от прозрачного до светло-желтоватого. 
Форма выпуска: жидкость во флаконах (капельницах) объемом не менее 13 мл.
	упаковка
	4
	СО №1

	14
	Жидкость для распломбирования корневых каналов зубов

Фенопласт или эквивалент

ОКПД2 32.50.50.190

	Назначение: предназначена для химического размягчения твердых пломбировочных материалов (резорцин-формальдегидных паст) на основе фенол-альдегидных смол, позволяет безопасно извлечь старую пломбу из корневого канала. 
Состав: основными активными компонентами являются фенилэтилен (стирол) и формамид.
Механизм действия: активно растворяет полимеризованную смолу, превращая твердую, хрупкую массу в пластичный гель.
Свойства при работе: жидкость высокотекучая, быстро проникает в микротрещины старой пломбы. 
Особенности клинического применения: препарат наносится на устье канала и оставляется для воздействия всего на 1 минуту. Инструменты (файлы), используемые для прохождения, постоянно смачиваются фенопластом. Эффективно снижает риск перфорации корня или отлома инструмента благодаря облегчению механического прохождения канала.
Форма выпуска: флаконы-капельницы объемом не менее 13 мл.
	упаковка
	20
	СО №1

	15
	Раствор гипохлорита натрия для антисептической обработки корневых каналов

Гипохлоран-3 или эквивалент

ОКПД2 32.50.50.190

	Назначение: применяется для химической антисептической обработки корневых каналов во время эндодонтического лечения пульпитов и периодонтитов. 
Действующее вещество: гипохлорит натрия (NaOCl) с концентрацией 3,25 %.
Вспомогательные компоненты: гидроксид натрия для стабилизации pH, хлорид натрия, дистиллированная вода.
Растворение органики: активно растворяет некротические ткани, остатки пульпы и гнойные массы, очищая труднодоступные участки канала.
Антимикробное действие: обладает широким спектром бактерицидного действия (уничтожает большинство патогенных микроорганизмов, включая E. faecalis).
Удаление смазанного слоя: способствует вымыванию дентинных опилок (смазанного слоя) после механической обработки инструментами. 
Форма выпуска: жидкость (готовый раствор) во флаконах объемом не менее 300 мл.
	упаковка
	60
20
Итого: 80
	СО №1
СО №3

	16
	Жидкость для антисептической обработки корневых каналов зубов

2% раствор хлоргексидина или эквивалент

ОКПД2 32.50.50.190
	Назначение: применяется в эндодонтии для антисептической обработки кариозных полостей и корневых каналов (пульпит, периодонтит), что обеспечивает выраженное микробоцидное действие и эффективную стерилизацию. 
Действующее вещество: хлоргексидина биглюконат концентрацией не менее 2%.
Свойства: уничтожает широкий спектр грамположительных и грамотрицательных бактерий, вирусов и грибков.
Область применения: промывание корневых каналов, обработка полостей зуба до и после препарирования, дезинфекция инструментов.
Форма выпуска: водный раствор, готовый к применению во в флаконе объемом не менее 300 мл.
	штука
	30
	СО №1

	17
	Материал стоматологический антисептический для пломбирования устьев корневых каналов витальных зубов 

Пульподент или эквивалент

ОКПД2 32.50.50.190
	Назначение: стоматологический антисептический материал для пломбирования устьев корневых каналов витальных зубов, пульпотомии и лечения пульпитов.
Форма выпуска: комплект двухкомпонентный, включающий порошок не менее 25 г и жидкость не менее 15 мл.
Содержание порошка: полиоксиметилен, йодоформ, окись цинка.
Содержание жидкости: эвгенол, формальдегид, фенол.
Эксплуатационные параметры: при смешивании порошка и жидкости в соотношении 2:1 должна образовываться однородная пластичная паста, пригодная для легкого введения в пульпарную камеру. Время работы с готовой пастой при комнатной температуре должно составлять не менее 5-7 минут. 
Материал должен обеспечивать антисептическое действие на культю пульпы с сохранением ее жизнеспособности в апикальной части (мумифицируется только устьевая часть).
	упаковка
	2
	ДСО №1

	18
	Материал стоматологический пломбировочный композитный самотвердеющий с возможностью светового отверждения

Cention N или эквивалент

ОКПД2 32.50.50.190

	Назначение: предназначен для прямой реставрации зубов в качестве постоянного пломбировочного материала.
Основные показания к применению:
- пломбирование кариозных полостей I и II классов,
- реставрация молочных зубов (в жевательном отделе).
Тип: самотвердеющий цемент на основе алкализирующих стекол (powder-liquid).
Состав: бариево-алюминий-силикатное стекло, изофиллеры и фторсиликат кальция.
Прочность на изгиб: не менее 100 МПа.
Компрессионная прочность: не менее 300 МПа.
Высокая рентгеноконтрастность: не менее 300% Al.
Полимеризация: двойного отверждения — базовое химическое (темновое), с возможностью ускорения фотополимеризацией.
Рабочее время (при 23 °C): до 2 минут 30 секунд.
Время отверждения во рту (при 37 °C): 4 минуты.
Выделение ионов: фториды, кальций, гидроксид-ионы.
Рентгеноконтрастность: не менее 280 % (относительно алюминия).
Форма выпуска: порошок 1не менее 30 г + жидкость1 не менее 8 г.
	штука
	3
	ДСО №1

	19
	Матрицы контурные секционные металлические малые

ТОР ВМ 1.0972 или эквивалент

ОКПД2 32.50.50.190

	Назначение: реставрация аппроксимальных поверхностей зубов (класс II). Создают правильную анатомическую форму контактного пункта и предотвращают нависающие края пломбы.
Материал: специальная коррозионно-стойкая сталь.
Форма: объемная, вогнутая с двойным радиусом кривизны (точно повторяет анатомическую форму зуба).
Толщина: не менее 50 мкм.
Размер: малый для моляров и премоляров.
Количество в упаковке: не менее 10 штук.
	упаковка
	5
	ДСО №1

	20
	Матрицы контурные секционные металлические малые с выступом

ТОР ВМ 1.0971 или эквивалент

ОКПД2 32.50.50.190

	Назначение: реставрация аппроксимальных поверхностей зубов (класс II). Создают правильную анатомическую форму контактного пункта и предотвращают нависающие края пломбы.
Материал: специальная коррозионно-стойкая сталь.
Форма: объемная, вогнутая с двойным радиусом кривизны (точно повторяет анатомическую форму зуба).
Толщина: не менее 50 мкм.
Вариант исполнения: с выступом.
Размер: малый для моляров и премоляров.
Количество в упаковке: не менее 10 штук.
	упаковка
	2
	ДСО №1

	21
	Матрицы контурные секционные металлические большие

ТОР ВМ 1.0973 или эквивалент

ОКПД2 32.50.50.190
	Назначение: реставрация аппроксимальных поверхностей зубов (класс II). Создают правильную анатомическую форму контактного пункта и предотвращают нависающие края пломбы.
Материал: специальная коррозионностойкая (нержавеющая) сталь.
Форма: объемная, анатомически вогнутая.
Толщина: не менее 50 мкм. 
Вариант исполнения: без выступа. 
Размер: большие для моляров и премоляров.
Количество в упаковке: не менее 10 штук.
	упаковка
	3
	ДСО №1

	22
	Матрицы контурные секционные металлические большие с выступом

ТОР ВМ 1.0974 или эквивалент

ОКПД2 32.50.50.190
	Назначение: реставрация аппроксимальных поверхностей зубов (класс II). Создают правильную анатомическую форму контактного пункта и предотвращают нависающие края пломбы.
Материал: специальная коррозионностойкая (нержавеющая) сталь;
Форма: объемная, анатомически вогнутая.
Толщина: не менее 50 мкм. 
Вариант исполнения: с выступом.
Размер: большие для моляров и премоляров.
Количество в упаковке: не менее 10 штук.
	упаковка
	2
	ДСО №1

	23
	Матрицы контурные секционные металлические средние

ТОР ВМ № 1.0975 или эквивалент

ОКПД2 32.50.50.190
	Назначение: предназначена для разделения аппроксимальных поверхностей соседних зубов и анатомического восстановления контактных пунктов при лечении кариеса II класса.
Материал: специальная коррозионностойкая (нержавеющая) сталь.
Форма: объемная, анатомически вогнутая.
Толщина: не менее 50 мкм .
Вариант исполнения: с выступом.
Размер: средние для моляров и премоляров.
Количество в упаковке: не менее 10 штук.
	упаковка
	80
	СО №1

	24
	Набор матриц и приспособлений стоматологических для моделирования пломб

ТОР ВМ (1.398) или эквивалент

ОКПД2 32.50.50.190


	Назначение: разделение аппроксимальных поверхностей соседних зубов при реставрации по II классу.
Материал: специальная коррозионно-стойкая сталь.
Толщина: не менее 50 мкм.
Комплектация набора: не менее 100 шт. + не менее 2 кольца:
Малые с выступом: не менее 10 шт.
Малые: не менее 20 шт.
Большие не: менее 20 шт.
Большие с выступом: не менее 10 шт.
Средние с выступом: не менее 10 шт.
Средние: не менее 30 шт.
Кольцо фиксирующее стандартное: не менее 1 шт.
Кольцо фиксирующее «Дельта»: не менее 1 шт.
	упаковки
	2
	ДСО №1

	25
	Набор матриц и приспособлений стоматологических для моделирования пломб

ТОР ВМ (1.888) или эквивалент

ОКПД 2 32.50.50.190
	· Назначение: восстановление контактных (проксимальных) и пришеечных (цервикальных) поверхностей передней группы зубов.
· Материал: металл (нержавеющая сталь).
· Толщина матриц: не менее 50 мкм.
· Количество в наборе: не менее 30 штук. 
Комплектация набора:
· Полоски № 1.387A: не менее 6 штук.
· Полоски № 1.387: не менее 6 штук.
· Полоски № 1.388: не менее 6 штук.
· Матрицы двойные № 1.523: не менее 6 штук.
· Матрицы двойные № 1.533: не менее 6 штук. 
	упаковки
	15
	СО №1

	26
	Артикуляционная бумага

Bausch или эквивалент

ОКПД2 32.50.50.190


	Назначение: предназначена для точной диагностики: выявления окклюзионных контактов, проверки сбалансированности прикуса, распределения жевательной силы и выявления завышений при установке пломб, коронок и протезов.
Толщина: не более 40 мкм (микрометров).
Тип покрытия: двустороннее (окрашивает зубыне менееантагонисты при смыкании).
Состав красителя: жидкая краска в микрокапсулах (микродюн).
Цвет: красный или синий.
Форма: прямоугольная (полоски).
Размеры листа: не менее 104 × 20 мм.
Количество в упаковке: не менее 200 листов.
	упаковка 
	80
	СО №1

	27
	Стоматологические одноразовые аппликаторы (микробраши)


ОКПД2 32.50.50.190

	Назначение: применяются для точного и экономичного нанесения жидкостей и гелей без впитывания излишков, исключают перекрестное инфицирование и делятся на стандартные размеры с ворсистым кончиком для обработки труднодоступных участков. 
Материал ручки: нетоксичный полипропилен.
Материал рабочей части: гипоаллергенное синтетическое волокно (вискоза или полиэфир), не оставляющее ворсинок на обрабатываемой поверхности.
Свойства наконечника: не впитывает материалы, а удерживает их на поверхности благодаря капиллярному эффекту, экономя расход препаратов.
Стерильность: поставляются в нестерильном виде (предназначены для однократного использования, исключают риск передачи инфекций).
Количество в упаковке: не менее 100 штук.
Размеры определяют диаметр головки для удобства работы с полостями разного объема.
	упаковка
	Итого: 127
	











СО №1 
ДСО №1
СО №1 
ДСО №1
СО №1 
ДСО №1

	
	
	Ультратонкий, S: диаметр 1,0 мм.
	
	30
15
	

	
	
	Средний, M: диаметр 1.5 мм. 
	
	30
15
	

	
	
	Крупный, L: диаметр 2.0 мм.
	
	30
7
	

	28
	Диск полировочный 

Kagayaki 125 или эквивалент

ОКПД2 32.50.50.190

	Назначение: предназначены для быстрого контурирования, удаления излишков и первичной обработки композитов, компомеров и стеклоиономеров перед финишной шлифовкой.
Зернистость (абразивность): не менее 125 мкм. 
Цвет: белый.
Материал основы: уретановое связующее с наполнителем из оксида алюминия (на металлическом штифте типа Pin).
Рекомендуемая скорость: от 3000 до 5000 об/мин. 
Максимальная скорость: 5000 об/мин.
Рабочее давление: 0,3 – 1 Н.
Совместимость: прямой стоматологический наконечник 
	штука
	400
200
Итого: 600
	СО №1
ДСО № 1

	29
	Чашка полировочная

Kagayaki 125 или эквивалент

ОКПД2 32.50.50.190

	Назначение: быстрое удаление излишков пломбировочного материала и первичное контурирование формы зуба. 
Зернистость (абразивность): грубая не менее 125 мкм.
Цветовой код: белый.
Материал рабочей части: уретан или силикон (обеспечивает эффективный срез материала, не нагревая ткани зуба).
Рекомендуемая скорость: от 3000 до 5000 об/мин.
Максимальная скорость: 5000 об/мин.
Давление при работе: 0.3 не менее 1 Н.
Хвостовик: стандартный, углового типа (RA) для наконечника.
	штука
	200
	СО №1

	30
	Конус полировочный

Kagayaki 125 или эквивалент

ОКПД2 32.50.50.190

	Назначение: применяются на первом этапе обработки для грубого контурирования реставраций, удаления излишков композита и создания нужного анатомического контура.
Зернистость (абразивность): грубая, не менее 125 мкм.
Цвет: белый.
Материал: уретановая матрица с наполнителем из оксида алюминия.
Рекомендуемая скорость: от 3000 до 5000 об/мин 
Максимальная скорость: 5000 об/мин.
Рабочее давление: 0,3 – 1 Н.
Особенности работы: полиры не нагревают обрабатываемую поверхность, что позволяет проводить коррекцию без водяного охлаждения.
	штука
	200
	СО №1

	31
	Щетка полировочная нейлоновая средняя

Kagayaki или эквивалент

ОКПД2 32.50.50.190

	Назначение: снятие зубного налета, шлифование, финишная и зеркальная полировка композитов, керамики и эмали.
Тип изделия: стоматологическая щетка для углового наконечника.
Материал щетины: нейлон средней жесткости.
Материал хвостовика: нержавеющая сталь.
Рекомендуемая скорость: от 3000 до 5000 об/мин. 
Максимальная скорость: 5000 об/мин.
Форма рабочей части: чаша.
Рекомендуемая скорость вращения: 3000не менее5000 об/мин.
Максимальная скорость вращения: 5000 об/мин.
	штука
	400
100
Итого:500
	СО №1
ДСО №1

	32
	Зубная нить

ОКПД2 32.50.50.190

	Длина: не менее 50 метров.
Материал: нейлон (полиамид) или тефлон (PTFE). 
Покрытие: стоматологический воск (микрокристаллический воск) для легкого скольжения в узких промежутках и защиты от разрыва. 
Пропитка: ароматизатор или без аморотизатора, антисептики (хлоргексидин) или фториды для защиты от кариеса. 
Упаковка: пластиковый контейнер со встроенным металлическим резаком.
	упаковка
	50
30
Итого:80
	СО №1
ДСО №1

	33
	Полоски шлифовальные для предварительной обработки

ТОР ВМ 1.053 или эквивалент

ОКПД2 32.50.50.190
	Назначение: предназначены для предварительной обработки, снятия излишков пломбировочного материала и шлифования труднодоступных контактных (интерпроксимальных) поверхностей зубов при работе с композитами.
Материал: высокопрочный лавсан (полиэстер) с улучшенной износоустойчивостью.
Комплектация набора: набор из 50 штук (по 25 штук двух видов для поэтапной обработки). 
Свойства: высокая влагостойкость, гибкость и улучшенная шлифующая способность.
Рабочая зона: каждая полоска имеет два участка с различными абразивными слоями для последовательной обработки.
Ширина полоски: не более 4 мм.
	упаковка
	30
	СО № 1

	34
	Клинья светопрозрачные, пластиковые, фиксирующие

ТОР ВМ 1.820 или эквивалент

ОКПД2 32.50.50.190
	Назначение: применяются для создания межзубного промежутка при установке матриц, сепарационных пластин, при обработке поверхности пломб шлифовальными полосками, надежной фиксации матриц и плотного прилегания к зубу. 
Материал: изготовлены из специального светопроводящего пластика, который обеспечивает оптимальную гибкость, упругость и равномерное светопропускание для полимеризации пломбировочного материала. 
Комплектация набора: набор состоит из двух типоразмеров:
тонкие: не менее 50 штук (размер не менее 1,5× 1,5 мм)
средние: не менее 30 штук (размер не менее 1,5× 2,0 мм).
Светопроводность: нижняя или боковая поверхность обладает рассеивающим эффектом для качественного отверждения композита.
Биосовместимость и прочность: пластик гипоаллергенен, не впитывает влагу и не травмирует десневой сосочек.
Анатомичность: имеют вогнутые боковые грани, точно повторяющие морфологию зубов, и допускают многократное сгибание без излома. 
	упаковка
	20
	СО № 1

	35
	Набор клиньев стоматологический деревянный

ТОР ВМ (1.085) или эквивалент

ОКПД2 32.50.50.190

	Назначение: раздвигать зубы при пломбировании, плотно прижимать матрицу, помогать при шлифовке пломб.
Материал: натуральный клен (прочный и в меру упругий).
Форма: анатомическая с вогнутыми боками под форму зуба.
Форма выпуска: набор.
Состав набора (не менее 400 штук):
Оранжевые (супертонкие / суперкороткие) не менее 100 штук.
Белые (тонкие / короткие) не менее 100 штук.
Желтые (тонкие / длинные) не менее 50 штук.
Синие (средние / короткие) не менее 50 штук.
Розовые (средние / длинные) не менее 50 штук.
Фиолетовые (толстые / длинные) не менее 50 штук.
	упаковка
	4
	ДСО №1

	36
	Компресс гемостатический и антисептический для альвеол

Альвостаз (губка №2)

ОКПД2 32.50.50.190
	Назначение: предназначен для профилактики и лечения альвеолита, применяется для тампонирования зубных лунок и впитывания экссудата. 
Форма выпуска: кубики (губки) светлоне менеежелтого цвета.
Габариты губки: не менее 1,0 × 1,0 × 1,0 см.
Масса одной губки: не более 0,1 г.
Действующие вещества: хлоргексидин и метронидазол.
Свойства пропитки: удельный вес гемостатической пропитки — не менее 36 %.
Упаковка: не менее 30 штук.
	упаковка
	15
	СО № 1

	37
	Материал стоматологический для пломбирования корневых каналов зубов 

Резодент или эквивалент

ОКПД2 32.50.50.190
	Назначение: применяется для постоянного пломбирования труднопроходимых корневых каналов и каналов с неполной экстирпацией пульпы,  обладает выраженным антисептическим действием, обеспечивая надежную герметизацию. 
Текучесть материала: не менее 20 мм.
Толщина пленки: не более 50 мкм.
Растворимость: не более 3%.
Рентгеноконтрастность: эквивалентна слою алюминия.
Действующие вещества: резорцин, формальдегид. 
Состав комплекта:
Порошок: содержит резорцин, окись цинка, рентгеноконтрастный наполнитель и двуокись титана.
Жидкость №1 (лечебная): содержит формальдегид.
Жидкость №2 (каталитическая): предназначена для отверждения. 
	упаковка
	5
	СО №1

	38
	Пасты гидроксида кальция стоматологические пломбировочные 

Метапекс или эквивалент

ОКПД2 32.50.50.190
	Назначение: предназначена для временного пломбирования корневых каналов, лечения гангренозных пульпитов, периодонтитов и деструктивных форм заболевания, формирование апекса (апексификация) у зубов с несформированными корнями, терапия при перфорации и резорбции корня.
Состав: гидроксид кальция не менее 30%, йодоформ не менее 38%, силиконовая основа.
Консистенция: незатвердевающая (пластичная) паста.
Свойства: превосходный антибактериальный эффект (уничтожает до 99% патогенной микрофлоры), высокая рентгеноконтрастность.
Силиконовая основа: не растворяется в воде, что позволяет материалу долго оставаться в канале и предотвращает его вымывание. 
Форма выпуска: пластиковые шприцы объемом не менее 2.2 г.
Комплектация: в набор входят одноразовые сменные канюли (до 20 шт.) для удобного введения пасты.
	упаковка
	10
2
Итого:12
	СО №1
СО № 3

	39
	Паста стоматологическая шлифовальня 

Mira или эквивалент

ОКПД2 32.50.50.190
	Назначение: 
- очищение: удаление зубного камня, пигментации и пятен от еды или табака без повреждения эмали.
· - шлифовка: предварительная обработка и полировка композитных реставраций до блеска за один этап.
· Состав: диоксид кремния (силикаты), эксципиент, эфирные масла.
· Наноабразивы: спеченные частицы для устранения глубоких царапин от инструментов
· Свойства: не содержат фтор, имеют водную основу, реологические добавки предотвращают разбрызгивание во рту. 
· Формы выпуска: пластиковая емкость массой не менее 45 г.
	упаковка
	15
	ДСО №1

	40
	Гель анастезирующий 

ДиСиЛан или эквивалент

ОКПД2 32.50.50.190
	Назначение: стоматологический материал для местной (аппликационной) анестезии слизистой оболочки полости рта.
Действующее вещество: бензокаин концентрации не менее 20%.
Форма выпуска: гель/гельне менеепаста.
Объем упаковки: флакон/туба объемом не менее 30 мл.
Органолептические свойства: наличие приятного вкуса/аромата.
Скорость действия: начало наступления обезболивающего эффекта через 1–2 минуты после нанесения.
Длительность эффекта: сохранение анестезирующего действия не менее 10–15 минут.
Показания к применению: обезболивание места инъекции, удаление молочных зубов, вскрытие абсцессов, снятие зубного камня, ретракция десны.
Возрастная категория: разрешен к применению как для взрослых, так и для детей от 5 лет.
	штука
	20
	ДСО №1



Место доставки товара:672038, Забайкальский край, г. Чита, ул. Новобульварная, 163, 1 этаж, медицинский склад клиники ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России.
Сроки поставки Товара: в течение 30 календарных дней со дня заключения договора.
Требования по условиям доставки, отгрузки и разгрузки Товара. 
Упаковка Товара должна быть не повреждена и обеспечивать его сохранность при транспортировке.
Отгрузка — разгрузка Товара осуществляется стороной Поставщика. Товар доставляется Заказчику транспортом Поставщика или привлекаемого им третьего лица. Доставка до помещения приемки Товара осуществляется Поставщиком или привлекаемым им третьим лицом.
Требования к качеству: 
Поставщик должен гарантировать безопасность эксплуатации Товара. Товар должен соответствовать ГОСТ. Товар не должен быть забракованным и/или фальсифицированным, должен быть зарегистрирован на территории Российской Федерации. Остаточный срок годности на момент поставки должен составлять Срок годности на момент поставки — не менее 70% от заявленного изготовителем. Обязательное наличие регистрационного удостоверения, декларации соответствия, инструкции по применению на русском языке.
Требования к документам на Товар. 
Товар должен сопровождаться следующими документами:
— удостоверение качества и безопасности;
— счет; 
— фактура (при наличии);
— товарная накладная (ТОРГ — 12) или универсальный передаточный документ (УПД).
Требования к безопасности Товара.
Поставляемые Товары должны соответствовать обязательным требованиям к их безопасности, предусмотренными для товаров данного рода действующим законодательством Российской Федерации
