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Техническое задание

1. Наименование объекта закупки: Оказание услуг по поверке (калибровке) средств измерения и аттестация измерительного оборудования  для нужд Приокского тылового таможенного поста и Калужской таможни.
2. Заказчик – Приокский тыловой таможенный пост, расположенный по адресу: 248025, Калужская область, г. Калуга, ул. Литвиновская, д. 2А.
3. Исполнитель – лицо, оказывающее услуги по поверке (калибровке) средств измерения и аттестация измерительного оборудования  для нужд Приокского тылового таможенного поста и Калужской таможни.
4. Представитель Заказчика - должностное лицо Приокского тылового таможенного поста, ответственное за координацию действий с Исполнителем при оказании услуг по поверке (калибровке) средств измерения и аттестация измерительного оборудования  для нужд Приокского тылового таможенного поста и Калужской таможни.
5. Услуги – поверка (калибровка) средств измерения и аттестация измерительного оборудования  для нужд Приокского тылового таможенного поста и Калужской таможни.
6. Место оказания услуг – на базе Исполнителя. 
7. Срок оказания услуг – с даты заключения контракта до 27 сентября 2026 года. Начало течения срока оказания услуг: на следующий рабочий день после даты заключения Контракта. Исполнитель имеет право оказать услуги досрочно.
8. Количество услуг – в соответствии со Спецификацией на оказание услуг                       (таблица № 1).
Спецификация на оказание услуг
              Таблица № 1
	п/№
	Наименование поверяемых СИ
	Наименование и тип СИ
	Измерительный параметр шкалы
	Кол-во СИ
	Меж поверочный интервалмесяцев
	Заводской номер

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	

	1 
	Манометры, ЭКМ
	ЭкМ-1У, ТМ5-ЭКМ
	0-10
	40
	12
	

	2 
	Манометры показывающие до 4 Мпа 
	МТП-М, ТМ-5,ТМ-6, ДМ-05, МПТ – 100, МП – 160, НМ - 96
	0-10
	100
	12
	

	3 
	Манометр
	ДМ 1001
	0-10
	1
	12
	

	4 
	Манометры для точных измерений, тип МТИ, ВТИ
	МТИ, ВТИ
	0-10
	10
	12
	

	5 
	Термометры биметаллические показывающие ТБП
	ТБП, ТБ-100-10, ТБ-80, БТ-4, ТБТ-100, ТБП63
	-
	40
	12
	

	6 
	Сигнализаторы (2 канала), тип СТГ1-1
	СТГ1-1
	-
	2
	12
	

	7 
	Сигнализаторы (3 канала), тип СТГ1-2
	СТГ1-2
	-
	1
	12
	

	8 
	Манометр ТМ 6
	ТМ 6
	0-10
	12
	12
	

	9 
	Манометр ТМ 5
	ТМ 5
	0-10
	22
	12
	

	10 
	Манометр МТП-100
	МТП-100
	0-10
	1
	12
	

	11 
	Манометры 
ЭКМ-100
	ЭКМ-100
	0-10
	6
	12
	

	12 
	Манометры 
ДМ 05-МП-3У
	ДМ 05-МП-3У
	0-10
	3
	12
	008797
010083
026151

	13 
	Манометры 

	02-100-1-М, ДМ-05
	0-10
	14
	12
	

	14 
	Манометр МТП-100
	МТП-100
	0-10
	1
	12
	706684

	15 
	Линейка измерительная металлическая двушкальная
	500 мм
	-
	6
	12
	20048-05

	16 
	Линейка измерительная металлическая двушкальная 
	1000 мм
	-
	1
	12
	20048-05

	17 
	Рулетка измерительная металлическая
	Р5УЗК
	-
	4
	12
	35279-07

	18 
	Рулетка измерительная металлическая
	Р10УЗК
	-
	1
	12
	35279-07

	19 
	Штангенциркуль нониусный двусторонний с глубиномером
	ШЦ-I-250-0,05
	-
	1
	12
	52630-13

	20 
	Термопреобразова-тели сопротивления

	КТП 500-ИВК
	-
	1
	48
	
185834/  185846

	21 
	Измеритель влажности
	Testo 606-1
	-
	2
	12
	59641-15



9. Требования к оказанию услуг:
9.1. Услуги по поверке средств измерений (далее - СИ) должны проводиться в соответствии с действующим аттестатом аккредитации на техническую компетентность в области поверки средств измерений, а также в соответствии с Федеральным законом от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ  «Об обеспечении единства измерений», иными правилами по метрологии и утвержденными методиками поверки.
9.2. Поверка средств измерений должна происходить на эталонном оборудовании, имеющем действующее свидетельство о поверке, в соответствии с утвержденными нормативными документами на методы и средства поверки. Ответственность за ненадлежащее выполнение поверочных работ и несоблюдение требований соответствующих нормативных документов несет Исполнитель. 
10. Поставщик / Исполнитель/ Подрядчик в комплекте предоставляемых бухгалтерских документов при поставке товаров/оказании услуг/выполнении работ, на основании Приказа Министерства финансов РФ № 174н от 30.10.2023 предоставляет заполненный акт приемки товаров/работ/услуг по форме ф. 0510452 в 3 экземплярах (Приложение № 1 к ТЗ).
11. При изменении у одной из Сторон местонахождения, наименования, банковских и других реквизитов она обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней письменно известить об этом другую Сторону. Данное письмо является неотъемлемой частью настоящего Контракта.
[bookmark: _GoBack]12. Контактное лицо: Котов Роберт Борисович – ГГТИ ОЭиРОТИ Приокского тылового таможенного поста, 8 (4842) 713 247, KotovRB@ctu.customs.gov.ru 
Приложение № 1. Акт приемки товаров/работ/услуг по форме ф. 0510452



