Техническое задание

1. Наименование объекта закупки: Оказание услуг по поверке (калибровке) средств измерения и аттестация измерительного оборудования  для нужд Приокского тылового таможенного поста и Калужской таможни.

2. Заказчик – Приокский тыловой таможенный пост, расположенный по адресу: 248025, Калужская область, г. Калуга, ул. Литвиновская, д. 2А.

3. Исполнитель – лицо, оказывающее услуги по поверке (калибровке) средств измерения и аттестация измерительного оборудования  для нужд Приокского тылового таможенного поста и Калужской таможни.

4. Представитель Заказчика - должностное лицо Приокского тылового таможенного поста, ответственное за координацию действий с Исполнителем при оказании услуг по поверке (калибровке) средств измерения и аттестация измерительного оборудования  для нужд Приокского тылового таможенного поста и Калужской таможни.

5. Услуги – поверка (калибровка) средств измерения и аттестация измерительного оборудования  для нужд Приокского тылового таможенного поста и Калужской таможни.

6. Место оказания услуг – на базе Исполнителя.

7. Срок оказания услуг – с даты заключения контракта до 27 сентября 2026 года. Начало течения срока оказания услуг: на следующий рабочий день после даты заключения Контракта. Исполнитель имеет право оказать услуги досрочно.

8. Количество услуг – в соответствии со Спецификацией на оказание услуг                       (таблица № 1).

Спецификация на оказание услуг

Таблица № 1

| п/№ | Наименование поверяемых СИ | Наименование и тип СИ | Измерительный параметр шкалы | Кол-во СИ | Меж поверочный интервалмесяцев | Заводской номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
|  | Манометры, ЭКМ | ЭкМ-1У, ТМ5-ЭКМ | 0-10 | 40 | 12 |  |
|  | Манометры показывающие до 4 Мпа | МТП-М, ТМ-5,ТМ-6, ДМ-05, МПТ – 100, МП – 160, НМ - 96 | 0-10 | 100 | 12 |  |
|  | Манометр | ДМ 1001 | 0-10 | 1 | 12 |  |
|  | Манометры для точных измерений, тип МТИ, ВТИ | МТИ, ВТИ | 0-10 | 10 | 12 |  |
|  | Термометры биметаллические показывающие ТБП | ТБП, ТБ-100-10, ТБ-80, БТ-4, ТБТ-100, ТБП63 | - | 40 | 12 |  |
|  | Сигнализаторы (2 канала), тип СТГ1-1 | СТГ1-1 | - | 2 | 12 |  |
|  | Сигнализаторы (3 канала), тип СТГ1-2 | СТГ1-2 | - | 1 | 12 |  |
|  | Манометр ТМ 6 | ТМ 6 | 0-10 | 12 | 12 |  |
|  | Манометр ТМ 5 | ТМ 5 | 0-10 | 22 | 12 |  |
|  | Манометр МТП-100 | МТП-100 | 0-10 | 1 | 12 |  |
|  | Манометры ЭКМ-100 | ЭКМ-100 | 0-10 | 6 | 12 |  |
|  | Манометры ДМ 05-МП-3У | ДМ 05-МП-3У | 0-10 | 3 | 12 | 008797 010083 026151 |
|  | Манометры | 02-100-1-М, ДМ-05 | 0-10 | 14 | 12 |  |
|  | Манометр МТП-100 | МТП-100 | 0-10 | 1 | 12 | 706684 |
|  | Линейка измерительная металлическая двушкальная | 500 мм | - | 6 | 12 | 20048-05 |
|  | Линейка измерительная металлическая двушкальная | 1000 мм | - | 1 | 12 | 20048-05 |
|  | Рулетка измерительная металлическая | Р5УЗК | - | 4 | 12 | 35279-07 |
|  | Рулетка измерительная металлическая | Р10УЗК | - | 1 | 12 | 35279-07 |
|  | Штангенциркуль нониусный двусторонний с глубиномером | ШЦ-I-250-0,05 | - | 1 | 12 | 52630-13 |
|  | Термопреобразова-тели сопротивления | КТП 500-ИВК | - | 1 | 48 | 185834/ 185846 |
|  | Измеритель влажности | Testo 606-1 | - | 2 | 12 | 59641-15 |

9. Требования к оказанию услуг:

9.1. Услуги по поверке средств измерений (далее - СИ) должны проводиться в соответствии с действующим аттестатом аккредитации на техническую компетентность в области поверки средств измерений, а также в соответствии с Федеральным законом от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ  «Об обеспечении единства измерений», иными правилами по метрологии и утвержденными методиками поверки.

9.2. Поверка средств измерений должна происходить на эталонном оборудовании, имеющем действующее свидетельство о поверке, в соответствии с утвержденными нормативными документами на методы и средства поверки. Ответственность за ненадлежащее выполнение поверочных работ и несоблюдение требований соответствующих нормативных документов несет Исполнитель.

10. Поставщик / Исполнитель/ Подрядчик в комплекте предоставляемых бухгалтерских документов при поставке товаров/оказании услуг/выполнении работ, на основании Приказа Министерства финансов РФ № 174н от 30.10.2023 предоставляет заполненный акт приемки товаров/работ/услуг по форме ф. 0510452 в 3 экземплярах (Приложение № 1 к ТЗ).

11. При изменении у одной из Сторон местонахождения, наименования, банковских и других реквизитов она обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней письменно известить об этом другую Сторону. Данное письмо является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

12. Контактное лицо: Котов Роберт Борисович – ГГТИ ОЭиРОТИ Приокского тылового таможенного поста, 8 (4842) 713 247, KotovRB@ctu.customs.gov.ru

Приложение № 1. Акт приемки товаров/работ/услуг по форме ф. 0510452