Экономическое обоснование цены контракта

Во исполнение плана-графика размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения нужд
ФКУ УК ГУФСИН России  по Пермскому краю на 2026 год, в соответствии с п. 4 ч.1 ст. 93 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ, Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567  «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого  с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)», а также доведенными лимитами бюджетных обязательств, ФКУ УК ГУФСИН России по Пермскому краю было проведено маркетинговое исследование на предмет закупки материалов для системы отопления для нужд ФКУ УК ГУФСИН России по Пермскому краю на 2026 год.

| Объект закупки | Ед. изм. | Количество | Исследование рынка, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Коммерческое предложение №1 Вх № 976 от 03.06.2026 | Коммерческое предложение №2 Вх № 977 от 03.06.2026 | Коммерческое предложение №3 Вх № 984 от 19.06.2026 |  |
| Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 50 мм, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4 мм | шт | 4 | 420,00 | 828,00 | 450,00 |
| Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 80х50 мм, наружный диаметр и толщина стенки 89х3,5-57х3 мм | шт | 2 | 840,00 | 1 376,00 | 850,00 |
| Кран стальной шаровой ручной фланцевый для воды, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм | шт | 4 | 3 928,40 | 4 531,00 | 4 305,00 |
| Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм | шт | 8 | 882,00 | 1 289,00 | 900,00 |
| Итого: |  |  | 26 129,60 | 34 500,00 | 26 840,00 |

Таким образом, в рамках выделенных лимитов бюджетных обязательств и в целях эффективного расходования бюджетных средств, исходя из ценовой информации представленных предложений, полагаем целесообразным определить предполагаемую цену контракта не выше суммы, предложенной контрагентом, направившим коммерческое предложение № 1, где цена за необходимые товары: 26 129,60  рублей.

Заместитель начальника отдела тылового обеспечения

ФКУ УК ГУФСИН России по Пермскому краю

майор внутренней службы                                                                                                                                                                          К.В. Беляков