Приложение № 1

Описание объекта закупки (Техническое задание)

на поставку ламп для уличного освещения

Наименование, описание объекта закупки (функциональные, технические и качественные, эксплуатационные характеристики товара, работы, услуги), количество товара (объем работы, услуги), единица измерения.

	№ п/п
	Наименование товара
	ОКПД 2
	Ед. изм.
	Количество
	Наименование характеристики
	Значение характери- стики/

Ед.изм. характеристики

	1
	Лампа для уличного освещения

BELLIGHT (или эквивалент)


	27.40.15.

111
	Штука
	3
	Тип лампы
	Дуговая ртутно-вольфрамовая лампа, ДРВ

	
	
	
	
	
	Цоколь
	Е 40

	
	
	
	
	
	Световой поток
	До 5500 Лм



	
	
	
	
	
	Мощность
	250 Вт

	
	
	
	
	
	Цветовая температура


	3400 - 4000 К

	
	
	
	
	
	Напряжение
	220 - 230 В

	
	
	
	
	
	Бездросельная


	Да

	
	
	
	
	
	Ресурс


	До 8000 часов



	
	
	
	
	
	Форма колбы
	Эллипсоидная

	
	
	
	
	
	Покрытие колбы
	Матовое

	
	
	
	
	
	Назначение


	Уличное, промышленное и общее освещение


2. Требования к качеству товара.

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). 

Товар не должен иметь механических повреждений (трещины, сколы, царапины и т.д.).  

Поставщик гарантирует качество поставленного товара, и, в случае поставки некачественного товара, производит его замену в порядке и сроки, предусмотренные контрактом. 

Гарантийный срок на товара: не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты подписания Заказчиком документа о приёмке товара.

Качество товара должно соответствовать обязательным требованиям, установленным в государственных стандартах, технических регламентах, а также в других нормативных документах, имеющих обязательную силу для данного вида товара.
3. Требования к упаковке поставляемого товара.

Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям, предъявляемым Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011).

Упаковка товара должна обеспечивать сохранность от внешних воздействий и любого вида повреждений при перевозке различными видами транспорта. Упаковка товара должна исключать механические повреждения, загрязнения, проникновение влаги, обеспечивать сохранение качества, потребительских свойств товара. Целостность упаковки не должна быть нарушена.

Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска.

4. Место доставки товара.

Адрес доставки: 600000, г. Владимир, ул. Дзержинского, д.15, 2-ой этаж. 

Поставка товара осуществляется силами Поставщика. Поставщик осуществляет доставку, подъём, разгрузку товара своими силами и за свой счёт.
Поставка осуществляется в рабочее время: понедельник - пятница с 9-00 до 16-00. Обеденный перерыв с 12-00 до 13-00. Время и день поставки должны быть согласованы с Заказчиком по телефону +7(4922)778731 или 778754. 

Срок поставки товара. В срок не более 10 (Десяти) рабочих дней с даты заключения  контракта.

Оплата товара. Оплата производится в срок не более 7 (Семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приёмке (товарная накладная/ (УПД)). 

Способ доставки документов на оплату: электронный документооборот, почтовое отправление, одновременно с поставкой товара.

 При заключении и исполнении контракта изменение его существенных условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

 Финансирование настоящего контракта осуществляется из средств федерального бюджета.
Начальник отдела по осуществлению закупок                           Т.Н. Христофорова

