Приложение № 1

к извещению об осуществлении закупки

Техническое задание

аренда амплификаторов для проведения исследований методом ПЦР

1. Общие сведения

1.1. Код (коды) по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2): 77.39.19.116 - Услуги по аренде и лизингу приборов, аппаратов и прочего оборудования, применяемых в медицинских целях.

2. Место, период (срок) и условия оказания услуг

2.1. Место поставки, передачи Оборудования: г. Москва, вн.тер. городской муниципальный округ Донской, Варшавское шоссе, д. 19А.

2.2. Сроки оказания услуги:

2.2.1. Срок поставки Оборудования в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента (даты) заключения Контракта.

2.2.2. Срок оказания услуги по сборке, установке, монтажу и вводу в эксплуатацию Оборудования, а также обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов Арендатора, эксплуатирующих Оборудование в соответствии с требованиями технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Оборудования – 2 (Двух) рабочих дня со дня поставки Оборудования.

2.2.3. Срок аренды оборудования Арендатором: с момента (даты) подписания сторонами Акта ввода Оборудования в эксплуатацию, оказанию Услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов с 07 сентября 2026 года  по  11 сентября  2026 года.

2.3. Приемка Оборудования оформляется Актом приема-передачи оборудования. Акт приема-передачи Оборудования подписывается представителями Арендодателя и Арендатора. При обнаружении Арендатором при приемке Оборудования любых внешних дефектов Оборудования, факта вскрытия упаковки Оборудования, пропажи вложенного Оборудования или его части, частичного или полного повреждения Оборудования представитель Арендатора указывает в Акте приема-передачи Оборудования соответствующий факт.

2.4. В случае отказа Арендатора от приемки Оборудования, Арендодатель должен заменить оборудование в течение 3 (трех) календарных дней.

2.5. Состояние Оборудования должно быть полностью работоспособным и позволять использовать его по целевому назначению.

2.6. Оборудование должно быть допущено к использованию на территории РФ, отвечать всем требованиям, предъявляемым к медицинскому оборудованию аналогичного класса.

2.7. Оборудование, передаваемое в аренду, должно принадлежать Арендодателю на праве собственности. Оборудование, передаваемое в аренду, не должно быть арестовано, не должно являться предметом залога или иска третьих лиц.

2.8.  Арендодатель обязан своим транспортом доставить оборудование в адрес Арендатора, а также осуществить погрузочно-разгрузочные работы.

2.9. Арендодатель производит сборку, установку (монтаж), пуско-наладочные работы, ввод в эксплуатацию передаваемого медицинского оборудования; проводит обучение правилам эксплуатации и инструктажу специалистов Арендатора, эксплуатирующих Оборудование в соответствии с требованиями технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Оборудования.

2.10. Оказание Услуг по вводу в эксплуатацию Оборудования включает пусконаладочные работы, в том числе работы по наладке, настройке, регулировке, апробированию, инструментальному контролю соответствия выходных параметров Оборудования.

2.11. Оказание Услуг по обучению правилам эксплуатации специалистов Арендатора, эксплуатирующих Оборудование, включает в себя инструктаж и обучение правилам эксплуатации Оборудования, оформлению учетно-отчетной документации по техническому обслуживанию Оборудования, применению средств измерений, предусмотренных технической (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Оборудования и соответствующих требованиям к их поверке и (или) калибровке, предусмотренным Федеральным законом от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», необходимых для технического обслуживания и эксплуатации Оборудования, в объеме и порядке, предусмотренном технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Оборудования.

2.12. Услуги по монтажу и вводу в эксплуатацию оборудования, техническому обслуживанию и ремонту оборудования осуществляются Арендодателем в соответствии с технической и эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Оборудования, при наличии действующей лицензии на осуществление деятельности по техническому обслуживанию медицинских изделий (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также случая технического обслуживания медицинских изделий с низкой степенью потенциального риска их применения):

- техническое обслуживание следующих групп медицинских изделий (кроме программного обеспечения, являющегося медицинским изделием) класса 2а потенциального риска применения: медицинские изделия для in vitro диагностики.

До начала оказания услуг по вводу в эксплуатацию Оборудования Арендодатель обязан предоставить выписку из реестра лицензий по форме, утвержденной постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2020 г. № 2343 «Об утверждении Правил формирования и ведения реестра лицензий и типовой формы выписки из реестра лицензий», либо копию акта лицензирующего органа о принятом решении, содержащие сведения о действующей лицензии на осуществление деятельности по техническому обслуживанию медицинских изделий (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также случая технического обслуживания медицинских изделий с низкой степенью потенциального риска их применения):

- техническое обслуживание следующих групп медицинских изделий (кроме программного обеспечения, являющегося медицинским изделием) класса 2а потенциального риска применения: медицинские изделия для in vitro диагностики.

Если Арендодатель не выполняет самостоятельно комплекс по вводу в эксплуатацию Оборудования, при поставке Оборудования и до начала выполнения оказания услуг по вводу в эксплуатацию Оборудования, Арендодатель обязан предоставить заверенные должным образом копию контракта (договора) со специализированной организацией, привлекаемой Арендодателем для выполнения этих услуг и выписку из реестра лицензий привлекаемой организации по форме, утвержденной постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2020 г. № 2343 «Об утверждении Правил формирования и ведения реестра лицензий и типовой формы выписки из реестра лицензий» либо копию акта лицензирующего органа о принятом решении, содержащие сведения о действующей лицензии на осуществление деятельности по техническому обслуживанию медицинских изделий (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также случая технического обслуживания медицинских изделий с низкой степенью потенциального риска их применения):

- техническое обслуживание следующих групп медицинских изделий (кроме программного обеспечения, являющегося медицинским изделием) класса 2а потенциального риска применения: медицинские изделия для in vitro диагностики.

Арендодатель обязан обеспечить оказание гарантийных ремонтных и сервисных работ Оборудования силами организации, имеющей действующую лицензию на осуществление деятельности по техническому обслуживанию медицинских изделий (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также случая технического обслуживания медицинских изделий с низкой степенью потенциального риска их применения):

- техническое обслуживание следующих групп медицинских изделий (кроме программного обеспечения, являющегося медицинским изделием) класса 2а потенциального риска применения: медицинские изделия для in vitro диагностики.

Требование установлено в соответствии с подпунктом 17 части 1 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и Постановлением Правительства РФ от 30 ноября 2021 г. N 2129 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по техническому обслуживанию медицинских изделий (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также случая технического обслуживания медицинских изделий с низкой степенью потенциального риска их применения), внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. N 1445 и признании утратившими силу отдельных актов Правительства Российской Федерации».

2.13. По окончании оказания Услуг Арендатор подписывает Акт ввода Оборудования в эксплуатацию, оказания Услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов (приложение №4 к Контракту).

2.14. Одновременно с Оборудованием Арендодатель передает Арендатору надлежащим образом оформленную документацию, подтверждающую страну происхождения оборудования, а также копии документов, подтверждающих соответствие передаваемого Оборудования требованиям законодательства РФ:

- заверенные копии регистрационных удостоверений на медицинское изделие;

- заверенные копии сертификатов/деклараций соответствия;

- технические паспорта на медицинское оборудование или иной документ, содержащий все существенные технические характеристики медицинского оборудования на русском языке;

- инструкции по эксплуатации на медицинское оборудование на русском языке.

2.15. Право на временное владение и пользование оборудованием принадлежит Арендатору. Любая продукция и доходы, получаемые в результате использования указанного оборудования является собственностью Арендатора.

2.16. По истечении срока аренды Арендодатель обязан за свой счет в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента (даты) окончания срока аренды осуществить демонтаж и вывоз Оборудования с территории Арендатора.

По факту возврата Оборудования Арендодателю оформляется Акт возврата оборудования (приложение №5 к Контракту)

2.17. Гарантийный срок на оказываемые услуги: в течение срока оказания услуг по Контракту.

В случае выявления в течение гарантийного срока недостатков в работе Оборудования, Арендодатель обязуется за свой счет провести работы по устранению обнаруженных дефектов, произвести гарантийный ремонт и (или) при необходимости замену необходимых частей и комплектующих при плановых технических проверках. Стоимость запасных частей, подлежащих замене, и комплектующих при плановых технических проверках не включена в цену контракта и оплачивается Арендатором дополнительно.

Срок действия гарантии начинается с даты подписания Акта ввода Оборудования в эксплуатацию, оказания Услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов (приложение №4 к Контракту).

2.18. В случае несоответствия качества оказанных услуг условиям контракта и Описанию объекта закупки, Арендатор должен уведомить Арендодателя в устной (по телефону), факсимильной, электронной, письменной форме.

Время реагирования (прибытия специалиста) для проведения диагностики и поиска неисправности, в случае аварийного или непредвиденного отказа в работе переданного оборудования, не должно превышать 24 часов с момента получения устного (по телефону) уведомления от Арендатора.

Срок обследования гарантийного случая должен составлять не более 2 (двух) дней с момента получения уведомления от Арендатора.

3. Требования к количеству, качеству Оборудования,

к его техническим и функциональным и эксплуатационным характеристикам

| 1. Общие сведения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Количество |
| 1 | Комплект: 2 Амплификатора детектирующих "ДТпрайм" по ТУ 9443-004-96301278-2010 в модификации 5М1 с ноутбуком адаптированным с предустановленным специализированным программным обеспечением | 10 компл. |

Приложение № 2

к извещению об осуществлении закупки

ПРОЕКТ

Контракт №

ИКЗ261772600857077260100100300000000244

| г. Москва | «___» _________ 2026 года |
| --- | --- |

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора), именуемое в дальнейшем «Арендатор», с одной стороны, в лице Главного врача Фридмана Романа Кирилловича,  действующего на основании Устава,

и _______________, именуемое(ый) в дальнейшем «Арендодатель», в лице _______________, действующего на основании _______________, с другой стороны,

вместе именуемые «Стороны», и каждый по отдельности «Сторона», с другой стороны, совместно именуемые Стороны (далее – Стороны), в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

# 1. Предмет контракта

  - Арендодатель обязуется оказать Арендатору услуги аренде амплификаторов для проведения исследований методом ПЦР (далее – услуги).

  - Оказание услуг по настоящему Контракту выполняется Арендодателем в соответствии с Приложением №1 к Контракту (Расчет цены Контракта), Приложением №2 к Контракту (Описание объекта закупки), а Арендатор обязуется оплатить оказанную услугу на условиях, определенных настоящим Контрактом.

# 2. Обеспечение исполнения Контракта

2.1. Обеспечение исполнения Контракта не предоставляется.

# 3. Арендная плата по Контракту и порядок расчетов

3.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.

3.2. Стороны настоящего Контракта установили, что Цена Контракта - арендная плата, за владение и пользование Оборудованием, переданным в аренду Арендатору, за полный срок аренды в соответствии с расчетом цены контракта (Приложение № 1 к Контракту) составляет – _______________(___________________________________________) рублей копеек, в том числе НДС - (__ %) _______ рублей /НДС не облагается в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации на основании _________

3.3. Сумма, подлежащая уплате Арендатором Арендодателю, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Арендатором.

3.4. Цена контракта - арендная плата включает в себя все расходы Арендодателя связанные с исполнением обязательств по контракту, в том числе: стоимость аренды оборудования  в течение всего срока действия Контракта, транспортные расходы, расходы на погрузку-разгрузку, распаковку, установку, монтаж/демонтаж оборудования, включая подключение (при необходимости) к системам внутренней компьютерной сети, сети энергоснабжения, пуско-наладку, включая тестирование выходных параметров для ввода в эксплуатацию; обучение и инструктаж персонала Арендатора правилам эксплуатации, диагностики, настройки и применения соответствующего оборудования в медицинской практике в соответствии с требованиями технической документации, сервисное, техническое обслуживание оборудования, санитарную обработку, работы по ремонту оборудования, предоставление необходимых запасных частей и иных принадлежностей, расходы по страхованию, все налоги, сборы, пошлины и иные  платежи, которые Арендодатель должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.5. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения, за исключением случая, предусмотренного пунктом 3.6 Контракта.

3.6. По соглашению Сторон цена Контракта может быть снижена без изменения предусмотренного Контрактом объема услуг, качества оказанный услуги и иных условий Контракта.

3.7. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств со счета Арендатора на счет Арендодателя. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Арендатора.

3.8. Оплата предоставленных Услуг производится в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания обеими сторонами Акта оказанных услуг или универсального передаточного документа (УПД), а также акта по форме 0510452, формируемого Арендатором, при условии предоставлении Арендодателем счета, счетов-фактуры (при наличии) Арендатору, с учетом истечения срока проведения осмотра и проверки предоставленной Услуги, при отсутствии у Арендатора замечаний относительно оказываемой Услуги, а также приемки Арендатором Услуги в соответствии с условиями настоящего Контракта.

3.9. Авансирование оказанных услуг не предусмотрено.

3.10. При наличии технической возможности Стороны соглашаются в целях и в связи с исполнением своих обязательств по Контракту осуществлять, в том числе электронный обмен юридически значимыми документами по телекоммуникационным каналам связи в системе электронного документооборота (далее по тексту – ЭДО), подписанными электронной подписью. Стороны, в целях верификации подлинности передаваемой посредством ЭДО информации, утверждают использование усиленной квалифицированной электронной подписи, сформированной в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».  Идентификатор в ЭДО Арендатора 2BEc93811aa6de740fba2ccd94d8d76534c, оператор ЭДО - Тензор.

  - Первичные документы в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной электронной цифровой подписи направляются в соответствии с порядком, утвержденным Приказом Минфина России от 05.02.2021 № 14н.

  - В случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, в том числе нарушения срока поставки Товара по Контракту, Арендатор вправе произвести оплату поставленного по Контракту Товара с учетом вычета рассчитанного в установленном законодательством Российской Федерации порядке размера неустойки (штрафов, пени).

3.13. По окончании исполнения своих обязательств по контракту Стороны в течение 10 рабочих дней подписывают акт сверки расчетов.

# 4. Место поставки оборудования, условия, сроки аренды, объема требованиям, установленным Контрактом

4.1. Место поставки, передачи Оборудования: г. Москва, вн.тер. городской муниципальный округ Донской, Варшавское шоссе, д. 19А.

4.2. Сроки оказания услуги:

4.2.1. Срок поставки Оборудования в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента даты заключения Контракта.

4.2.2. Срок оказания услуги по сборке, установке, монтажу и вводу в эксплуатацию Оборудования, а также обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов Арендатора, эксплуатирующих Оборудование в соответствии с требованиями технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Оборудования – 2 (Двух) рабочих дня со дня поставки Оборудования.

4.2.3. Срок аренды оборудования Арендатором: с момента (даты) подписания сторонами Акта ввода Оборудования в эксплуатацию, оказанию Услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов с 07 сентября 2026 года  по  11 сентября  2026 года.

4.3. Требования к порядку поставки Оборудования, оказанию услуги по сборке, установке, монтажу и вводу в эксплуатацию Оборудования, а также обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов Арендатора, эксплуатирующих Оборудование в соответствии с требованиями технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Оборудования указаны в Приложении №2 к Контракту (Описание объекта закупки)

# 5. Порядок сдачи и приемки услуг

  - Арендатор обязан принять Услугу, за исключением случаев выявления при оказании Услуги недостатков, и в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления Услуги проверить качество предоставленных услуг, а также наличие документов, относящихся к Услуге, и в случае выявления недостатков составить акт. При этом Арендатор обязан немедленно письменно уведомить Арендодателя о выявленных несоответствиях и недостатках Услуги. Факт приемки Услуги Арендатором оформляется актом приемки ТРУ по форме ОКУД 0510452 (Приказ Минфина от 15.04.2021 г. №61н), который формируется и утверждается Арендатором.

  - В течение одного рабочего дня после оказания Услуги, в полном объеме, Арендодатель передает Арендатору или уполномоченному представителю Арендатора подписанные со своей стороны Акт оказанных услуг или УПД (в 2-х экз.), счет–фактуру (в 1 экз.) (при наличии).

  - Арендатор или уполномоченный представитель Арендатора не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты предоставления Арендодателем документов, указанных в п. 6.4. Договора подписывает УПД (в 2-х экз.) и передает их Арендодателю (в 1 экз.).

  - Допускается приемка Услуги без участия Арендодателя или уполномоченного представителя Арендодателя. Если по результатам приемки нет претензий и расхождений, то Акт приемки ТРУ по форме ОКУД 0510452, без подписи Арендодателя, утверждает Арендатор.

  - В случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», для проверки оказанных Услуг, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Арендатор проводит экспертизу оказанных услуг.

  - Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Арендатором своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации в порядке, установленном Законом.

6.4. В случае привлечения Арендатором для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке Услуги, Арендатор должен учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций.

# 6. Права и обязанности сторон

6.1. Обязанности Арендодателя:

6.1.1. Оказать услуги, обеспечив надлежащее качество, в сроки и на условиях, установленных Контрактом, Описанием объекта закупки (Приложение №2 к Контракту).

6.1.2. Предоставить Арендатору Оборудование в состоянии, соответствующем условиям Контракта и назначению Оборудования, со всеми его принадлежностями и относящейся к нему документацией.

6.1.3. Арендодатель производит распаковку, проверку комплектности, сборку, установку (монтаж), пуско-наладочные работы, ввод в эксплуатацию передаваемого медицинского оборудования; проводит обучение и инструктаж персонала Арендатора правилам эксплуатации, ежедневного технического обслуживания, диагностики, настройки, а также правилам применения соответствующего оборудования в медицинской практике, в соответствии с требованиями технической документации.

6.1.4. Оказать услуги своими приборами и оборудованием, транспортными средствами, квалифицированным персоналом, имеющим право оказывать данные услуги, соответствующие требованиям законодательства и другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

6.1.5. Одновременно с Оборудованием Арендодатель передает Арендатору надлежащим образом оформленную документацию, подтверждающую страну происхождения оборудования, а также копии документов, подтверждающих соответствие передаваемого Оборудования требованиям законодательства РФ:

- заверенные копии регистрационных удостоверений на медицинское изделие;

- заверенные копии сертификатов/деклараций соответствия;

- технические паспорта на медицинское оборудование или иной документ, содержащий все существенные технические характеристики медицинского оборудования на русском языке;

- инструкции по эксплуатации на медицинское оборудование на русском языке;

6.1.6. По истечении срока аренды Арендодатель обязан за свой счет в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента (даты) окончания срока аренды осуществить демонтаж и вывоз оборудования с территории Арендатора.

По факту возврата Оборудования Арендодателю оформляется Акт возврата оборудования (приложение №5 к Контракту).

6.1.7. В случае выявления Арендатором недостатков, устранить их за свой счет в сроки, согласованные с Арендатором.

6.1.8. Передать (предоставить) Арендатору Оборудование, предусмотренное настоящим Контрактом, в состоянии, соответствующем условиям Контракта, производственному назначению арендованного Оборудования и его пригодности для технической эксплуатации.

6.1.9. Оказывать Арендатору консультационную, информационную, техническую и иную помощь в целях наиболее эффективного и грамотного использования Арендатором Оборудования, переданного ему во временное владение и пользование по настоящему Контракту.

6.1.10. В течение всего срока действия Контракта за свой счет, осуществлять ремонт оборудования, предоставление и замену необходимых запасных частей и иных принадлежностей к этому оборудованию, проводить сервисное, техническое обслуживание Оборудования, как в пределах гарантийного срока, так и по истечении гарантийного срока.

6.1.11. Обеспечивать бесперебойную работу Оборудования в течение всего срока действия Контракта. Проводить за свой счет санитарную обработку и замену, подлежащих замене частей в соответствии с рекомендациями завода - производителя.

6.1.12. В случае получения уведомления от Арендатора о нарушении исправной работы оборудования, Арендодатель обязуется в течение 24 часов направить своего представителя для определения причин, нарушивших нормальную работу Оборудования и возможности их устранения на месте. По факту осмотра Оборудования Сторонами составляется акт с отражением в нем перечня неисправностей или дефектов и указанием причины их возникновения.

6.1.13. В случае наличия у сторон разногласий относительно причин и дефектов работы оборудования, Арендатор имеет право проводить независимую техническую экспертизу за счет Арендодателя. В случае, если экспертизой будет установлено отсутствие вины Арендатора, расходы на экспертизу Арендодателю не возмещаются.

6.1.14. Арендодатель обязан указать контактный телефон аварийно-ремонтной службы, по которому представители Арендатора могли бы бесплатно связаться с квалифицированным персоналом Арендодателя для сообщения о возникших аварийных ситуациях.

6.1.15. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта такое решение направить Арендатору в порядке, предусмотренном ч. 20.1 ст. 95 Закона.

6.1.16. Формировать в единой информационной системе в сфере закупок и направлять Арендатору документ о приемке в электронной форме с приложением дополнительных документов, указанных в пункте 4.5 настоящего Контракта (далее – документ о приемке), в соответствии с условиями настоящего Контракта по окончании оказания услуг / по окончании отдельного этапа исполнения Контракта

6.1.17 Представить по запросу Арендатора в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту;

6.1.18. Соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, ставшей известной в связи с исполнением обязательств по Контракту.

6.1.19. Выполнить иные обязанности, предусмотренные законом, иными правовыми актами или настоящим Контрактом.

6.2.	Обязанности Арендатора:

6.2.1. Перед подписанием акта приема-передачи осмотреть Оборудование и проверить его состояние.

6.2.2. Вносить арендную плату в размере, сроки и в порядке, предусмотренные Контрактом.

6.2.3. Арендатор несет риски случайной утраты (гибели) или случайного повреждения Оборудования с момента получения Оборудования от Арендодателя по акту приемки-передачи оборудования и до момента возврата Оборудования Арендодателю. В случае случайной утраты (гибели) Оборудования, если Арендодатель докажет, что уничтожение или повреждение Оборудования произошли в результате наступления обстоятельств, за которые Арендатор несет ответственность в соответствии с действующим законодательством или условиями настоящего Контракта, Арендатор возмещает Арендодателю стоимость Оборудования, зафиксированную в акте приема-передачи оборудования, за вычетом уплаченных арендных платежей.

6.2.4. Использовать при эксплуатации Оборудования реагенты и расходные материалы, рекомендуемые производителем Оборудования.

6.2.5. Доходы, полученные Арендатором в результате использования Оборудования в соответствии с Контрактом, являются его собственностью.

6.2.6. Использовать полученное в аренду Оборудование в соответствии с условиями настоящего Контракта и исключительно по прямому производственному и потребительскому назначению названного Оборудования.

6.2.7. В случае нарушения исправной работы Оборудования незамедлительно уведомить Арендодателя любым доступным способом по телефону, факсу или посредством электронной почты.

6.2.8. Предоставить Арендодателю возможность осуществления демонтажа и вывоза арендованного Оборудования в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента (даты) окончания срока аренды.

6.2.9. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в случае, если в ходе исполнения настоящего Контракта установлено, что:

а) Арендодатель перестал соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Закона);

б) при определении Арендодателя Арендодатель представил недостоверную информацию о своем соответствии требованиям, указанным в подпункте «а» настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения Арендодателя.

6.2.10. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта опубликовать указанное решение в соответствии с ч. 12.1 ст. 95 Закона

6.3.	Права Арендатора:

6.3.1. Требовать надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом;

6.3.2. Требовать представления надлежащим образом, оформленных отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Контрактом;

6.3.3. Запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по Контракту;

6.3.4. Осуществлять контроль за ходом, порядком, качеством и сроками исполнения обязательств по Контракту, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Арендодателя;

6.3.5. Отказаться от оплаты по настоящему Контракту, в связи с невыполнением Арендодателем обязательств, предусмотренных Контрактом;

Потребовать возврата уплаченных сумм, в случае оплаты за арендуемое Оборудование, не соответствующее требованиям Контракта, до устранения выявленных недостатков, а также выплаты неустойки.

Отказаться от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным законодательством РФ и настоящим Контрактом.

6.3.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и в соответствии с положениями статьи 95 Закона.

6.3.7. Иметь иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

6.4.	Права Арендодателя:

6.4.1. Требовать подписания документов об исполнении им обязательств по Контракту от Арендатора;

6.4.2. Требовать оплаты по Контракту в случае надлежащего исполнения своих обязательств по Контракту.

6.4.3. Требовать от Арендатора предоставления имеющейся у него информации, необходимой для исполнения обязательств по настоящему Контракту;

6.4.4. Письменно запрашивать у Арендатора разъяснения и уточнения относительно оказания услуг в рамках настоящего Контракта;

6.4.5. Требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 9 настоящего Контракта;

6.4.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и в соответствии с положениями статьи 95 Закона;

6.4.7. Иметь иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

# 7. Требования к качеству и безопасности арендуемого Оборудования

7.1 Арендодатель гарантирует качество услуг в течение всего срока действия Контракта. Арендодатель гарантирует Арендатору соответствие качества услуг всем действующим стандартам и требованиям в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. Арендодатель гарантирует, что на момент передачи Оборудования, принадлежать Арендодателю на праве собственности, не является заложенным или арестованным, не является предметом исков третьих лиц.

7.3. Гарантийный срок на оказываемые услуги: в течение срока оказания услуг по Контракту.

В случае выявления в течение гарантийного срока недостатков в работе Оборудования, Арендодатель обязуется за свой счет провести работы по устранению обнаруженных дефектов, произвести гарантийный ремонт и (или) при необходимости замену необходимых частей и комплектующих при плановых технических проверках. Стоимость запасных частей, подлежащих замене, и комплектующих при плановых технических проверках не включена в цену контракта и оплачивается Арендодателем дополнительно.

Срок действия гарантии начинается с даты подписания Акта ввода Оборудования в эксплуатацию, оказания Услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов (приложение №4 к Контракту).

# 8. Возврат Оборудования Арендодателю

8.1. Арендатор обязан вернуть Арендодателю Оборудование в том состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального износа.

8.2. По истечении срока аренды Арендодатель обязан за свой счет в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента (даты) окончания срока аренды осуществить демонтаж и вывоз Оборудования с территории Арендатора.

# 9. Ответственность сторон

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

9.2. В случае полного (частичного) неисполнения условий Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части, непокрытой неустойкой.

9.3. В случае просрочки исполнения Арендодателем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Арендодатель уплачивает Арендатору пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Арендодателем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Арендодателем.

9.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Арендодателем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Арендодателем обязательств, предусмотренных Контрактом, Арендодатель уплачивает Арендатору штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Арендатором, неисполнения или ненадлежащего исполнения Арендодателем обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Арендатором, Арендодателем, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 (далее – Правила), и составляет 10 процентов цены Контракта.

9.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Арендодателем обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в соответствии с Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

9.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Арендодателем обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Арендодатель уплачивает Арендатору штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет: - 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.

9.7. В случае просрочки исполнения Арендатором обязательств, предусмотренных Контрактом, Арендодатель вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

9.8. За каждый факт неисполнения Арендатором обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Арендодатель вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет:

- 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).

9.9. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

9.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Арендодателем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

9.11. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Арендатором обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

9.12. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9.13. В случае неисполнения Арендодателем предъявленных Арендатором в соответствии с Законом требований об уплате неустоек (штрафов, пеней) Арендатор удерживает сумму неисполненных Арендодателем требований об уплате неустоек (штрафов, пеней) из суммы, подлежащей оплате Арендодателю по Контракту.

9.14. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный настоящими Правилами, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается Контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.15. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Арендодателем или Арендатором условий Контракта, такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Арендатора, Арендодателя, и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

# 10. Антикорупционные условия

10.1. При исполнении своих обязательств по контракту стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц либо лицам, иным образом связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по контракту;

платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по контракту, ее аффилированным лицам с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

# 11. Срок действия Контракта, изменение и расторжение Контракта.

11.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует по «31» декабря 2026 г. (включительно). Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту.

11.2. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

11.3. Арендатор вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта по основаниям предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а также в случаях, предусмотренных Контрактом:

11.3.1. Неоднократного нарушения Арендодателем обязательств по Контракту.

11.3.2. Существенного нарушения требований к качеству оказываемых услуг (обнаружение неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков).

11.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств в порядке и сроки, определенные статьей 95 Закона.

11.5. Арендатор обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что

а) Арендодатель перестал соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке (если законом предусмотрена документация о закупке) требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Закона);

б) при определении Арендодателя представил недостоверную информацию о своем соответствии требованиям, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения Арендодателя;

11.6. Арендатор вправе провести экспертизу оказанных услуг, с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с частью 8 статьи 95 Закона.

Если Арендатором проведена экспертиза оказанных услуг, с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Арендатором только при условии, что по результатам экспертизы оказанных услуг, в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Арендатора от исполнения Контракта.

11.7. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11.8. Внесение изменений и дополнений, не противоречащих законодательству Российской Федерации, в условия Контракта осуществляется путем заключения в соответствии с Законом Сторонами дополнительных соглашений к Контракту, которые являются его неотъемлемой частью. Соглашение об изменении условий Контракта заключается с использованием единой информационной системы в сфере закупок.

11.9. Изменение существенных условий настоящего Контракта при его исполнении не допускается за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 95 Закона, в том числе:

1) при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема услуги, качества оказываемой услуги и иных условий Контракта;

2) если при исполнении контракта изменяется срок исполнения отдельного этапа (отдельных этапов) исполнения Контракта в рамках срока исполнения Контракта, предусмотренного при его заключении.

11.10. При исполнении Контракта не допускается перемена Арендодателя, за исключением случая, если новый Арендодатель, является правопреемником Арендодателя, по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.11. В случае перемены Арендатора права и обязанности Арендатора, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Арендатору.

# 12. Прочие условия

12.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

12.2. Все споры и разногласия в связи с исполнением Контракта, разрешаются путем переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

12.3. Стороны обязаны в течение 3 (трех) рабочих дней сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.

12.4. Банковское сопровождение контракта не предусмотрено.

12.5. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями уполномоченных на подписание Контракта лиц обеих сторон. Электронная цифровая подпись в настоящем электронном документе, сертификат которой содержит необходимые при осуществлении данных отношений сведения о правомочиях его владельца, признается равнозначной собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе, заверенном печатью.

12.6. К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение №1 – Спецификация.

Приложение №2 – Техническое задание

Приложение №3 – Акт приема-передачи Оборудования.

Приложение №4 – Акт ввода Оборудования в эксплуатацию, оказанию Услуг по обучению и инструктажу специалистов (образец).

Приложение №5 – Акт возврата Оборудования.

# 13. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

| Арендатор: Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека | Арендодатель: |
| --- | --- |
| Сокращенное наименование: ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора Юридический адрес: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.19А Фактический адрес: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.19А Телефон, факс, электронная почта: тел. 8 (495) 633-86-60 ks@fcgie.ru ИНН 7726008570 КПП 772601001 ОПФ 75103 Банковские реквизиты Казначейский счет (КС) 03214643000000017300 Единый казначейский счет (ЕКС) 40102810545370000003 УФК по г. Москве (ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора л/с 21736U43640, л/с 20736U43640) БИК 004525988 Наименование обслуживающего банка ОКЦ № 1 ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ г. Москва Коды ОКПО 01909971 ОГРН 1037700255999 ОКТМО 45915000 Главный врач _________________ /Р.К. Фридман/ ЭЦП | _______________ ЭЦП |

## Приложение №1

к Контракту №

от «___»___________ 2026г.

Спецификация

аренда амплификаторов для проведения исследований методом ПЦР

(заполняется согласно предложению участника закупки)

| Арендатор: | Арендодатель: |
| --- | --- |
| Главный врач _________________ /Р.К. Фридман/ ЭЦП | Представитель Арендодателя _________________ ЭЦП |

## Приложение №2

к Контракту №

от «___»___________ 2026 г.

Техническое задание

аренда амплификаторов для проведения исследований методом ПЦР

| Арендатор: | Арендодатель: |
| --- | --- |
| Главный врач _________________ /Р.К. Фридман/ ЭЦП | Представитель Арендодателя _________________ ЭЦП |

## Приложение №3

к Контракту №

от «___»___________ 2026г.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ

по Контракту от «_____» ________________ г. №____________________________

(ОБРАЗЕЦ)

Арендодатель __________(полное наименование), в лице _______________ (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписывающего Акт), действующего на основании  ___________ (указываются реквизиты документа, удостоверяющие полномочия лица на подписание Акта), с одной стороны, и Арендодатель (полное наименование)___________, в лице ___________ (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписывающего Акт), действующего на основании_____________ (указываются реквизиты документа, удостоверяющие полномочия лица на подписание Акта), с другой стороны, составили настоящий Акт о следующем:

Арендодатель предоставил, а Арендатор принял следующее Оборудование согласно Приложения № 1 к Контракту:

- Наименование Оборудования (марка, модель и другое): _____________

- Единица измерения: _________________

- Количество в единицах измерения: _________________

- Стоимость: _______________(сумма прописью) руб. _______ коп.

Приемка Оборудования произведена следующим образом:

а) проверка по упаковочным листам номенклатуры поставленного Оборудования на соответствие условиям контракта и техническим требованиям Приложения № 1 к Контракту;

б) проверка полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в соответствии с условиями Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Оборудования;

г) проверка наличия необходимых документов (копий документов) на Оборудование: регистрационных удостоверений, документа, подтверждающего соответствие;

К настоящему Акту прилагаются следующие документы, подтверждающие поставку Оборудования:

1. Копия Регистрационного удостоверения от «____» _________________ г. №_________;

2. Инструкции по применению медицинских изделий на русском языке;

3. Копия документа о соответствии от «____» ___________________ г. №_________

Арендатор несет полную материальную ответственность за принятое Оборудование. С момента подписания настоящего Акта все риски случайной гибели, утраты или повреждения Оборудования переходят к Арендатору.

Настоящий Акт  составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для Арендодателя и Арендатора.

| Арендатор: | Арендодатель: |
| --- | --- |
| Главный врач _________________ /Р.К. Фридман/ ЭЦП | Представитель Арендодателя _________________ ЭЦП |

## Приложение №4

к Контракту №

от «___»___________ 2026 г.

Образец

АКТ

ввода Оборудования в эксплуатацию, оказания Услуг

по обучению правилам эксплуатации и инструктажу

специалистов по контракту

от «__» __________ 20__ г. № ____

Арендодатель __________ (полное наименование), в лице __________ (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписывающего Акт), действующего на основании __________ (указываются реквизиты документа, удостоверяющие полномочия лица на подписание Акта), с одной стороны, и Арендатор (полное наименование) __________, в лице __________ (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписывающего Акт), действующего на основании __________ (указываются реквизиты документа, удостоверяющие полномочия лица на подписание Акта), с другой стороны, составили настоящий Акт о следующем:

Арендодатель осуществил установку и ввод Оборудования в эксплуатацию, а Получатель принял следующее Оборудование к эксплуатации согласно Спецификации (приложение № 1 к Контракту):

__________________________________ (описание Оборудования).

Заводские (серийные) № № __________________________________

Перечень работ по вводу в эксплуатацию Оборудования: __________________.

Результаты испытаний Оборудования: __________________.

Оборудование находится в рабочем состоянии и отвечает техническим требованиям Контракта.

Получатель к установленному и введенному в эксплуатацию Оборудованию претензий не имеет.

В сроки, предусмотренные условиями Контракта ___________________, Арендодателем проведены обучение правилам эксплуатации и инструктаж по правилам эксплуатации Оборудования __________________ следующих специалистов Арендатора:

1. ________________________________________________________

2. ________________________________________________________

Обучение правилам эксплуатации и инструктаж специалистов Арендатора проведены в соответствии с порядком и программой обучения и инструктажа, технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Оборудования:

______________________ (дать краткое описание программы обучения эксплуатации и инструктажа)

В результате проведенного обучения правилам эксплуатации и инструктажа специалисты Получателя могут самостоятельно эксплуатировать Оборудование.

| Арендатор: | Арендодатель: |
| --- | --- |
| Главный врач _________________ /Р.К. Фридман/ ЭЦП | Представитель Арендодателя _________________ ЭЦП |

## Приложение №5

к Контракту №

от «___»___________ 2026 г.

АКТ ВОЗВРАТА ОБОРУДОВАНИЯ

по контракту от «_____» ________________ г. №____________________________

(ОБРАЗЕЦ)

Арендатор ___________(полное наименование), в лице _______________ (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписывающего Акт), действующего на основании  ___________ (указываются реквизиты документа, удостоверяющие полномочия лица на подписание Акта), с одной стороны, и Арендодатель (полное наименование)___________, в лице ___________ (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписывающего Акт), действующего на основании_____________ (указываются реквизиты документа, удостоверяющие полномочия лица на подписание Акта), с другой стороны, составили настоящий Акт о следующем:

Арендатор возвращает, полученные им по Акту приема-передачи № ____ от «___» _____________________20___, а Арендодатель принимает следующие  Оборудование согласно Приложения 1 к Контракту _________________:

1. Наименование Оборудования (марка, модель и другое): _____________

2. Единица измерения: _________________

3. Количество в единицах измерения: _________________

Возврат-передача Оборудования произведена следующим образом:

а) проверка номенклатуры возвращаемого Оборудования на соответствие техническим требованиям Приложения 1 к Контракту;

б) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений Оборудования;

в) указанное Оборудование возвращено Арендодателю в том состоянии, в котором оно было получено Арендатором с учетом нормального износа

Указанное Оборудование осмотрено Арендодателем и принято в состоянии___________________________________________________________________(указывается фактическое состояние медицинских изделий на момент возврата).

Претензии Арендодателя к фактическому состоянию возвращенного Оборудования ___________________________________________________________________________________ (приводится информация о наличии или отсутствии претензий при возврате медицинских изделий).

К настоящему Акту прилагаются следующие документы:

- инструкции по применению Оборудования на русском языке.

Арендодатель несет полную материальную ответственность за возвращенное Оборудование. С момента подписания настоящего Акта все риски случайной гибели, утраты или повреждения Оборудования переходят к Арендодателю.

Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для Арендодателя и Арендатора.

| Арендатор: | Арендодатель: |
| --- | --- |
| Главный врач _________________ /Р.К. Фридман/ ЭЦП | Представитель Арендодателя _________________ ЭЦП |

Указывается в случае, если Контракт заключается с лицом, являющимся в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации плательщиком налога на добавленную стоимость

Указывается в случае, если Контракт заключается с лицом, не являющимся в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации плательщиком налога на добавленную стоимость. При этом указывается основание освобождения от уплаты НДС

Условие в части НДС не включается в Контракт в случае указания предложения о цене за право заключения Контракта