Приложение № 1

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

1. Наименование Объекта закупки (далее – товар): установка электрогенераторная.

2. Место поставки товара: Херсонская область, с. Счастливцево.

3. Срок поставки товара: в течение 10 (десяти) календарных дней с даты заключения контракта

4. Характеристика и объем товара: согласно таблице 1.

| № п/п | Наименование товара | Код КТРУ/ОКПД2 | Характеристики товара |  |  |  | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Установка электрогенераторная | КТРУ 27.11.30.000-00000007 Установка электрогенера торная ОКПД 2 27.11.31.110 Установки генераторные с 4-х тактными двигателями | Тип двигателя | 4-х тактный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | штука | 1 |
|  |  |  | Вид топлива | Бензин |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Мощность максимальная при 220 В | > 5.5 и ≤ 6 | Киловатт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Мощность номинальная при 220 В | >5 и ≤ 6 | Киловатт |  |  |  |
|  |  |  | Количество фаз генератора | 1 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Вид запуска | электростартерный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Тип тока | Переменный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Тип охлаждения | Воздушный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Тип генератора | бензиновый генераторам с асинхронным альтернатором. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Дополнительные характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип электростанции | мобильный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Объем двигателя, кубический сантиметр (куб. см) | ≥ 223 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Частота вращения | ≥ 4000 | об/мин | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Степень защиты | IP21 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие аккумулятора | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Дисплей | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Датчик масла | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Индикатор уровня топлива | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Выход 12V | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Исполнение | Открытый тип кожуха |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Колеса и ручки | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Емкость топливного бака, литр (л) | ≥ 15 и ≤20 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Уровень шума, децибел (дБ) | Не более 65 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Наличие защиты от перегрузок | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Тактность двигателя | Четырехтактный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |

Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре:  Информация о дополнительных характеристиках необходима для уточнения описания объекта закупки.