ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Поставка изделий медицинского назначения
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1. Объект закупки

	№ п/п
	Наименование объекта закупки
	ОКПД2/КТРУ
	Единицы измерения
	Количество
	Тип объекта закупки
	Наименование характеристики
	Значения характеристики
	Единица измерения характеристики

	1
	2
	3
	4
	5
	7
	8
	9
	10

	1
	Контейнер универсальный для транспортировки тары с образцами

Контейнер укладка Кронт УКП-100-01 или эквивалент

	32.50.13.190/32.50.13.190-00008406
	Штука
	2
	Товар
	Описание
	Нестерильное портативное изделие, разработанное для транспортирования одной или множества емкостей с клиническими образцами (например, стеклянных флаконов, бутылок, пробирок, стекол, тампонов) из места взятия образца до лаборатории или между медицинскими учреждениями. Обычно это непроницаемое для жидкости изделие с амортизирующей ударопоглощающей прокладкой из пенопласта для защиты емкостей от неблагоприятных внешних условий, которые могут привести к их повреждению, и для впитывания любых пролившихся жидкостей. Это изделие, пригодное для многоразового использования.
	-

	1. 
	
	
	
	
	
	Назначение
	Изделие  предназначено для транспортировки проббиологического материала в пробирках, флаконах,
емкостях для анализов
	

	2. 
	
	
	
	
	
	Изделие  представляет собой корпус с парой симметрично расположенных ручек и крышкой
	соответствие
	

	3. 
	
	
	
	
	
	Для фиксации крышки на корпусе изделия установлены замки
	соответствие
	

	4. 
	
	
	
	
	
	Корпус изделия
	≥ 1
	штука

	5. 
	
	
	
	
	
	Штатив изделия
	≥ 2
	штука

	6. 
	
	
	
	
	
	Замок
	≥ 2 
	штука

	7. 
	
	
	
	
	
	Крышка изделия
	≥ 1
	штука

	8. 
	
	
	
	
	
	Кассета для 8 флаконов
	≥ 2
	штука

	9. 
	
	
	
	
	
	Ручка
	≥ 2 
	штука

	10. 
	
	
	
	
	
	Накладка-ручкодержатель
	≤ 2
	штука

	11. 
	
	
	
	
	
	Вариант использования изделия №1:
100 пробирок
	соответствие
	-

	12. 
	
	
	
	
	
	Вариант использования изделия №2:
16 флаконов 250 мл или емкости для анализов
	соответствие
	-

	13. 
	
	
	
	
	
	Отверстия штативов для пробирок Ø13-17 мм
	цилиндрические, центрифужные, моноветы
	

	14. 
	
	
	
	
	
	Отверстия штативов для пробирок Ø 8-11 мм
	микропробирки
	

	15. 
	
	
	
	
	
	Отверстия верхнего штатива для пробирок 
Ø 18 и 11,2 мм (комбинированные отверстия)
	наличие
	

	16. 
	
	
	
	
	
	Количество отверстий
	≥ 48 и ≤ 55
	штука

	17. 
	
	
	
	
	
	Максимальная вместимость штатива 100 пробирок
	при установке двух пробирок в однокомбинированное отверстие"
	

	18. 
	
	
	
	
	
	Конструкция кассет позволяет надежно зафиксировать 16 флаконов емкостью 250 мл или емкостей для анализов
	наличие
	

	19. 
	
	
	
	
	
	Материал составных частей изделия
	ударопрочный химически стойкий пластик
	

	20. 
	
	
	
	
	
	Ручки изделия
	полированная нержавеющая сталь
	

	21. 
	
	
	
	
	
	Стерилизация паровым методом (автоклавирование)
	121°С
	



Так как в КТРУ отсутствуют характеристики, заказчик самостоятельно устанавливает в извещении все характеристики закупаемого товара, работы, услуги в соответствии с нормами статьи 33 Закона № 44-ФЗ (письмо Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090).
Обоснование: Необходимость поставки товара надлежащего качества, с параметрами характеристик в наибольшей степени удовлетворяющими потребности Заказчика

2. Год выпуска: не ранее 2023 г.
Срок гарантии качества должен быть не менее срока, установленного изготовителем на данный вид товара, который исчисляется с даты подписания Заказчиком документа о приемке.
3. Тара и упаковка товара должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара. Тара и упаковка товара должны иметь необходимую маркировку: изготовитель, дата изготовления, срок годности и др.  Тара и упаковка товара должны обеспечивать сохранность товара, быть прочными, сухими, без нарушения целостности и пригодны для манипуляций при погрузке и разгрузке, а так же гарантировать абсолютную защищенность товара от повреждений или порчи при транспортировке и хранении.
4. Перечень документов, подтверждающих соответствие товара требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ: 
- Регистрационное удостоверение;
- Сертификат/Декларация соответствия (если такой документ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации обязателен для данного вида Товара). 
Предоставляются Поставщиком одновременно с партией Товара.
5. Сроки поставки в соответствии с Календарным планом:

Календарный план

	Периодичность поставки Товара
	Срок поставки Товара
	Количество Товара

	Разовая поставка
	Поставка осуществляется в течение
15 календарных дней с даты заключения Контракта / Договора
	В полном объеме




Должностное лицо Заказчика, либо лицо его замещающее, ответственное за исполнение Договора / Контракта, включая внутреннюю экспертизу, а так же изменение и/ или расторжение Договора / Контракта (при необходимости): главная медицинская сестра Белоусова Тамара Ивановна, тел. +7(34377)7-39-56.

Внимание! 
За нарушение требований антимонопольного законодательства Российской Федерации о запрете участия в ограничивающих конкуренцию соглашениях, осуществления ограничивающих конкуренцию согласованных действий предусмотрена ответственность в соответствии со ст. 14.32 КоАП РФ и ст. 178 УК РФ
