ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка изделий медицинского назначения

(Контейнер укладка)

1. Объект закупки

| № п/п | Наименование объекта закупки | ОКПД2/КТРУ | Единицы измерения | Количество | Тип объекта закупки | Наименование характеристики | Значения характеристики | Единица измерения характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Контейнер универсальный для транспортировки тары с образцами # Контейнер укладка Кронт УКП-100-01 или эквивалент | 32.50.13.190/32.50.13.190-00008406 | Штука | 2 | Товар | Описание | Нестерильное портативное изделие, разработанное для транспортирования одной или множества емкостей с клиническими образцами (например, стеклянных флаконов, бутылок, пробирок, стекол, тампонов) из места взятия образца до лаборатории или между медицинскими учреждениями. Обычно это непроницаемое для жидкости изделие с амортизирующей ударопоглощающей прокладкой из пенопласта для защиты емкостей от неблагоприятных внешних условий, которые могут привести к их повреждению, и для впитывания любых пролившихся жидкостей. Это изделие, пригодное для многоразового использования. | - |
|  |  |  |  |  |  | Назначение | Изделие предназначено для транспортировки проббиологического материала в пробирках, флаконах, емкостях для анализов |  |
|  |  |  |  |  |  | Изделие представляет собой корпус с парой симметрично расположенных ручек и крышкой | соответствие |  |
|  |  |  |  |  |  | Для фиксации крышки на корпусе изделия установлены замки | соответствие |  |
|  |  |  |  |  |  | Корпус изделия | ≥ 1 | штука |
|  |  |  |  |  |  | Штатив изделия | ≥ 2 | штука |
|  |  |  |  |  |  | Замок | ≥ 2 | штука |
|  |  |  |  |  |  | Крышка изделия | ≥ 1 | штука |
|  |  |  |  |  |  | Кассета для 8 флаконов | ≥ 2 | штука |
|  |  |  |  |  |  | Ручка | ≥ 2 | штука |
|  |  |  |  |  |  | Накладка-ручкодержатель | ≤ 2 | штука |
|  |  |  |  |  |  | Вариант использования изделия №1: 100 пробирок | соответствие | - |
|  |  |  |  |  |  | Вариант использования изделия №2: 16 флаконов 250 мл или емкости для анализов | соответствие | - |
|  |  |  |  |  |  | Отверстия штативов для пробирок Ø13-17 мм | цилиндрические, центрифужные, моноветы |  |
|  |  |  |  |  |  | Отверстия штативов для пробирок Ø 8-11 мм | микропробирки |  |
|  |  |  |  |  |  | Отверстия верхнего штатива для пробирок Ø 18 и 11,2 мм (комбинированные отверстия) | наличие |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество отверстий | ≥ 48 и ≤ 55 | штука |
|  |  |  |  |  |  | Максимальная вместимость штатива 100 пробирок | при установке двух пробирок в однокомбинированное отверстие" |  |
|  |  |  |  |  |  | Конструкция кассет позволяет надежно зафиксировать 16 флаконов емкостью 250 мл или емкостей для анализов | наличие |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал составных частей изделия | ударопрочный химически стойкий пластик |  |
|  |  |  |  |  |  | Ручки изделия | полированная нержавеющая сталь |  |
|  |  |  |  |  |  | Стерилизация паровым методом (автоклавирование) | 121°С |  |

Так как в КТРУ отсутствуют характеристики, заказчик самостоятельно устанавливает в извещении все характеристики закупаемого товара, работы, услуги в соответствии с нормами статьи 33 Закона № 44-ФЗ (письмо Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090).

Обоснование: Необходимость поставки товара надлежащего качества, с параметрами характеристик в наибольшей степени удовлетворяющими потребности Заказчика

2. Год выпуска: не ранее 2023 г.

Срок гарантии качества должен быть не менее срока, установленного изготовителем на данный вид товара, который исчисляется с даты подписания Заказчиком документа о приемке.

3. Тара и упаковка товара должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара. Тара и упаковка товара должны иметь необходимую маркировку: изготовитель, дата изготовления, срок годности и др.  Тара и упаковка товара должны обеспечивать сохранность товара, быть прочными, сухими, без нарушения целостности и пригодны для манипуляций при погрузке и разгрузке, а так же гарантировать абсолютную защищенность товара от повреждений или порчи при транспортировке и хранении.

4. Перечень документов, подтверждающих соответствие товара требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ:

- Регистрационное удостоверение;

- Сертификат/Декларация соответствия (если такой документ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации обязателен для данного вида Товара).

Предоставляются Поставщиком одновременно с партией Товара.

5. Сроки поставки в соответствии с Календарным планом:

Календарный план

| Периодичность поставки Товара | Срок поставки Товара | Количество Товара |
| --- | --- | --- |
| Разовая поставка | Поставка осуществляется в течение 15 календарных дней с даты заключения Контракта / Договора | В полном объеме |

Должностное лицо Заказчика, либо лицо его замещающее, ответственное за исполнение Договора / Контракта, включая внутреннюю экспертизу, а так же изменение и/ или расторжение Договора / Контракта (при необходимости): главная медицинская сестра Белоусова Тамара Ивановна, тел. +7(34377)7-39-56.

Внимание!

За нарушение требований антимонопольного законодательства Российской Федерации о запрете участия в ограничивающих конкуренцию соглашениях, осуществления ограничивающих конкуренцию согласованных действий предусмотрена ответственность в соответствии со ст. 14.32 КоАП РФ и ст. 178 УК РФ