Технические требования

| 1 | Объект закупки | Оказание услуг по предоставлению в пользование альтернативной измерительной площадки (площадок) (г. Владивосток) |
| --- | --- | --- |
| 2 | ОКПД2/(КТРУ) | 77.39.19.110/отсутствует |
| 3 | Единица измерения | Условная единица (усл.ед.) |
| 4 | Краткие характеристики оказываемых услуг | Альтернативная измерительная площадка предназначена для проведения лабораторных специальных исследований технических средств для нужд ОТС – филиала РТУ РЭБОТИ (г. Владивосток). |
| 5 | Количество (объем) оказываемых услуг | Альтернативная измерительная площадка должна передаваться Заказчику по мере возникновения у него потребности в ее использовании, но не более 60 (Шестидесяти) часов (за год) с момента заключения Контракта. |
| 6 | Сопутствующие услуги | Альтернативная измерительная площадка может быть использована для продления следующих лицензий по направлению деятельности ФСТЭК России: 1. На осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны (в части технической защиты информации) на следующий перечень мероприятий и услуг: 1.1. контроль защищенности информации, составляющей государственную тайну, аттестация средств и систем на соответствие требованиям по защите информации (автоматизированных систем различного уровня и назначения; систем связи, приема, обработки и передачи данных; систем отображения и размножения; технических средств (систем), не обрабатывающих информацию, составляющую государственную тайну, но размещенных в помещениях, где она обрабатывается; помещений со средствами (системами), подлежащими защите; помещений, предназначенных для сведения секретных переговоров); 1.2. проведение специальных исследований на ПЭМИН технических средств обработки информации. 2. На право проведения работ, связанных с созданием средств защиты информации на следующий перечень работ: 2.1. установка, монтаж, наладка; 2.2. технических средств защиты информации; 2.3. защищенных технических средств обработки информации; 2.4. технических средств контроля эффективности мер защиты информации; 2.5. программных (программно-технических) средств защиты информации; 2.6. защищенных программных (программно-технических) средств обработки информации; 2.7. программных (программно-технических) средств контроля защищенности информации. |
| 7 | Требования к услугам | Заказчик имеет право использовать на альтернативной измерительной площадке собственное измерительное и вспомогательное оборудование. Исполнитель услуги не должен вмешиваться в деятельность Заказчика, при проведении лабораторных специальных исследований. |
| 8 | Порядок оказания услуг | Альтернативная измерительная площадка должна предоставляться Заказчику в рабочее время с 09:00 до 17:00 по запросу (заявке), в которой указываются сроки оказания услуги. |
| 9 | Место оказания услуг | Альтернативная измерительная площадка должна быть расположена в пределах г. Владивостока Приморского края. |
| 10 | Сроки оказания услуг | Срок оказания услуг с 1 июля 2026 года по 31 октября 2026 года. |
| 11 | Порядок приемки оказанных услуг | Приемка оказанный услуг в части соответствия их объему, качеству и требованиям, установленным в Контракте, осуществляется Заказчиком в срок, не превышающий 20 (Двадцать) рабочих дней с момента получения документов об оказании услуг. Проверка результатов оказанных услуг осуществляется посредством экспертизы, проводимой Заказчиком своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации. Услуги считаются оказанными с момента подписания Сторонами сопроводительных документов. |
| 12 | Дополнительные расходы, включенные в цену контракта | Исполнитель услуги должен самостоятельно, своевременно и за свой счет производить все необходимые действия по поддержанию альтернативной измерительной площадки в готовности к работе, включая текущий ремонт альтернативной измерительной площадки. |
| 13 | Требования к нормативным документам | Альтернативная измерительная площадка должна соответствовать действующим нормативным и методическим документам, утвержденным приказами ФСТЭК России (от 27.11.2017 г. № 043, от 22.03.2018 г. № 012, от 23.09.2024 г. № 0027, от 23.11.2018 г. № 029, от 06.08.2019 г. № 021, от 22.04.2020 г. № 009, от 10.06.2020 г. № 0011, от 22.02.2022 г. № 05, от 14.10.2022 г. № 032, от 27.04.2023 г. № 011). В соответствии с требованиями закона Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5485-I «О государственной тайне», постановления Правительства Российской Федерации от 15 апреля 1995 года № 333 «О лицензировании деятельности предприятий, учреждений и организаций по проведению работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, созданием средств защиты информации, а также с осуществлением мероприятий и (или) оказанием услуг по защите государственной тайны» Исполнитель услуги должен иметь следующие действующие лицензии: - лицензия ФСБ России на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну (степень секретности разрешенных к использованию сведений не ниже «совершенно секретно»; - лицензия ФСТЭК России на осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны (в части технической защиты информации). Альтернативная измерительная площадка должна иметь технический паспорт, к которому должны прилагаться: - протокол проверки соответствия затухания электромагнитных волн на площадке требованиям приложения Д ГОСТ Р 51320-99 (параметры затухания должны соответствовать требованиям данного ГОСТа); - протокол, содержащий результаты измерения спектральных плотностей напряженностей электрического и магнитного полей шума на входе антенны измерительного комплекса (электрического поля в диапазоне частот от 0,1 кГц до 11,2 кГц, от 9 кГц до 10 ГГц, магнитного поля в диапазоне частот от 0,1 кГц до 11,2 кГц, от 9 кГц до 30 МГц); - протокол, содержащий результаты определения размеров зоны 2; - протоколы измерений уровней звукового давления фонового акустического шума и уровней напряженности электрического поля фонового электромагнитного шума в соответствии с методическими документами, утвержденными приказами ФСТЭК России от 23.09.2024 г. № 0027, от 22.04.2020 г. № 009, от 10.06.2020 г. № 0011, от 22.02.2022 г. № 05; - результаты контроля допустимого уровня плотности потока энергии облучающего электромагнитного сигнала в месте размещения технических средств в соответствии с методическим документом, утвержденным приказом ФСТЭК России от 23.09.2024 г. № 0027; - значения эффективной площади рассеивания эталонных отражателей в соответствии с методическим документом, утвержденным приказом ФСТЭК России от 23.09.2024 г. № 0027. |
| 14 | Применение национального режима | При осуществлении данной закупки ограничения, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 года № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» - не устанавливаются. |
| 15 | Дополнительные технические требования к объекту закупки | Исполнитель услуги должен иметь перечень измерительного и вспомогательного оборудования для проведения лабораторных специальных исследований технических средств, предусмотренный документами, указанными в п.13 настоящих Технических требований. |