Описание объекта закупки

на поставку оборудования для системы автоматической пожарной сигнализации

для нужд ФКУ ЦИТОВ УФСИН России по Удмуртской Республике

- Наименование и описание поставляемого товара:

| № п\п | Наименование объекта закупки | Характеристики объекта закупки (показатели), позволяющие определить соответствие закупаемого товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя, ед. измерения показателя | Вид и значение показателя |  |
|  |  |  | значения показателей, которые не могут изменяться | максимальные и (или) минимальные значения показателей |
|  | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 1. | Извещатель пожарный дымовой ИП 212 | Способ приведения в действие | автоматический |  |
|  |  | Характер обмена информацией1 | аналоговый |  |
|  |  | По виду контролируемого признака пожара1 | дымовой |  |
|  |  | По физической реализации связи1 | проводной |  |
|  |  | По принципу действия1 | оптико-электронные |  |
|  |  | По способу электропитания1 | питаемый по шлейфу |  |
|  |  | По возможности установки адреса1 | неадресные |  |
|  |  | Напряжение питания по шлейфу сигнализации, вольт | 9-30 |  |
|  |  | Средняя наработка на отказ, часов |  | ≥ 60000 |
|  |  | Средний срок службы1, год |  | ≥ 10 |
|  |  | Степень защиты оболочки |  | ≥ IP30 |

2. Условия поставки:

Поставка товара должна быть осуществлена с момента заключения государственного контракта до 30.09.2026 (включительно). Поставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика с пн. по пт. с 9-00 ч. до 11-00 и с 13-00 до 17-00 ч. (по местному времени, МСК+1). Поставка товара осуществляется путем его доставки на склад Заказчика, расположенный по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, Воткинское шоссе, 172. Поставщик обязан уведомить о поставке товара Заказчика не менее чем за 3 рабочих дня.

3.	Требования к товару:

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства); без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.), допущенным к свободному обращению на территории Российской Федерации.

Товар должен соответствовать техническим и санитарным требованиям, а также нормам, стандартам, правилам, действующим на данном товарном рынке. Качество Товара должно подтверждаться прилагаемыми при поставке документами (сертификат соответствия (в случае обязательной сертификации) или декларация о соответствии) либо их копии, заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке (при наличии).

Товар должен быть упакован и маркирован в соответствии с действующим законодательством. Маркировка товара должна обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы Товара при его приемке (в том числе текст на русском языке, рисунок и/или информационные знаки). Упаковка должна обеспечивать сохранность Товаров при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.

Поставка товара должна осуществляться в таре и/или упаковке, обеспечивающей сохранность товара от повреждений при его погрузке-разгрузке, перевозке и длительном хранении в складском помещении. Упаковка (тара) товара и его комплектующих, транспортирование, хранение должно отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды.

Товар, получивший при погрузке (разгрузке) и транспортировке повреждения, в том числе внешние, вследствие использования Поставщиком ненадлежащей тары и (или) упаковки, ненадлежащей маркировки, считается не поставленным и приемке не подлежит.

Способ и условия транспортирования обеспечивает сохранность качества продукции и внешнего вида тары и устанавливается производителем. Безопасность поставляемого товара отвечают требованиям Федерального закона от 30.03.1999 № 51-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

4.	Требования к гарантийным обязательствам:

Гарантийный срок должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев. Гарантийный срок начинает исчисляться со дня принятия товара и подписания Заказчиком документа о приемке товара.

При обнаружении Заказчиком в период гарантийного срока некачественного товара (брак, производственный дефект) Поставщик обязан своими силами заменить такой товар в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня уведомления Поставщика Заказчиком об обнаружении такого товара.

В случае замены или исправления дефектного товара гарантийный срок на данный товар продлевается.

При описании объектов закупки применены термины и определения из ГОСТ Р 53315-1011 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний (с Изменениями N 1, 1, 3)».

При описании объектов закупки применены термины и определения из ГОСТ 14154-1015 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)».