ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Услуги должны осуществляться в соответствии с требованиями государственных стандартов, действующих на территории Российской Федерации.

## Наименование: Оказания услуг по техническому обслуживанию и поверке контрольно-измерительных приборов.

Наименования, количество и характеристики контрольно-измерительных приборов, подлежащих техническому обслуживанию и поверке (калибровке) в 2026 году:

| № п/п | Средство измерения | Заводской номер/ индивидуальный номер | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сигнализатор метан оксида углерода СТГ-1-1 | 3644 | шт. | 1 |

Период оказания услуг: с даты заключения Государственного контракта.

Срок оказания услуг: не более 14 календарных дней с даты заключения Государственного контракта.

Место оказания услуг: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Трудовые резервы, д. 28

Условия оказания услуг: Исполнитель должен быть аккредитован в установленном порядке на право поверки средств измерений, что подтверждается соответствующим аттестатом аккредитации. Область аккредитации Исполнителя на поверку средств измерений должна включать все средства измерений Заказчика.

Конфиденциальность: Исполнитель несет персональную ответственность за сохранность документов, обязуется не разглашать информацию, полученную в ходе оказания услуг и не использовать ее для каких-либо целей, кроме связанных с выполнением обязательств.

Исполнитель гарантирует:

- оказание услуг в полном объеме и в сроки, определенные условиями Контракта;

- соответствие качества оказанных услуг действующим нормам Российской Федерации и требованиями Контракта.

Требования к качеству и безопасности оказания услуг: услуги по техническому обслуживанию и поверке геодезических приборов должны соответствовать требованиям Федеральным законом от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», «ГОСТ ISO/IEC 17025-2019. Межгосударственный стандарт. Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий», Приказ Минпромторга России от 31.07.2020 
№ 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке». Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий» и другим нормативным документам.

Необходимо наличие аттестатов и свидетельств аккредитации лиц в области обеспечения единства измерений.

Результат поверки: подтверждение пригодности средств измерений к применению или признание средства измерений непригодным к применению.

Если средство измерений по результатам поверки признано пригодным к применению, то на него и (или) техническую документацию должен быть нанесен оттиск поверительного клейма и (или) выдано «Свидетельство о поверке».

Если по результатам поверки средство измерений признано непригодным к применению, оттиск поверительного клейма и (или) «Свидетельство о поверке» должны быть аннулированы и выписано «Извещение о непригодности» или сделана соответствующая запись в технической документации.

Порядок передачи на поверку и возврата средств измерений:

- Поверка средств измерений проводится по предварительному согласованию срока поверки прибора между Заказчиком и Исполнителем.

- После поверки средств измерений  Заказчик осуществляет проверку объема и качества оказанных услуг требованиям Контракта, после чего Стороны переходят к подписанию акта оказанных услуг и взаиморасчетам.