Техническое задание

## на оказание услуг по размещению и обеспечению функционирования оборудования связи ФГКУ «БПСО МЧС России»

Наименование услуг: Оказание услуг обеспечению функционирования оборудования связи ФГКУ «БПСО МЧС России».

Цель оказания услуг: Обеспечение функционирования оборудования центрального узла ЦИНС «Байкал», (далее по тексту – Оборудование).

Состав и характеристики оборудования связи приведены в таблице №1.

Срок оказания услуг с момента подписания по 31 декабря 2026 года.

Услуги обеспечению функционирования Оборудования включают в себя:

- предоставление возможности размещения Оборудования Заказчика (приложение №1) на частях нежилого помещения, размещённого р.п. Листвянка в пределах координат 51°52'44.02"С (±2"), 104°50'22.19"В (±2");

- предоставление возможности размещения Оборудования Заказчика на частях антенно-мачтового сооружения, размещённого в р.п. Листвянка в пределах координат 51°52'44.02"С (±2"), 104°50'22.19"В (±2"), на высоте от 15 до 25 м от поверхности земли;

- выдачу Технических условий для размещения Оборудования (далее - ТУ), необходимых для нормального функционирования размещенного Оборудования

- проведение охранно-предупредительных мероприятий по предотвращению повреждений Оборудования и защите от несанкционированного вмешательства в работу Оборудования;

- хозяйственное обслуживание и уборку мест размещения Оборудования;

- обеспечение контроля параметров электрической сети 220В оборудования связи; обеспечение оборудования электропитанием и заземлением в соответствии с «Правилами устройства электроустановок (ПЭУ)»;

- обеспечение легитимности расположения Оборудования;

- поддержание в производственных помещениях, где установлено Оборудование, климатических условий необходимых для функционирования Оборудования;

- содержание и обслуживание помещения в соответствии с требованиями и нормами электробезопасности, противопожарной безопасности, производственной санитарии.

- оперативное информирование специалистов Заказчика о включении аварийной сигнализации, отключении Оборудования и прочих нештатных ситуациях, которые могут повлиять на работоспособность и сохранность Оборудования в соответствии с Инструкцией по взаимодействию технического персонала Исполнителя и технического персонала Заказчика по обеспечению функционирования размещенного Оборудования;

- обеспечение в установленном порядке доступа к Оборудованию специалистов Заказчика для проверки его сохранности, работоспособности, диагностики, ремонта, замены вышедших из строя деталей и иных частей.

Условия оказания услуг по обеспечению функционирования Оборудования:

Исполнитель:

- Несет расходы по содержанию и обслуживанию нежилых помещений и сооружений, на частях которых размещено Оборудование Заказчика;

- Производит текущий и капитальный ремонт нежилых помещений и сооружений, на частях которых размещено Оборудование;

- Незамедлительно уведомляет Заказчика об аварийных и экстренных ситуациях, способных повлиять на работоспособность и сохранность Оборудования;

- Обеспечивает доступ специалистов Заказчика для размещения Оборудования и для проверки его сохранности, работоспособности, диагностики, ремонта, замены вышедших из строя деталей и иных частей, для проведения текущего и планово-профилактического обследования Оборудования и измерения рабочих характеристик Оборудования с соблюдением охранно-пропускного режима, установленного Исполнителем. При аварийных работах доступ Заказчика к оборудованию обеспечивается круглосуточно.

Таблица №1. Состав и характеристики Оборудования

| Номенклатура | Кол-во | Пиковая мощность, Вт | Суммарная мощность, Вт |
| --- | --- | --- | --- |
| 19" Шкаф напольный BASIC серии 22U Ш=600 мм. Г=600 мм, стеклянная дверь | 1 | 0 | 0 |
| Такт-201 П23 #21 Радиостанция автомобильная/стационарная 136-174 МГц, 50 Вт, 128 каналов | 1 | 24 | 24 |
| Блок синхронизации системного времени "КУРС" ТЛКЮ.424313.001.127 | 1 | 3 | 3 |
| ИПМ-И1323 (ТАКТ) Источник питания импульсный 200...240 В/13.3...14,5 В, 23 (25) А | 2 | 20 | 40 |
| АВБ-25 Переключаемый модуль для подключения резервного аккумуляторного питания. | 2 | 0,5 | 1 |
| Модуль вентиляторный 2 эл. с выкл., для напольных шкафов | 1 | 20 | 20 |
| Такт-Р161.21 П23 Ретранслятор стационарный цифровой 136-174 МГц, 50 Вт, 100 % цикл, 32 канала | 1 | 144 | 144 |
| Антенна УКВ ТАД-1502. Высота подвеса 15 м | 1 | 0 | 0 |
| Антенна УКВ ТАД-1504. Высота подвеса 25 м | 1 | 0 | 0 |
| Компьютер Core 2 Duo E7500, корп. NegoRack NR-N407 | 1 | 270 | 270 |
| Маршрутизатор Cisco 2921 | 1 | 60 | 60 |
| T-AT106.02 Антенна на магните ø73 мм GPS-GLONASS-GALILEO | 1 | 0 | 0 |
| 19" Блок электрических розеток | 1 | 0 | 0 |
| HR 12-12 DELTA Аккумуляторная необслуживаемая батарея, 12В/ 12 Ач | 1 | 0 | 0 |
| HR 12-40 DELTA Аккумуляторная необслуживаемая батарея, 12В/ 40 Ач | 1 | 0 | 0 |
| ИБП APC Smart-UPS 1500VA USB & Serial RM | 1 | 60 | 60 |
| Внешний радиоблок BreezeUltra | 1 | 0 | 0 |
| Антенна 2’ Parabolic Dish, Dual Polarized Antenna 4.9 - 5.9 GHz, 28.0dBi. Азимут 229,31. Высота подвеса 20м | 1 | 0 | 0 |
| Внешний радиомодуль со встроенной антенной MikroTik RBLHG-5nD Азимут 326,43, Высота подвеса 20м | 1 | 6 | 6 |
| Внешний радиомодуль со встроенной антенной SkyMAN R5000-Stcp 5H.54.63.22. Азимут 133,72. Высота подвеса 10 м | 1 | 0 | 0 |
| Внутренний блок – инжектор питания PoE | 3 | 5 | 15 |
| Вес оборудования АФУ, размещаемого на мачте не более 50 кг. |  |  |  |
| Потребляемая мощность не более 600 Ватт Всё оборудование, размещаемое в тех. помещении смонтировано в 19” шкаф (позиция 1) |  |  |  |

Ответственный (исполнитель)							Тихонов Е.И.