Техническое задание на поставку фильтров для очистки воды

| № | Наименование товара | Характеристика Товара |  |  |  | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фильтр для механической очистки воды | Код позиции КТРУ: 32.50.50.190-00000322 ОКПД 2: 32.50.50.190 Описание: Изделие, предназначенное для удаления осадка и взвешенных частиц из потока воды путем создания механического барьера для частиц с размером больше установленного предела (например, от 5 до 10 микрон/микрометров). Фильтр часто изготавливают из полипропиленовых волокон. |  |  |  | шт. | 5 |
|  |  | Дополнительные Характеристики:* |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование характеристики | Ед. изм. | Значение характеристики | Инструкция по заполнению |  |  |
|  |  | Предназаначен |  | для механической очистки холодной воды | Значение характеристики указывается без изменения |  |  |
|  |  | Материал |  | Полипропилен или эквивалент | Указывается конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Размер поры | мкм | ≤ 5 | Указывается конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Пропускная способность | л/мин | ≥ 240 | Указывается конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Совместимость |  | фильтром размера 10 Big Blue | Значение характеристики указывается без изменения |  |  |
|  |  | Артикул |  | PSBB 1005 или эквивалент | Указывается конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Срок годности на дату поставки | мес. | ≥ 12 | Указывается конкретное значение характеристики |  |  |

В соответствии с пунктами 5 и 6 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 145 "Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" заказчик вправе указать в извещении об осуществлении закупки дополнительную информацию, а также дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, работы, услуги в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Включение дополнительных характеристик продукции обосновано принципом приоритета интересов пациента при оказании медицинской помощи, предусмотренным статьей 6 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".