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	№

	Наименование товара
	Характеристика Товара
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Фильтр для механической очистки воды
	Код позиции КТРУ: 32.50.50.190-00000322
ОКПД 2: 32.50.50.190
Описание: Изделие, предназначенное для удаления осадка и взвешенных частиц из потока воды путем создания механического барьера для частиц с размером больше установленного предела (например, от 5 до 10 микрон/микрометров). Фильтр часто изготавливают из полипропиленовых волокон.
	шт.
	5

	
	
	Дополнительные Характеристики:*
	
	

	
	
	Наименование характеристики
	Ед. изм.
	Значение характеристики
	Инструкция по заполнению
	
	

	
	
	Предназаначен
	
	для механической очистки холодной воды
	Значение характеристики указывается без изменения
	
	

	
	
	Материал
	
	Полипропилен или эквивалент
	Указывается конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Размер поры
	мкм
	≤ 5
	Указывается конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Пропускная способность
	л/мин
	≥ 240
	Указывается конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Совместимость
	
	фильтром размера 10 Big Blue
	Значение характеристики указывается без изменения
	
	

	
	
	Артикул
	
	PSBB 1005 или эквивалент
	Указывается конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Срок годности на дату поставки
	мес.
	≥ 12
	Указывается конкретное значение характеристики
	
	


 В соответствии с пунктами 5 и 6 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 145 "Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" заказчик вправе указать в извещении об осуществлении закупки дополнительную информацию, а также дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, работы, услуги в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Включение дополнительных характеристик продукции обосновано принципом приоритета интересов пациента при оказании медицинской помощи, предусмотренным статьей 6 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".





