Описание объекта закупки

  - Предмет закупки: Приобретение рупора громкоговорителя

ОКПД2/КТРУ 26.40.42.110

1.2. Заказчик: Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю (Приморскстат).

1.3. Цели закупки: Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре  работников «Приморскстата».

1.4. Место выполнения работ: Приморский край, г. Владивосток,

- ул. Фонтанная, д. 57.

1.5. Срок выполнения: с даты заключения Контракта по «14» августа 2026 г. (включительно).

1.6. Перечень закупаемого оборудования.

| №. | Наименование | Единица измере-ния | Количество | Требования заказчика по техническим, функциональным (потребительским) и качественным характеристикам товаров, работ и услуг | Инструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рупор громкоговоритель | штук | 1 | Портативный многофункциональный мегафон. Характеристики: -Продукт мощностью 25 Вт, искажение менее 1%. -Расстояние распространения звука составляет 300-500 метров, а по ветру может достигать 500-800 метров. -Время записи составляет 10 секунд. -Питание: аккумуляторный блок питания (входит в комплект), подзаряжается от сети 220В. -Питание (альтернативное): 6 штук батареек тип D/R20 1,5V (не входит в комплект) -Размеры: диаметр (звуковой выход) 20см., длина 34см. -Вес: 1,5кг. |  |