ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| п/п | Наименование Товара | Технические характеристики | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Термопара К-типа МЕГЕОН 26004 к0000034767 | Тип - термопара Диапазон измеряемых температур: 0-250°С Тип разъема - штекер Длина провода: 960 мм Диаметр зонда: 3 мм Длина зонда: 93 мм Вес нетто: 0.015 кг | 1 |
| 2 | Термопара МЕГЕОН 26001A к0000015707 | Тип - термопара Диапазон измеряемых температур: -50 до + 400°С Тип разъема - банан Длина провода - 980 мм Диаметр зонда - 3 мм Длина зонда - 12 мм Вес нетто 0.008 кг | 2 |
| 3 | Термопара МЕГЕОН 26003 к0000015706 | Тип - термопара Диапазон измеряемых температур: -50 до + 1200°С Тип разъема - штекер Длина провода - 1100 мм Диаметр зонда - 8.5 мм Длина зонда - 140 мм Вес нетто - 0.04 кг | 1 |
| 4 | Рулон абразивный БУМ (115x2500 мм; P80) ABRAFORM afr115-2500-080 | Форма - рулонная Длина - 2500 мм Ширина - 115 мм Зернистость - 80 Мах зернистость - 80 Назначение - универсальная Крепление - зажим Основа - бумажная Водостойкость - нет Количество отверстий - без отверстий | 30 |
| 5 | Рулон абразивный БУМ (115x2500 мм; P100) ABRAFORM afr115-2500-100 | Форма - рулонная Длина - 2500 мм Ширина - 115 мм Зернистость - 100 Мах зернистость - 100 Назначение универсальная Крепление зажим Основа бумажная Водостойкость нет Количество отверстий - без отверстий | 30 |

•	В случае, если в Описании объекта закупки, товара, встречаются ссылки на конкретные товарные знаки, следует читать такие товарные знаки со словами «или эквивалент». Эквивалентность определяется согласно техническим характеристикам соответствующего товара, материала, оборудования.

Если в предложении участника закупки не указано иное, в контракт включаются товарные знаки/марки из технического задания заказчика без слов «или эквивалент».

Требования:

1. Поставляемый Товар должен быть новым, без видимых дефектов.

2. Поставляемый товар должен иметь сертификат соответствия.

3. Согласно части 2 статьи 456 ГК РФ Поставщик обязан передать Заказчику относящиеся к Товару принадлежности и документы (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и т. п.) одновременно с передачей самого Товара.

4. Требования к гарантийному сроку: в соответствии с условиями изготовителя, но не менее 12 месяцев.

5. Место поставки: г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, д. 18