## Лист1
Наименование объекта закупки | Код позиции КТРУ | Наименование характеристики | Значение характеристик | Ед. изм. | Инструкция заполнения | Обоснование характеристики (при необходимости) | Количество | Ед. Изменрения
Игла для ангиографии, одноразового использования Наименование по РУ: Иглы для ангиографии: - Игла «Мерит Адванс» (Merit Advance). | 32.50.13.110-00004542 | Вид медицинского изделия | для инъекций контрастного вещества в определенные кровеносные сосуды центральной или периферической сосудистой системы во время проведения процедур ангиографии |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | 500 | Штука
|  | Диаметр | 18 | G | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  | Длина | 7 | см | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  | Полый стилет | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  | Совместимость с проводником | 0.97 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  | Тип втулки | Стандартная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  | Форма иглы | Прямая |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  | Материал иглы | нержавеющая сталь |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обеспечивает оптимальную жесткость для пункции целевой артерии
Нить хирургическая из полиэфира, нерассасывающаяся, полинить Наименование по РУ: Нити хирургические с иглами атравматическими и нити хирургические в отрезках, стерильные, "Линтекс" по ТУ 9398-003-56257679-2006, в следующем исполнении: нити хирургические нерассасывающиеся «ЛАВСАН» - нити лавсановые (полиэфирные), плетеные, неокрашенные | 21.20.24.120-00000032 | Назначение | предназначенная для соединения (аппроксимации) краев раны мягких тканей, разреза путем сшивания, для лигирования мягких тканей |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | 600 | Штука
|  | Способности рассасываться в тканях организма | не рассасывается |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  | Неокрашенная нить | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  | Метрический размер (условный номер нити) | МР4(USP1) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  | Длина нити | ≥ 70 и ≤ 75 | см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
|  | Атравматическая игла | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  | Материал иглы | коррозионностойкая сталь, силиконизированная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  | Изгиба иглы | 3/8 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  | Длина иглы | ≥ 35 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
|  | Стерильная упаковка | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  | Упаковка, маркирована, информация для потребителя | Медицинское изделие в соответствии с ГОСТ 2.601-2013 сопровождается эксплуатационной документацией: инструкцией (информацией) на русском языке по применению, необходимой для безопасного использования. Маркировка шовного материала содержит в том числе наименование материала, из которого изготовлен шовный материал, номер регистрационного удостоверения медицинского изделия, утвержденного Росздравнадзором. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  | Кол-во в упаковке | ≥ 20 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
Электрод для электрокардиографии, одноразового использования Наименование по РУ: Электрод для ЭКГ | 26.60.12.140-00000013 | Назначение | для передачи биоэлектрических сигналов сердца с кожи на поверхности грудной клетки на контролирующее устройство электрокардиографа, через ЭКГ отведение |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | 15000 | Штука
|  | Тип коннектора | кнопка |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  | Токопроводящая среда | твердый гидрогель |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  | Размер основы | ≤ 43*45 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики