Описание объекта закупки

| № п/п | Наименование услуг | Кол-во услуг, штук |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт весового индикатора МИ к весам МИДЛ | 1 |

Исполнитель обеспечивает соблюдение требований нормативных документов                              в области охраны труда и техники безопасности, Федерального закона от 26.06.2008                                 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», РМГ 120-2013 «Общие требования                                   к выполнению калибровочных работ» и иными нормативными документами.

Качество оказываемых услуг должно обеспечиваться:

оказанием услуг с привлечением квалифицированного персонала, прошедшего профессиональную подготовку и обучение;

оказанием услуг в соответствии с установленными государственными нормативами и стандартами;

применением аттестованного технологического, испытательного оборудования                    и поверенного контрольно-измерительного оборудования;

Исполнитель гарантирует, что оказываемые услуги соответствуют требованиям, установленным в Договоре, обязательным нормам и правилам, регулирующим данную деятельность (ГОСТ, ТУ), а также иным требованиям законодательства Российской Федерации, действующим на момент оказания услуг.

В состав услуг входят: диагностика, настройка, юстировка весов, мелкий                                         и средний ремонт, связанный с заменых запасных частей.

Стоимость заменяемых запасных частей входит в стоимость оказанных услуг.

Гарантийный срок на использованные при оказании услуг запасные части составляет 12 (двенадцать) месяцев.

Транспортные расходы включены в стоимость.