Описание объекта закупки

	№ п/п
	Наименование услуг
	Кол-во услуг, штук

	1
	Ремонт весового индикатора МИ к весам МИДЛ
	1



Исполнитель обеспечивает соблюдение требований нормативных документов                              в области охраны труда и техники безопасности, Федерального закона от 26.06.2008                                 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», РМГ 120-2013 «Общие требования                                   к выполнению калибровочных работ» и иными нормативными документами.
Качество оказываемых услуг должно обеспечиваться:
оказанием услуг с привлечением квалифицированного персонала, прошедшего профессиональную подготовку и обучение;
оказанием услуг в соответствии с установленными государственными нормативами и стандартами;                                   
применением аттестованного технологического, испытательного оборудования                    и поверенного контрольно-измерительного оборудования; 
Исполнитель гарантирует, что оказываемые услуги соответствуют требованиям, установленным в Договоре, обязательным нормам и правилам, регулирующим данную деятельность (ГОСТ, ТУ), а также иным требованиям законодательства Российской Федерации, действующим на момент оказания услуг.
В состав услуг входят: диагностика, настройка, юстировка весов, мелкий                                         и средний ремонт, связанный с заменых запасных частей.
Стоимость заменяемых запасных частей входит в стоимость оказанных услуг.
Гарантийный срок на использованные при оказании услуг запасные части составляет 12 (двенадцать) месяцев.
Транспортные расходы включены в стоимость.
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