ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

оказание услуг на поставку  противопожарного оборудования (огнетушителей)
для нужд ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России
1. Общие положения

1.1. Настоящее техническое задание определяет перечень, срок и порядок поставки противопожарного оборудования – огнетушителей (далее – Товар) для нужд ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России (далее – Заказчик), а также требования к качеству поставляемого Товара. 
1.2. Поставка Товара включает в себя:

- приобретение Товара;

- погрузочно-разгрузочные работы;

- доставка Товара; 

- исполнение гарантийных обязательств согласно условиям Договора.

1.3 Товар должен быть новым, ранее не использованным, изготовлен не позднее четвертого квартала 2025 г. 

Товар поставляется единой партией. Частичная поставка Товара не допускается.

1.4. Доставка Товара в адрес Заказчика осуществляется силами и средствами Поставщика. Погрузочно-разгрузочные работы осуществляются силами и средствами Поставщика.

1.5. Место поставки Товара: г. Москва, ул. Щукинская, д.6, корп.1.

1.6. Срок поставки: в течение  20 (Двадцати) календарных дней с даты заключения Договора.
2. Объект закупки: поставка  противопожарного оборудования (огнетушителей). ОКПД 2: 28.29.22.110

Товары должны быть зарегистрированы и разрешены к применению на территории РФ. Качество Товаров должно соответствовать государственным стандартам РФ и подтверждаться прилагаемыми при поставке документами (сертификат соответствия, паспорт на товары) на каждый отдельный Товар. 
Товар должен быть заряжен с опломбированным ЗПУ; иметь руководство эксплуатации, совмещённое с паспортом огнетушителя; для переносных огнетушителей обязательно наличие шланга, распылителя и манометра.
3. Гарантийные требования
Требования к гарантии на товары: на поставляемые Товары установлена гарантия 12 (двенадцать) календарных месяцев с даты подписания сторонами документа о приемке. Гарантийное обслуживание осуществляется Поставщиком.

Поставщик гарантирует надлежащее качество Товара в течение гарантийного срока установленного заводом-изготовителем прописанном в паспорте.  
Некачественный товар, любой элемент товара подлежит замене, за счет средств Поставщика.
При обнаружении Государственным заказчиком в период гарантийного срока дефектов, влияющих на качество Товара, Поставщик обеспечивает замену некачественного Товара, в течение 10 (десяти) дней со дня получения уведомления о выявлении дефектов.

4. Качество товара:

4.1. Поставляемый Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, у которого не были восстановлены потребительские свойства), не должен иметь дефектов, связанных с материалом и/или работой по его изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения Поставщика, при соблюдении Государственным заказчиком правил хранения и/или использования поставляемого товара. 
Поставляемый Товар должен соответствовать техническим характеристикам, установленным производителем для предлагаемых к поставке товаров.

Некачественный товар считается не поставленным.
4.2. Качество Товара должно соответствовать нормам и требованиям законодательства РФ и иметь сертификат соответствия, паспорт качества производителя.
Механизм приведения Товара в действие должен быть снабжен блокирующим фиксатором, исключающим срабатывание Товара при его переноске, падении, при воздействии вибрации или случайном воздействии на элементы запуска. На Товаре блокирующий фиксатор должен быть опломбирован таким образом, чтобы исключалась возможность применения Товара без выведения блокирующего фиксатора и разрушения системы его пломбирования.

Комплектность:
- огнетушитель (с манометром и распылителем - для порошкового огнетушителя, с выкидной трубкой и раструбом – для углекислотного огнетушителя);

- руководство по эксплуатации (совмещенное с паспортом на огнетушитель).

Гарантийный срок на Товар:
Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида товара, и наличием сертификатов, оформленных в соответствии с действующим законодательством. 

Срок службы Товара не менее 10 лет. 

5. Порядок приёма товара:

Товар, передаваемый Поставщиком, принимается Государственным заказчиком в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственного назначения и Товаров народного потребления по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6, и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно - технического назначения и Товаров народного потребления по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7, с особенностями, предусмотренными контрактом. При обнаружении несоответствия поставляемого Товара требованиям настоящего контракта осуществляется вызов представителя Поставщика в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их обнаружения.
5.1. Товар должен быть поставлен полностью в соответствии со спецификацией.

5.2 Поставка и разгрузка товара осуществляется в рабочие дни с 09-00 до 17-00 согласно указанным срокам и условиям контракта. Разгрузка товара осуществляется силами Поставщика на склад Заказчика. 

Товар поставляется в заводской упаковке и таре, пригодной для данного вида товара, обеспечивающей сохранность Товара при его транспортировке и хранении и исключающей его повреждение и порчу.
5.3. В случае обнаружения несоответствия его наименованию, отклонения от качества (которые объективно могут быть обнаружены при внешнем осмотре товара), комплектности, на соответствие товара техническому заданию, Сторонами составляется двухсторонний акт, который является основанием для замены товара.

5.4. При передаче Товара заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров в части их соответствия условиям контракта, проверить комплектацию товара, визуально осмотреть товар на предмет наличия дефектов и некомплектности.

5.5.  В случае обнаружения скрытых недостатков товара, Поставщик обязуется безвозмездно устранить выявленные недостатки.

5.6. При приёмке Товара, Поставщик обязан передать заказчику всю документацию, в том числе: счёт (счёт-фактуру) или универсальный передаточный документ, а также  сертификат соответствия, паспорт, подтверждающие качество Товара в соответствии с установленными законодательством требованиями.

6. Требование к безопасности поставляемого товара: Товар не должен представлять опасности для окружающих.
7. Перечень, характеристики и количество товара (спецификация):
	№
	Наимено-вание
	ОКПД2/КТРУ
	 
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	Страна происхож-дения

	Ед.
	Кол-во
	Цена за ед.

	
	
	
	Технические характеристики
	
	
	изм.
	
	

	1
	Огнетушитель ОП-4
	
	Вид (по типу огнетушащего вещества): порошковый
	Значение характеристики не может меняться участником закупки
	Россия
	Шт.
	10
	 

	
	
	28.29.22.110
	Назначение по классу пожара: В; С; E; А
	Значение характеристики не может меняться участником закупки
	
	
	
	

	
	
	 
	Тип по принципу создания избыточного давления газа: закачной
	Значение характеристики не может меняться участником закупки
	
	
	
	

	
	
	 
	Величина рабочего давления, МПа: ≤ 2.5
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	

	
	
	 
	Вид огнетушащего порошка:
	Значение характеристики не может меняться участником закупки
	
	
	
	

	
	
	 
	АВСЕ
	
	
	
	
	

	
	
	 
	Вид огнетушащей струи: распылённая
	Значение характеристики не может меняться участником закупки
	
	
	
	

	
	
	 
	Возможность перезарядки: перезаряжаемый
	Значение характеристики не может меняться участником закупки
	
	
	
	

	
	
	 
	Длинна струи ОТВ: ≥ 2.0м
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	

	 
	 
	 
	Максимальное рабочее напряжение электрооборудования, подлежащего тушению: ≤ 1000В
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	Минимальная температура эксплуатации: ≤ -50.0⁰С
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Масса огнетушащего вещества*: 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	≥  2 .0 и ≤ 4 кг
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	Огнетушащая способность (ранг тушения модельного очага пожара класса A): 2А
	Значение характеристики не может меняться участником закупки
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Огнетушащая способность (ранг тушения модельного очага пожара класса B): 55В
	Значение характеристики не может меняться участником закупки
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 

 
	Остаток заряда огнетушителя после его полной разрядки: 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 ≤ 15%
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	Полная масса переносного огнетушителя: > 2 .0 и ≤ 10.0кг
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Переносной
	Значение характеристики не может меняться участником закупки
	
	
	
	

	2
	Огнетушитель ОП-5
	
	Вид (по типу огнетушащего вещества): порошковый
	Значение характеристики не может меняться участником закупки
	Россия
	Шт.
	10
	 

	
	
	28.29.22.110
	Назначение по классу пожара: В; С; E; А
	Значение характеристики не может меняться участником закупки
	
	
	
	

	
	
	 
	Тип по принципу создания избыточного давления газа: закачной
	Значение характеристики не может меняться участником закупки
	
	
	
	

	
	
	 
	Величина рабочего давления, МПа: ≤ 2.5
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	

	
	
	 
	Вид огнетушащего порошка:
	Значение характеристики не может 
	
	
	
	

	
	
	 
	АВСЕ
	меняться участником закупки
	
	
	
	

	
	
	 
	Вид огнетушащей струи: распылённая
	Значение характеристики не может меняться участником закупки
	
	
	
	

	
	
	 
	Возможность перезарядки: перезаряжаемый
	Значение характеристики не может меняться участником закупки
	
	
	
	

	
	
	 
	Длинна струи ОТВ: ≥ 2.0м
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	

	 
	 
	 
	Максимальное рабочее напряжение электрооборудования, подлежащего тушению: ≤ 1000В
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	Минимальная температура эксплуатации: ≤ -50.0⁰С
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Масса огнетушащего вещества*: 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	≥ 4 .0 и ≤ 6 кг
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	Огнетушащая способность (ранг тушения модельного очага пожара класса A): 2А
	Значение характеристики не может меняться участником закупки
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Огнетушащая способность (ранг тушения модельного очага пожара класса B): 70В
	Значение характеристики не может меняться участником закупки
	 
	 
	 
	 

	 

 
	 

 
	 
	Остаток заряда огнетушителя после его полной разрядки: 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 ≤ 15%
	
	
	
	
	

	
	
	 
	Полная масса переносного огнетушителя: > 2 .0 и ≤ 10.0кг
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Переносной
	Значение характеристики не может меняться участником закупки
	
	
	
	

	3
	Огнетушитель ОУ-3
	
	Вид (по типу огнетушащего вещества): Газовый углекислотный (ОУ)
	Значение характеристики не может меняться участником закупки
	Россия
	Шт.
	10
	 

	
	
	28.29.22.110
	Назначение по классу пожара: В; С; E; 
	Значение характеристики не может меняться участником закупки
	
	
	
	

	
	
	 
	Тип по принципу создания избыточного давления газа: закачной
	Значение характеристики не может меняться участником закупки
	
	
	
	

	
	
	 
	Величина рабочего давления, МПа: > 2,5
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	

	
	
	 
	Вид огнетушащего вещества:
	Значение характеристики не может меняться участником закупки
	
	
	
	

	
	
	 
	ВСЕ
	
	
	
	
	

	
	
	 
	Вид огнетушащей струи: распылённая
	Значение характеристики не может 
	
	
	
	

	
	
	 
	Возможность перезарядки: перезаряжаемый
	Значение характеристики не может меняться участником закупки
	
	
	
	

	
	
	 
	Длина струи ОТВ: ≥ 3.0м
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	

	 
	 
	 
	Максимальное рабочее напряжение электрооборудования, подлежащего тушению: ≤ 10000В
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Минимальная температура эксплуатации: ≤ -40.0⁰С
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Масса огнетушащего вещества*:
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 >2 и ≤ 4 кг
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	Огнетушащая способность (ранг тушения модельного очага пожара класса В): 34В
	Значение характеристики не может меняться участником закупки
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Остаток заряда огнетушителя после его полной разрядки: 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 ≤ 15%
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	Полная масса переносного огнетушителя: > 10 .0 и ≤ 20.0кг
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Переносной
	Значение характеристики не может меняться участником закупки
	
	
	
	


