Описание ОЗ
Гигрометр «ФАРМАЦЕВТ» ТМФЦ-99 с поверкой предназначен для одновременного контроля температуры и относительной влажности воздуха в помещениях.

Прибор отображает температуру и влажность на крупном ЖК-дисплее, сохраняет минимальные и максимальные значения измерений (MIN/MAX), а также позволяет контролировать микроклимат в течение длительного времени.

Каждый гигрометр проходит контроль качества производителя и поставляется с паспортом и отметкой ОТК. Прибор внесен в Госреестр средств измерений №79106-20.

Подходит для использования в:

• аптеках;

• медицинских кабинетах;

• лабораториях;

• складах;

• архивах;

• помещениях хранения продукции;

• офисах и бытовых помещениях.

Характеристики:

• Модель: ТМФЦ-99;

• Диапазон измерения температуры: от 0°C до +50°C;

• Диапазон измерения влажности: от 20% до 80% RH;

• Погрешность измерения температуры: ±0,5°C;

• Погрешность измерения влажности: ±4%;

• Память минимальных и максимальных значений;

• Межповерочный интервал: 2 года;

• Питание: батарейка CR2032;

• Размеры: 72×32×18 мм;

• Масса: 28 г.

Комплектация:

• гигрометр «ФАРМАЦЕВТ» ТМФЦ-99;

• батарейка CR2032;

• кронштейн-держатель;

• руководство по эксплуатации;

• паспорт изделия с отметкой ОТК.

Гигрометр ТМФЦ-99 — компактный прибор для контроля температуры и влажности воздуха в помещениях, где важно соблюдение установленных параметров микроклимата.
Комплектация
Гигрометр ТМФЦ-99 - 1 шт 
Батарейка CR2032 - 1 шт 
Кронштейн-держатель - 1 шт 
[bookmark: _GoBack]Паспорт с отметкой ОТК - 1 шт

