Приложение №1

к извещению об осуществлении закупки

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

1. Наименование объекта закупки: Поставка водонагревателя

2. Заказчик – ФГБУ ДПНС «Калуга-Бор» Минздрава РФ, расположенный по адресу:  г. Калуга, ул. Калуга-Бор, д. 3

3. Поставщик – Лицо, поставляющее водонагреватель для нужд  ФГБУ ДПНС Калуга-Бор Минздрава России

4. Товар – Котел электрический

5. Место поставки товара – г. Калуга, ул. Калуга-Бор, д. 3, склад.

6. Товар, предусмотренный контрактом, поставляется в течение 10 рабочих дней с даты заключения контракта.

7. Количество товара – согласно Спецификации на поставку товара (Таблица № 1).

Таблица №1

| № п/п | Наименование | Характеристика | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электрический котел в комплекте с циркулярным насосом и расширительным баком. (Ресурс ЭВПМ 9 кВт или эквивалент) | Тип: Электрический котел Рабочее давление, бар: 3 Макс. тепловая мощность, кВт: 9 Макс. температура теплоносителя, °C: 90 Отапливаемая площадь, кв. м: 90 Высота, мм: 650 Ширина, мм: 210 Глубина, мм: 170 Количество контуров: Одноконтурный Напряжение сети: 220-380В Подключаемая эл. сеть: Однофазная, Трехфазная Подключение отопительного контура: 1"(25 мм.) Вид установки котла: Настенный Безопасность: Защита от перегрева Страна-изготовитель: Россия. В комплекте: 1. Циркуляционный насос для отопления 25/4 2. Расширительный бак 8 л, группа безопасности, отсекающий клапан | 1 |
| 2 | Циркуляционный насос для отопления - (UNIPUMP UPС 25-60 180 50058 или эквивалент) | Тип - циркуляционный Вид - для специализированных работ Ротор - мокрый Мощность - 100 Вт Производительность - 63 л/мин Материал корпуса - чугун Монтажная длина - 180 мм Высота подъема - 6 м Давление - 10 атм Трубное соединение вход - 1 дюйм Трубное соединение выход - 1 дюйм Защита от сухого хода - нет Для повышения давления - есть Min температура жидкости - 2 °С Max температура жидкости - 110 °С Уровень шума - 43 дБ Для теплого пола - да Для ГВС -да Для котлов отопления - да Для полотенцесушителей - да Частотное регулирование - да Термодатчик - нет Рекомендуемый диаметр трубы - 25 мм - 1" Сдвоенный - нет Вес нетто - 3.1 кг Класс товара - Бытовой Конструкция - центробежный Напряжение - 220 В Возможность регулировки - есть - Двигатель с термозащитой - Три мощности (55/70/100 Вт) - Низкий уровень энергопотребления | 1 |
| 3 | Расширительный бак 8 л, группа безопасности, отсекающий клапан | - Расширительный бак в комплекте с группой безопасности консольного типа. - Присоединительный штуцер 3/4". - Группа безопасности должна состоять: консоль из оцинкованной стали, предохранительный клапан с фиксированной настойкой, автоматический воздухоотводчик, манометр и отсечной сгон для подключения расширительного бака. - *(Функциями комплекта являются защита системы отопления от превышения давления, завоздушивания, индикация текущего значения давления, крепление мембранного бака) - Объем - 8 л - Тип размещения - вертикальная - Назначение для ГВС, для отопления - Диаметр присоединения - 3/4 дюйма - Максимальное рабочее давление - 10 бар - Материал фланца - металл - Высота - 300 мм - Длина - 200 мм - Комплект автоматики — да - Дополнительная информация — группа безопасности, отсекающий клапан | 1 |

Общие требования к работам, услугам, товарам, требования по объему гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на результаты осуществления закупок.

- Поставщик обязуется поставить Заказчику новый (не бывший в употреблении), пригодный для использования Товар и гарантирует высокое качество поставляемого Товара, сроком выпуска не ранее 2025 года.

- Срок действия гарантии на весь товар составляет не менее 12 месяцев с даты поставки.

- При обнаружении Заказчиком дефектов в течение гарантийного срока завода изготовителя товара, данные дефекты должны быть устранены Поставщиком в течение 10 (рабочих) дней со дня получения письменного уведомления об их выявлении.

- Гарантийный ремонт осуществляется на территории Заказчика. В случае невозможности осуществления ремонта на территории заказчика Поставщик осуществляет все необходимые действия, связанные с ремонтом (включая транспортировку товара до места ремонта и обратно), своими силами и за свой счет.

- Поставщик отвечает за качество Товара в течение всего гарантийного срока.

Требования к безопасности товаров, работ и услуг, требования к комплектности (объемам) поставки. Поставляемый товар по своему качеству и безопасности должен соответствовать действующим государственным нормативным (отраслевым) стандартам РФ, иной нормативно-технической документации, определяющей качество данного товара, а также быть обеспечен информацией о товаре, изготовителе, гарантийном сроке, основных потребительских свойствах. При поставке товара обязательно предоставление всех необходимых документов, подтверждающих качество и безопасность поставляемых товаров, действующих сертификатов, регистрационных удостоверений и других документов в соответствии с законодательством РФ.

Поставляется в упаковке и маркировке, в промежуток времени с 8:00 до 14:30. В случае, если доставлен за пределами этого временного интервала, датой поставки холодильника считается следующий рабочий день. Поставщик своими силами осуществляет занос и установку в место указанное заказчиком. Снятие упаковки осуществляется в дату доставки в присутствии представителей Заказчика и Поставщика. После снятия упаковки Заказчик и Поставщик составляют акт осмотра электрокотла, в котором отражают в том числе наличие, либо отсутствие повреждений лакокрасочного покрытия и отдельных элементов корпуса электрокотла. Поставщик своими силами осуществляет проверку работоспособности, и при необходимости пусконаладочные работы. После проверки работоспособности и отсутствие повреждений подписывается акт. Доставка Исполнителем до Заказчика без упаковки не допускается. Исполнитель и Заказчик согласен с тем, что отсутствие упаковки, а так, же повреждение отдельных конструктивных элементов корпуса является существенным нарушением договора поставки со стороны Исполнителя. В этом случае Заказчик имеет право не принимать поставленный товар и отказаться от исполнения договора поставки в одностороннем порядке.