	Наименование товара, работы, услуги
	ОКод позиции КТРУ/ОКПД 2/КОЗ 2
	Наименование характеристики, ед.изм.характеристики в случае отсутствия в ОКЕИ
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики 
	Обоснование дополнительных характеристик (общее)
	Обоснование дополнительных характеристик (с пояснениями)
	Количество (объем работы, услуги)
	Единица измерения товара, работы, услуги

	Наборы ангиографические  для инжекторов автоматических к иньекционной системе  Seacrown Zenith C11
	32.50.50.190-00001378
	Набор стерильных изделий и оборудования, используемый для подготовки пациента к проведению рентгеновской визуализации артерий конкретной системы органов или части тела путем введения в сосуд рентгеноконтрастного средства. Как правило, включает комбинацию изделий для введения жидкости/рентгеноконтрастных средств (например, трубки, манифольд, задвижки и шприцы); катетер для ангиографии в набор не входит. Это изделие для одноразового использования.
	Соответствие
	-
	В соответствии с положениями п. 7 Правил использования КТРУ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 145, в случае осуществления закупки товара, в отношении которого в КТРУ отсутствуют соответствующие позиции, заказчик осуществляет описание такого товара в соответствии с требованиями ст. 33 Закона № 44-ФЗ. Поскольку показатели, значения, используемые в КТРУ не в полной мере способны описать потребность Заказчика в функциональных, технических, качественных и иных характеристиках объекта закупки, описание объекта закупки содержит иные показатели, требования, условные обозначения и терминологию. Дополнительная информация, которая не предусмотрена в позициях КТРУ, включена Заказчиком в описание объекта закупки с целью максимально точного отражения функциональных характеристик товара.
	в соответствии с КТРУ
	150
	штука

	
	
	Предназначен для введения контрастных веществ и физиологического раствора при рентгеновской визуализации, совместимый  с системой   Seacrown Zenith C11для ввода контрастного вещества 
	Соответствие
	
	
	Для обеспечения взаимодействия закупаемого товара с оборудованием Заказчика.
	
	

	
	
	Количество шприцев в наборе
	 2
	Штука
	
	Для введения контрастного препарата и физиологического раствора  во время процедуры диагностической визуализации
	
	

	
	
	Объем шприца А
	100
	Кубический сантиметр;^миллилитр
	
	Обусловлено клинической необходимостью
	
	

	
	
	Объем шприца Б
	100
	Кубический сантиметр;^миллилитр
	
	Обусловлено клинической необходимостью
	
	

	
	
	Трубока соединительная системы инъекционной
	1
	Штука
	
	Для проведения контраста/физиологического раствора до в/в катетера с заданными протоколом исследования параметрами
	
	

	
	
	Длина трубки соединительной системы инъекционной
	150 
	Сантиметр
	
	Значение параметра обусловлено расстоянием от аппарата до пациента, обеспечивающим доставку контрастного препарата к катетеру согласно протоколу исследования.
	
	

	
	
	Т-образный коннектор на соединительной трубке
	Соответствие
	
	
	Для единовременного введения контраста/физиологического раствора путем соединения потоков 
	
	

	
	
	Встроенный противовозвратный клапан
	2
	Штука
	
	Предотвращает ретроградный ток из кровяного русла.
	
	

	
	
	Трубка быстрого наполнения
	 2
	Штука
	
	Для набора контрастного препарата/физиологического раствора
	
	

	
	
	Длина трубки быстрого набора
	17
	Сантиметр
	
	Обусловлено стандартной глубиной флакона
	
	

	
	
	Материал изготовления не содержит латекс
	Соответствие
	
	
	Для исключения аллергических реакций
	
	

	
	
	Максимальное расчетное давления составных частей набора
	350
	psi
	
	Обусловлено значениями технической документации, одобренными представителем производителя оборудования
	
	



Место поставки — Республика Крым, город-курорт  Ялта, пгт Ливадия, шоссе Севастопольское, дом 2 (склад)
Остаточный срок годности на момент поставки- не менее 15 месяцев. Срок поставки в течении 15 рабочих дней с момента заявки от заказчика.

Заведующий отделом обеспечения мед.изделиями- провизор                                                                                                                    Чернова А.В.
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  Предназначен для введения  контрастных веществ и  физиологического раствора при  рентгеновской визуализации,  совместимый  с системой    Seacrown Zenith C11для ввода   контрастного вещества    Соответст вие    Для обеспечения  взаимодействия  закупаемого товара  с оборудованием  Заказчика.    

  Количество шприцев в наборе    2  Штука   Для введения  контрастного  препарата и  физиологического  раствора  во время  процедуры  диагностической  визуализации    

  Объем  шприца А  100  Кубический  Обусловлено   

