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Техническое задание
1. Предмет закупки: «Техническое обслуживание и ремонт систем водоснабжения (Челябинская область). 

2. Заказчик: Федеральное казенное учреждение «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России», Межрегиональный филиал Федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» в г. Екатеринбурге.

3. Место оказания услуг: Российская Федерация, г. Магнитогорск, ул. Урицкого, 17.          
4. Срок и график оказания услуг:
Начальный срок оказания Услуг - не позднее следующего рабочего дня со дня заключения контракта.

Окончание оказания услуг: по «28» августа 2026 (включительно).

График оказания услуг: в рабочие дни, в рабочее время с понедельника по пятницу с 08:30 до 17:00, выходные и праздничные дни (время г. Челябинск) по заявке Заказчика.

5. Перечень и объем выполняемых работ.

Объем оказываемых услуг: Техническое обслуживание и ремонт систем водоснабжения (здания площадью 1346,5 м² находящегося по адресу: 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Урицкого, д. 17).
Перечень оборудования и внутренних инженерных сетей предоставлен в Таблице №1

Перечень и периодичность технического обслуживания представлен в Таблице №2.
Услуги оказываются с использованием материалов и оборудования Исполнителя.

Перечень оборудования и внутренних инженерных сетей.
Таблица №1

	Наименование

оборудования
	Характеристика оборудования
	Количество оборудования.

	1
	2
	3

	 трубопровод, м.
	стальной, оцинкованный ф50
	15,5

	 задвижка, шт.
	чугунная ф50
	1


Перечень и периодичность технического обслуживания и ремонта систем водоснабжения, водоотведения, систем канализации на объекте
Таблица №2
	№ п/п
	Описание работ 
	Перечень производимых работ
	Периодичность  

	1
	2
	3
	4

	1
	Откачка грунтовых вод в водопроводном колодце
	-
	Два раза за период действия контракта по заявке Заказчика



	2
	Отключение и включение сети водопровода (вентиль/задвижка)
	-
	Два раза за период действия контракта по заявке Заказчика

	3
	Техническое обслуживание трубопровода
	· наружный осмотр трубопровода для выявления не плотностей в сварных стыках и фланцевых соединениях;

· уплотнение сгонов; укрепление трубопроводов; устранение течи трубопровода.


	Один раза за период действия контракта по заявке Заказчика

	4
	Техническое обслуживание задвижки
	- наружный осмотр; разборка, осмотр и очистка; 
- замена прокладок; набивка сальников;
- установка ограничителей дроссельных шайб; 

	Один раза за период действия контракта по заявке Заказчика


6. Требования к функциональным, эксплуатационным и техническим характеристикам.

Оказание услуг должно проводиться без остановки текущей деятельности учреждения Заказчика в соответствии с трудовым распорядком Заказчика.

Оказание услуг не должно препятствовать или создавать неудобства в работе Заказчика или представлять угрозу для сотрудников и посетителей Заказчика. 

Риск случайной гибели или случайного повреждения при оказании Услуг, составляющего предмет Контракта, до приемки Услуг Заказчиком несет Исполнитель. Если в процессе оказания услуг исполнитель нанесет ущерб имуществу Заказчика, то он за свой счет обязан произвести восстановительные работы, либо компенсировать причиненный ущерб в полном объеме. 

Исполнитель должен возместить за свой счет любой ущерб, нанесенный Заказчику в ходе оказания Услуг на объекте.

7. Требования к безопасности оказанных услуг. 

Исполнитель должен обеспечить оказание услуг в соответствии с действующими на территории Российской Федерации нормативно-правовыми актами в области охраны труда и пожарной безопасности, а также контроль за соблюдением требований данных нормативно-правовых актов.

Исполнитель несет всю полноту ответственности за соблюдение его работниками и работниками субподрядных организаций, третьими лицами, привлекаемыми Исполнителем для оказания услуг, (далее – работники) требований охраны труда и пожарной безопасности.

Исполнитель должен соблюдать на Объекте производственную дисциплину, порядок допуска работников, пропускной режим, не допускать нахождение работников в состоянии алкогольного, токсического, иного опьянения.

Настоящие требования распространяются на субподрядные организации, привлеченные Исполнителем. Исполнитель обязан включить в контракты (договоры), заключаемые с субподрядными организациями, условия, предусмотренные настоящим Техническим заданием, и осуществлять контроль их исполнения. 

В случае привлечения субподрядных организаций Исполнитель обязан до начала оказания услуг письменно уведомить Заказчика о привлечении субподрядных организаций и предоставить копии контрактов (договоров), заключенных с субподрядными организациями. 

Исполнитель обязуется допускать к оказанию услуг на территории Заказчика работников:

- соответствующей квалификации;

- прошедших в установленном порядке обучение по охране труда и пожарной безопасности;

- не имеющих медицинских противопоказаний к выполнению соответствующих работ.

Исполнитель обязуется обеспечить работников:

- исправным оборудованием, инструментом и приспособлениями, соответствующими выполняемым работам;

- исправными средствами индивидуальной и коллективной защиты, прошедшими подтверждение соответствия в установленном законодательством Российской Федерации порядке, с учетом условий и характера выполняемых работ;

- аптечками первой помощи пострадавшим;

- первичными средствами пожаротушения.

Исполнитель обязуется до начала оказания услуг предоставить Заказчику:

а) копию приказа о назначении лица, ответственного за безопасную организацию работ на территории Заказчика;

б) письмо с указанием поименного списка работников Подрядчика, направляемых для выполнения работ, с указанием профессий (должностей), квалификации работников, а также лиц, ответственных за безопасное производство работ (работники, которым предоставлено право подписания акта-допуска, выдачи наряда-допуска на производство работ повышенной опасности, работников, назначенных ответственными руководителями работ, производителями работ) и контактные данные лица, ответственного за безопасную организацию работ; 

в) копии протоколов проверки знания требований охраны труда лица, ответственного за безопасную организацию работ, лиц, ответственных за безопасное производство работ, работников, заявленных на оказание услуг на территории Заказчика.

Исполнитель обязуется обеспечить прохождение работниками, оказывающими услуги на территории Заказчика, вводного инструктажа по охране труда, противопожарного инструктажа у Заказчика до начала оказания услуг.

Исполнитель до начала оказания услуг обеспечивает работников документами, содержащими требования по охране труда и регламентирующими проведение соответствующих работ на территории Заказчика.

Исполнитель согласует с Заказчиком: 

- схемы подключения, точки подключения к энергоносителям (электроэнергия, вода и другие);

- место размещения оборудования, машин, спецтехники;

- место хранения материалов, оборудования, инструментов и приспособлений;

- место хранения средств индивидуальной защиты, предусмотренных правилами и нормами охраны труда для выполнения конкретных видов работ;

- место накопления отходов.

В целях обеспечения эффективного и безопасного оказания услуг, а также исключения простоев в ходе оказания услуг оборудование, машины, спецтехника, используемые Подрядчиком, должны поддерживаться в технически исправном состоянии и отвечать требованиям соответствующих государственных стандартов, технических условий и других нормативных документов, иметь паспорта, сертификаты, инструкции, разрешительные документы, предусмотренные действующим нормативными требованиями.

В целях организации и безопасного выполнения работ уполномоченные лица со стороны Заказчика и со стороны Исполнителя совместно оформляют акт-допуск для оказания услуг (далее – акт-допуск) по форме приложения № 1 к Техническому заданию. 

Исполнитель допускает работников к оказанию услуг после выполнения соответствующих мероприятий, предусмотренных актом-допуском.

Исполнитель, получивший акт-допуск на выделенной территории имеет право:

- выдавать акты-допуски субподрядным организациям на весь период действия акта-допуска; 

- выдавать наряды-допуски на период, не превышающий срок действия акта-допуска, и допускать для оказания услуг свой персонал с ежедневным оформлением допуска в соответствующей таблице ответственным руководителем; 

- прекращать оказание услуг персонала, который оказывает услуги в зоне действия акта-допуска без разрешения подрядной организации.

Исполнитель определяет:

- границы опасных зон на время оказания услуг по действию опасных факторов на территории;

- рабочие места, на которых оказываются услуги по наряду-допуску;

- места установки защитных ограждений, сигнальных ограждений и знаков безопасности.

На границах зон с постоянным присутствием опасных производственных факторов Исполнителем должны быть установлены защитные ограждения для предотвращения доступа посторонних лиц на территории и участки с опасными и вредными производственными факторами, а на границах зон с возможным воздействием опасных производственных факторов - сигнальные ограждения и знаки безопасности для предупреждения о границах территорий и участков с опасными и вредными производственными факторами.

Исполнитель:

- обеспечивает достаточный уровень освещенности зоны оказания услуг;

- организует ежедневную уборку зоны оказания услуг;

- при необходимости обеспечивает временное устройство тротуаров, переходов на время оказания услуг.

Исполнитель ежедневно осуществляет мониторинг хода оказания услуг и изменений условий труда, а также ежедневный контроль соблюдения требований охраны труда работниками.

Исполнитель обеспечивает Заказчику доступ к месту оказания услуг для проверки хода оказания услуг, соблюдения требований охраны труда работниками Подрядчика. Проверки проводятся исключительно в отношении услуг по контракту, выполняемых на территории Заказчика. 

Исполнитель должен незамедлительно принять меры по устранению выявленных нарушений в области охраны труда и пожарной безопасности, в том числе субподрядными организациями, а также устранять причины и ситуации, представляющие угрозу жизни и здоровью работников.

В случае возникновения аварийной ситуации в зоне оказания услуг, Исполнитель обязан принять незамедлительные меры по обеспечению безопасности работающих, включая приостановку оказания услуг, вызов экстренных оперативных служб, принятие мер по локализации и ликвидации аварийной ситуации, эвакуацию людей, извещение Заказчика.

Исполнитель осуществляет вызов скорой медицинской помощи и обеспечивает сопровождение сотрудников скорой медицинской помощи к месту несчастного случая с работником Исполнителя на территории Заказчика.

Исполнитель обязан обеспечить выезд работников, вывоз используемых оборудования, инструментов, приспособлений, отходов с территории Заказчика не позднее даты прекращения (расторжения) контракта.


8. Требования к качеству оказания услуг.

Качество оказываемых услуг должно соответствовать требованиям, предъявляемым стандартами качества такого рода услугам, государственным стандартам и иным нормам, правилам и документам, установленным в Российской Федерации.

В случае выявления недостатков в качестве оказанных услуг Исполнитель гарантирует их устранение за свой счет в срок не более 24 часов после выявления недостатков.
.
Приложение № 1

ФОРМА

	АКТ-ДОПУСК

для выполнения работ (оказания услуг) ___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________



	
	
	«__» ____________ 20__ г.

	(место составления)
	
	(дата)

	

	(наименование объекта)

	Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика,

	

	(фамилия, инициалы, должность)

	и представитель подрядчика (исполнителя), ответственный за выполнение работ (оказание услуг)

	

	(фамилия, инициалы, должность)

	составили настоящий акт о нижеследующем.

Заказчик предоставляет объект (участок, территорию)



	(наименование объекта, участка, территории)

	ограниченный координатами

	

	(наименование осей, отметок и номер чертежа)

	для выполнения на нем 



	(наименование работ, услуг)

	под руководством представителя подрядчика (исполнителя), на следующий срок:

	начало «__» ____________ 20__ г.
окончание «__» ____________ 20__ г.

	До начала и во время выполнения работ (оказания услуг) необходимо выполнить следующие мероприятия:



	№ п/п
	Наименование мероприятия 

(перечисляются в том числе мероприятия 

по подготовке рабочих мест)
	Дата и время выполнения мероприятия
	ФИО и подпись лица, ответственного за выполнение мероприятия

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	

	По завершении выполнения работ необходимо выполнить следующие мероприятия (заполняется при проведении работ в действующих электроустановках, тепловых энергоустановках):



	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Дата и время выполнения мероприятия
	ФИО и подпись лица, выполнившего мероприятие

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	

	Представитель заказчика
	

	
	(подпись)

	Представитель генерального подрядчика (подрядчика)
	

	
	(подпись)


