Техническое задание
Выполнение работ по техническому обслуживанию газового оборудования в 21 подразделении Главного управления согласно приложению, в соответствии с требованиями ГУП РК «Крымгазсети и перечнем выполняемых работ, а именно: 
1. Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового оборудования. 
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому газовому оборудованию.
3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр)
4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции зданий (осмотр) 
5. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание)
6. Проверка и настройка газового клапана.
7. Чистка теплообменника и турбулизаторов.
8. Очищение электродов розжига.
9. Проверка состояния горелки и ее чистка.
10. Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка.
11. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом (при необходимости).
12. Проверка, наличие датчиков и сигнализаторов газа.
Перед выполнением работ предоставить оригинал лицензии на данный вид работ. 


Перечень внутридомового газового оборудования предприятия (организации), обслуживаемого по настоящему Договору.
	Объект и адрес
	СИ узла учета газа (заводск. номер, дата выпуска)
	Оборудование
	Кол-во

	31 ПСЧ 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РК, Симферопольский район, пгт. Гвардейское, ул. К. Маркса, д. 37
	Счетчик ВИЗАР G4
№ 83978123
	Котел АОГВ-29 ( 29 кВт)
	1

	
	
	Плита ПГ-4 (11.5 кВт)
	1

	ОП 31 ПСЧ 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РК, Симферопольский район, 
пгт. Николаевка, ул. Трудовая, дом Nº 32
	Счетчик Elster ВК G6T
№ 06334335
	Котел WESTEN-30 двухконтурный (30 кВт)
	2

	
	
	Плита ПГ-4 (10 кВт)
	1

	3 ПСЧ 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РК г. Симферополь, 
ул. Крымской Правды, дом Nº 10
	Счетчик Elster BK G6T
№ 06126839

	Котел Сигнал КОВ-63 СТ
(63 кВт)
	1

	9 ПСЧ 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РК,
 г. Ялта, ул. Изобильная, дом Nº 5
	Счетчик Elster BK-T G10 M 
№. 31849301

	Котел АОГВ -100 «МАЯК  (100 кВт.)
	1

	
	
	Плита ПГ-4 Гефест мощн. (12.8 кВт)
	1

	24 ПСЧ 5 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РК, г. Саки, 
ул. Промышленная, дом Nº 7
	Счетчик ВК-G6T G6, №. 34345120
	Котел АТОН-30, 1-контур
(30 кВ)т 
	1

	
	
	Котел ФЕРОЛЛИ-24 ( 40 кВт) 
	1

	
	
	Плита ПГ-4 пром. (10 кВт)
	1

	22 ПСЧ 5 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РК, г. Евпатория, ул. Чекиста Галушкина, дом Nº 4
	Счетчик Омега G-10, № 1244915
	[bookmark: _GoBack]Котел АОГВ-100 (100 кВт)
	1

	
	Счетчик Сигнал G4, №. 19566
	Котел DEMRAD двухконтурный (24 кВт)
	1

	
	
	Плита ПГ-4 (11.5 кВт)
	1

	23 ПСЧ 5 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РК г. Евпатория, ул. Виноградная, дом Nº 11
	Счетчик BK-G6T G6, №. 34915339
	Котел Житомир-3 (31.5 кВт)
	1

	
	
	Плита ПГ-4 (32 кВт)
	1

	25 ПСЧ 5 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РК, Черноморский р-н, 
пгт. Черноморское, ул. Кирова, дом Nº 33
	Счетчик Elster BK-T G4 G4, № 04801257

	Котел РИВНЕТЕРМ-32 
(32 кВт)
	1

	
	
	Плита ПГ-4 пром. (10 кВт)
	1

	26 ПСЧ 6 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РК, 
г. Джанкой, ул. Ленина, дом Nº 15
	Счетчик ВК G4T, №06395572
	Варочная поверхность 4-х ZANUSSI
	1

	
	Счетчик ВК-G6T,
№ 05498157, 
	Котел Житомир-3 КС-Г-030 СН (31,5 кВт)
	1

	
	
	Котел Житомир-3 КС-ГВ-045 СН (40 кВт)
	1

	15 ПСЧ 3 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РК 
г. Керчь, ул.Комарова, дом Nº 1
	Счетчик ВК-G10Т G10,№ 35414130
	Котел VEGA КСГ- 
(50 кВт)
	2

	7 ПСЧ 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РК, г. Бахчисарай,
ул. Советская, 3
	Счетчик Гелиос G4T, №. 01586564
	Котел ЖИТОМИР-3 КС-ГВ-045
	1

	
	
	Плита ПГ-2
	1

	32 ПСЧ 4 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РК, 
пгт Кировское, ул. Фрунзе, 
дом Nº 1
	Счетчик ВК-G6T G6, № 31669082
	Котел АТОН-20 (20 кВт)
	2

	
	
	Плита ПГ-4 (11.5 кВт)
	1

	19 ПСЧ 4 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РК,г. Феодосия, ул. Куйбышева, дом Nº 26 А
	Счетчик ВК-G10T G10, № 37051046
	Колонка ВПГ-23 (23 кВт)
	1

	
	
	Котел КОВ-100СТ «Сигнал» (98 кВт)
	1

	
	
	Плита ПГ-4 Гефест ( 12.8 кВт)
	1

	27 ПСЧ 6 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РК, 
пгт. Красногвардейское,
ул. Крупской, дом Nº 92
	Счетчик СГД МТКG4 №83855084

	Котел «SIBERIA» АОГВ 29-1 (29 кВт)
	1

	
	
	Плита ПГ-3 «Львов» (7 кВт)
	1

	28 ПСЧ 6 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РК, 
пгт Нижнегорский, ул. Победы, дом Nº 32
	Счетчик ВК-G4T G4, №04670071

	Колонка ВПГ
	1

	
	
	Котел ТИТАН (33 кВт)
	1

	
	
	Плита ПГ-4х Gefest (8 кВт)
	1

	29 ПСЧ 7  ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РК,
г. Красноперекопск, ул. Чапаева, дом Nº 29
	Счетчик СГД G4 ТК, № 83761208, 
	Котел FERROLI Pegasus 45 (45 кВт)
	1

	30 ПСЧ 7 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РК, г. Армянск, ул. Железнодорожная, дом Nº 86 a
	Счетчик СГД G4 ТК, №. 83761125, 
	Котел КОВ-50СТ 1ПС «Сигнал» (50 кВт)
	1

	ОП 29(Первомайское) ПСЧ 7 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РК, Первомайский р-н,
 пгт Первомайское, ул. Богдана Хмельницкого, д. № 5
	Счетчик ВК 2,5Т G2,5, № 05631774
	Котел Сигнал КОВ СТ
 (25 кВт)
	1

	
	
	Плита ПГ-2 (6 кВт)
	1

	ОП 29(Раздольное) ПСЧ 7 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РК, пгт. Раздольное, ул. Л.Рябики, 1.
	Счетчик СГД МТК G4, № 83977973
	Котел АОГВ-19,5 (19.5 кВт)
	1

	
	
	Котел АОГВ-23,2 (23.2 кВт)
	1

	
	
	Плита ПГ-4 (12.5 кВт)
	1

	13 ПСЧ 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РК, г. Ялта, 
пгт. Гурзуф ул. Ялтинская, № 25
	Счетчик  ВК-G10 Т №41180707

	1 контурный котел «Лемакс»
	1

	
	
	Плита ПГ-4х Gefest (10 кВт)
	4

	СО ГУ МЧС России по РК г. Симферополь, ул. Героев Сталинграда, д.14
	Счетчик Metrix G10 №000630
	BAXI Slim 1.490 iN
	1

	
	Счетчик Metrix G16 T №0000177
	КОГВ-96, (96 кВт)
	1



