Приложение №1

к государственному контракту

№100141356126100363

от __.__________ 2026

Описание объекта закупки

(техническое задание)

на выполнение работ по замене окна на глухое  корп. №3

1. Заказчик: ФКУН Российский противочумный институт «Микроб», 410005, г. Саратов, ул. Университетская д.46.

2. Источник финансирования: Федеральный бюджет.

3. Место оказания услуг («объект»): 410005, г. Саратов, ул. Университетская д.46.

4. Срок оказания услуг: в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения Контракта в полном объеме. Работы проводятся в рабочие дни с 9.00 до 16.00, суббота и воскресение выходной.

5. Цели оказания услуг: выполнение работ по замене открывающегося окна (окно -1шт , тройные стеклопакеты -3шт.) на глухое с заменой всех стеклопакетов на тонированные с затемнением 70-80% корпуса №3

6. Перечень выполняемых работ:

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по замене открывающегося окна на глухое с заменой 3х стеклопакетов 540х1220мм 2 шт , 1140х440мм двухкамерные на тонированные с затемнением 70-80% корпуса №3 . |  | усл.ед. | 1 |

7. Условия выполнения работ:

Перед выполнением работ Подрядчик должен согласовать с Заказчиком технологическую карту производства работ. Работы на территории института производятся в рабочие дни с понедельника по пятницу с 08.00 до 16:30.

Выполнение работ производится без прекращения эксплуатации объекта. Подрядчик обязан строго соблюдать правила доступа на территорию и в помещения объекта, а также правила внутреннего трудового распорядка.

Подрядчик должен согласовывать с Заказчиком очередность выполнения работ и другие организационные вопросы в связи с тем, что учреждение является действующим.

Отключение существующих инженерных систем, сетей или отдельных участков производится только после согласования с Заказчиком.

Все решения, принимаемые в ходе выполнения работ, должны быть согласованы с Заказчиком.

Места хранения материалов и мусора должны быть согласованы с Заказчиком.

Зона проведения работ, в том числе территория, прилегающая к объекту, где проводятся работы, должна ежедневно освобождаться Подрядчиком от мусора, образующегося от проведения работ.

Подрядчик должен обеспечить рабочих всем необходимым для производства работ инструментом, электрозащитными средствами, материалами и иным инвентарем.

Вся ответственность за ущерб, нанесенный в период выполнения Подрядчиком работ, предусмотренных настоящим техническим заданием, имуществу Заказчика или иных лиц, расположенному в зоне проведения работ, возлагается на Подрядчика.

8. Требования к качеству работ:

Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил, государственных стандартов и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, являющихся предметом контракта.

Все применяемые и используемые в ходе выполнения работ, материалы и оборудование должны иметь действующие сертификаты соответствия, сертификаты качества, гигиенические сертификаты, сертификаты пожарной безопасности, технические паспорта и протоколы испытаний и разрешены для использования на территории РФ.

9. Требования к безопасности выполнения работ:

Подрядчик обязан обеспечить за свой счёт и на свой риск надлежащее хранение материалов, инструментов и другого имущества Подрядчика, находящегося на территории Заказчика.

Подрядчик должен гарантировать соблюдение его работниками (сотрудниками):

- выполнения требований пожарной безопасности и охраны труда;

- безопасного производства работ;

- содержания производственных участков работы в чистоте и порядке.

Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по охране труда и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика. Подрядчик должен обеспечивать безопасность труда работников на всех этапах выполнения работ.

Подрядчик несет ответственность за все действия (бездействия) своих работников, в том числе и за соблюдение рабочими законодательства РФ.

10. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика:

Работы должны быть выполнены качественно и в срок, с соблюдением, требований СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов РФ, определяющих перечень, объем и последовательность таких работ.

Гарантия качества выполняемых работ, в том числе на используемые в работе расходные материалы и оборудование, предоставляется в полном объеме. Под объемом предоставления гарантий качества услуг понимается совокупный объем расходов, в случае вступления в силу гарантийных обязательств.

Если в период гарантийной эксплуатации результатам работ обнаружатся недостатки, препятствующие нормальной эксплуатации повлекшие нанесение ущерба Заказчику и третьим лицам, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет и возместить ущерб в согласованные с заказчиком сроки. При этом составляется акт, фиксирующий недостатки и причиненный ущерб, порядок и сроки их устранения. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

Гарантия на выполненные работы составляет 12 месяцев со дня подписания акта о приемке выполненных работ, на расходные материалы - не менее 12 месяцев со дня подписания акта о приемке выполненных работ.

Срок исполнения гарантийных обязательств по устранению недостатков не может превышать 14 календарных дней с момента получения уведомления от Заказчика о несоответствии выполненных работ.

11. Требования к расходным материалам.

Используемые материалы должны быть произведенными не ранее 2026 года, новыми (которые не были в употреблении, в том числе, которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), неиспользованными, серийными, отражающими все последние модификации, иметь упаковку и маркировку в соответствии с действующими требованиями.

В день поставки материалов, используемых для выполнения работ, Подрядчик обязан передать Заказчику копии паспортов, сертификатов, обязательных для данного вида используемых расходных материалов, и при необходимости иные документы, подтверждающие качество расходных материалов, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, техническую документацию, руководство по использованию. Указанные документы должны быть на русском языке.

Качество и комплектность поставляемых расходных материалов должны соответствовать сертификатам соответствия, паспортам качества завода – изготовителя.

Дополнительные условия:

Заказчик оставляет за собой право присутствовать во время выполнения работ Подрядчиком и проводить фото и видео фиксацию исполнения обязательств Подрядчиком в соответствии с техническим заданием Заказчика.

Доставка работников Подрядчика, а также расходных материалов, необходимых для проведения работ, по месту выполнения работ, производится силами и средствами Подрядчика. Разгрузка и передача используемых материалов производятся силами и средствами Подрядчика в присутствии представителей Подрядчика и Заказчика.

Комплектность, качество, безопасность, упаковка и маркировка расходных материалов, поставляемых Заказчику в соответствии со спецификацией, должны соответствовать законодательству Российской Федерации, требованиям действующих российских нормативных документов (соответствующие ГОСТ, СНиП, СанПиН и др.), установленным в отношении данного вида Товара и условиям Контракта.

Соответствие качества расходных материалов, применяемых при выполнении работ Подрядчиком, должно быть подтверждено следующими документами в соответствии с законодательством Российской Федерации (при поставке):

- сертификатом соответствия (или декларацией), оформленным в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- паспортом качества, другими документами по качеству, предусмотренными законодательством Российской Федерации.

Все документы должны быть заверены надлежащим образом.

Подрядчик гарантирует качество используемых материалов и возможность их безопасного использования по назначению в течение всего срока годности.

В случае выявления, в течение всего срока годности используемых расходных материалов, существенного нарушения требований к качеству, Подрядчик обязан заменить используемые материалы ненадлежащего качества, материалами надлежащего качества, в соответствии с условиями Контракта.

Все расходы, связанные с заменой используемых материалов для выполнения работ, ненадлежащего качества на материалы надлежащего качества, осуществляются за счет Подрядчика.

Подрядчик до начала работ, должен представить Заказчику список сотрудников, привлеченных к выполнению работ на данном объекте, с указанием фамилии, имени и отчества, года рождения, паспортных данных, места регистрации.