Приложение № 1

к «Служебной записке

о размещении закупки»

Описание объекта закупки

| № п/п | Наименование | Характеристики |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| Спецификация закупаемых товаров |  |  |  |
| Код ОКПД/ЕСКЛП |  | Наименование | Количество |
| # 21.20.23.190-000006-1-00179 |  | # Кислород медицинский газообразный | Номинальный объём свободного газа, приведённый к атмосферному давлению – 247,2 м3 (24 баллона объёмом 50л) |
| Технические характеристики |  |  |  |
| 1 | Наименование поставляемого Товара | Кислород медицинский газообразный |  |
| 2 | Применение | Для обеспечения мобильной водолазной группы |  |
| 3 | Назначение | Для дыхания и приготовления дыхательных газовых смесей |  |
| 4 | Характеристики (требования) к поставляемому Товару | Кислород медицинский газообразный в соответствии с ГОСТ 5583-78; газообразный, не токсичен, не горюч, не взрывоопасен, лекарственное средство. Объемные доли: О2, % – 99,5; Н2О, % – 0,009; СО2, % – 0,01; Содержание СО – отсутствие Содержание газообразных кислот и оснований – отсутствие Содержание озона и других газов-окислителей – отсутствие Содержание щелочи – отсутствие Запах – отсутствие. |  |
| 5 | Лекарственная форма | Газ медицинский сжатый |  |
| 6 | Класс | 2 |  |
| 7 | Подкласс | 2.1 |  |
| 8 | Фактическое давление кислорода в баллоне при 20ºС | 200 кгс/см² |  |
| 9 | Упаковка | Баллоны Заказчика из хромо-молибденовой стали марки 34СrМо4 номинальной ёмкостью 50 литров, новые, не бывшие в употреблении, без остаточного давления газа (пустые). |  |
| 10 | Количество газа в баллоне (объёмом 50л) | 10,3 м³ |  |
| 11 | Количество баллонов (объёмом 50л) | 24 шт. |  |
| Условия поставки товара |  |  |  |
| 1 | Требования к участнику закупки в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 44-ФЗ | Наличие у участника закупки действующей лицензии на производство лекарственных средств или действующей лицензии на фармацевтическую деятельность (оптовая торговля лекарственными средствами для медицинского применения) в соответствии с пунктами 16 и (или) 47 части 1 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». |  |
| 2 | Требования к Товару | Соответствие требованиям ГОСТ 5583-78 «Кислород газообразный технический и медицинский». |  |
| 3 | Требования к сроку годности Товара | Срок годности Товара к применению на момент поставки 12 месяцев с даты подписания Заказчиком товарной накладной или универсального передаточного документа (УПД). |  |
| 4 | Объём гарантийных обязательств | Если в период срока годности будут выявлены неудовлетворительное качество газа или несоответствие поставляемого Товара заявленному, то Поставщик в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения письменного уведомления от Заказчика (в том числе по факсу или электронной почте) обязан заменить некачественный Товар на новый. |  |
| 5 | Требования к безопасности и качеству поставляемого Товара | Поставляемый товар должен соответствовать действующим нормативным документам (техническим регламентам, стандартам, техническим условиям), предъявляемым к данному виду товара. Качество и безопасность поставляемого Товара подтверждается наличием сертификата соответствия ГОСТ 5583-78 на медицинский кислород, паспорта качества газа, заверенной копией регистрационного удостоверения на медицинский кислород. |  |
| 6 | Требования к упаковке | Тара – баллоны металлические новые, номинальная вместимость 50 л, рабочее давление 200 Бар. Тара предоставляется Заказчиком, обмену не подлежит. Заказчик гарантирует качества тары (баллонов) требованиям ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением». Поставщик обязан произвести очистку и подготовку новых баллонов Заказчика к первому наполнению. Поставщик гарантирует полноту и правильность заправки баллонов. |  |
| 7 | Документация при поставке | Счет. Счёт-фактура (если Поставщик является плательщиком НДС). Акт приемки товара, работ, услуг (форма по ОКУД 0510452) (приложение № 3 к настоящему Договору). Акт приема-передачи тары Заказчика (приложение № 5 к настоящему Договору). Товарная накладная или универсальный передаточный документ (УПД). Паспорт качества газа. Сертификат соответствия ГОСТ 5583-78. Заверенная копия регистрационного удостоверения на медицинский кислород газообразный. |  |
| 8. | Требования к отгрузке и доставке Товара | Кислород медицинский газообразный поставляется в таре (баллоны 50 литров) Заказчика передаваемой по акту приема-передачи тары. Поставка продукции осуществляется партиями, по предварительной заявке Заказчика, в течение всего срока действия договора по акту приема-передачи тары. Тара предоставляется Заказчиком, обмену не подлежит. Доставка баллонов Заказчика к месту заправки кислородом медицинским газообразным (далее – Товар) по адресу Поставщика, осуществляется силами Поставщика. Доставка заправленных кислородом медицинским газообразным баллонов на базу Заказчика по адресу: Московская область г. Жуковский, ул. Менделеева д.12, осуществляется силами Поставщика. Поставщик не менее чем за 2 (Два) рабочих дня до осуществления поставки Товара направляет в адрес Заказчика уведомление о времени и дате доставки Товара в место доставки. Отгрузка пустой тары и приём Товара осуществляются по рабочим дням с 10:00 ч. до 16:00 ч. |  |
| 9 | Требования к приёмке поставляемого Товара | Приёмка в день поставки с проверкой количества, целостности баллонов, отсутствия видимых повреждений, фактического давления газа в баллонах в соответствии с объемом требований, установленных договором, а также наличия полного комплекта сопроводительной документации. Не принятый товар считается не поставленным. |  |
| 10 | Срок поставки Товара | Срок поставки Товара с даты подписания Договора по 30 ноября 2026 года, Поставка Товара осуществляется по заявкам Заказчика 2 (Два) раза в год (август 2026 г., ноябрь 2026 г.). |  |
| 11 | Порядок и срок оплаты договора | Оплата производится (сентябрь 2026 г., декабрь 2026 г.) по факту поставки Товара в течение 7 (семи) рабочих дней. |  |

И.о. начальника ПСС                                                                                        Р.Ю. Попов