
Приложение № 1
                                                                           к «Служебной записке 
                                                                       о размещении закупки»

Описание объекта закупки

	№ 
п/п
	Наименование
	Характеристики

	1
	2
	3

	Спецификация закупаемых товаров

	Код ОКПД/ЕСКЛП
	Наименование 
	Количество

	21.20.23.190-000006-1-00179
	Кислород медицинский газообразный 
	Номинальный объём свободного газа, приведённый к атмосферному давлению – 

247,2 м3 

(24 баллона объёмом 50л)


	Технические характеристики

	1
	Наименование поставляемого Товара
	Кислород медицинский газообразный 

	2
	Применение
	Для обеспечения мобильной водолазной группы

	3
	Назначение 
	Для дыхания и приготовления дыхательных газовых смесей

	4
	Характеристики (требования) к поставляемому Товару
	Кислород медицинский газообразный в соответствии с ГОСТ 5583-78; газообразный, не токсичен, не горюч, не взрывоопасен, лекарственное средство.
Объемные доли:
О2, % – 99,5;
Н2О, % – 0,009;
СО2, % – 0,01;
Содержание СО – отсутствие
Содержание газообразных кислот и оснований – отсутствие
Содержание озона и других газов-окислителей – отсутствие
Содержание щелочи – отсутствие  
Запах – отсутствие.

	5
	Лекарственная форма 
	Газ медицинский сжатый

	6
	Класс 
	2

	7
	Подкласс 
	2.1

	8
	Фактическое давление кислорода в баллоне при 20ºС 
	200 кгс/см²

	9
	Упаковка 
	Баллоны Заказчика из хромо-молибденовой стали марки 34СrМо4 номинальной ёмкостью 50 литров, новые, не бывшие в употреблении, без остаточного давления газа (пустые).

	10
	Количество газа в баллоне (объёмом 50л)
	10,3 м³

	11
	Количество баллонов (объёмом 50л)
	24 шт.

	Условия поставки товара

	1 
	Требования к участнику закупки в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 44-ФЗ
	Наличие у участника закупки действующей лицензии на производство лекарственных средств или действующей лицензии на фармацевтическую деятельность (оптовая торговля лекарственными средствами для медицинского применения) в соответствии с пунктами 16 и (или) 47 части 1 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».


	2
	Требования к Товару
	Соответствие требованиям ГОСТ 5583-78 «Кислород газообразный технический и медицинский».

	3
	Требования к сроку годности Товара
	Срок годности Товара к применению на момент поставки 12 месяцев с даты подписания Заказчиком товарной накладной или универсального передаточного документа (УПД).


	4
	Объём гарантийных обязательств
	Если в период срока годности будут выявлены неудовлетворительное качество газа или несоответствие поставляемого Товара заявленному, то Поставщик в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения письменного уведомления от Заказчика (в том числе по факсу или электронной почте) обязан заменить некачественный Товар на новый.


	5
	Требования к безопасности и качеству поставляемого Товара
	Поставляемый товар должен соответствовать действующим нормативным документам (техническим регламентам, стандартам, техническим условиям), предъявляемым к данному виду товара. 
Качество и безопасность поставляемого Товара подтверждается наличием сертификата соответствия ГОСТ 5583-78 на медицинский кислород, паспорта качества газа, заверенной копией регистрационного удостоверения на медицинский кислород.


	6
	Требования к упаковке
	Тара – баллоны металлические новые, номинальная вместимость 50 л, рабочее давление 200 Бар.
Тара предоставляется Заказчиком, обмену не подлежит.
Заказчик гарантирует качества тары (баллонов) требованиям ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением».
Поставщик обязан произвести очистку и подготовку новых баллонов Заказчика к первому наполнению.
Поставщик гарантирует полноту и правильность заправки баллонов.


	7
	Документация при поставке
	Счет.
Счёт-фактура (если Поставщик является плательщиком НДС).
Акт приемки товара, работ, услуг (форма по ОКУД 0510452) (приложение № 3 к настоящему Договору).
Акт приема-передачи тары Заказчика (приложение № 5 к настоящему Договору).
Товарная накладная или универсальный передаточный документ (УПД).
Паспорт качества газа.
Сертификат соответствия ГОСТ 5583-78.
Заверенная копия регистрационного удостоверения на медицинский кислород газообразный.

	8.
	Требования к отгрузке и доставке Товара
	Кислород медицинский газообразный поставляется в таре (баллоны 50 литров) Заказчика передаваемой по акту приема-передачи тары. 
Поставка продукции осуществляется партиями, по предварительной заявке Заказчика, в течение всего срока действия договора по акту приема-передачи тары.
Тара предоставляется Заказчиком, обмену не подлежит.
Доставка баллонов Заказчика к месту заправки кислородом медицинским газообразным (далее – Товар) по адресу Поставщика, осуществляется силами Поставщика.
Доставка заправленных кислородом медицинским газообразным баллонов на базу Заказчика по адресу: Московская область г. Жуковский, ул. Менделеева д.12, осуществляется силами Поставщика.
Поставщик не менее чем за 2 (Два) рабочих дня до осуществления поставки Товара направляет в адрес Заказчика уведомление о времени и дате доставки Товара в место доставки. Отгрузка пустой тары и приём Товара осуществляются по рабочим дням с 10:00 ч. до 16:00 ч.

	9
	Требования к приёмке поставляемого Товара
	[bookmark: _GoBack]Приёмка в день поставки с проверкой количества, целостности баллонов, отсутствия видимых повреждений, фактического давления газа в баллонах в соответствии с объемом требований, установленных договором, а также наличия полного комплекта сопроводительной документации.
Не принятый товар считается не поставленным.

	10
	Срок поставки Товара
	Срок поставки Товара с даты подписания Договора по 30 ноября 2026 года, 
Поставка Товара осуществляется по заявкам Заказчика 
2 (Два) раза в год (август 2026 г., ноябрь 2026 г.).

	11
	Порядок и срок оплаты договора
	Оплата производится (сентябрь 2026 г., декабрь 2026 г.) по факту поставки Товара в течение 7 (семи) рабочих дней.




И.о. начальника ПСС                                                                                        Р.Ю. Попов
