Описание объекта закупки

на оказание услуг по техническому обслуживанию, проверке и перезарядке огнетушителей

- Наименование и описание объекта закупки:

Наименование объекта закупки: услуги по техническому обслуживанию, проверке и перезарядке огнетушителей (далее - Услуги).

2. Перечень и объем оказываемых Услуг

| № п/п | Наименование (перечень) оказываемых Услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Услуги по техническому обслуживанию, проверке и перезарядке огнетушителей | условная единица | 1 |

2.1. Условная единица Услуги включает следующие работы:

| № | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверка ОП-4 | шт. | 3 |
| 2 | Зарядка ОП-4 | шт. | 3 |
| 3 | Проверка ОП-5 | шт. | 7 |
| 4 | Проверка ОУ-2 | шт. | 3 |
| 5 | Гидравлические испытания порошкового огнетушителя емкостью до 10 кг | шт. | 3 |
| 6 | Замена уплотнительного манжета ЗПУ ОП/ОВП-3,4,5,6,8,9,10 | шт. | 3 |
| 7 | Транспортно-экспедиционные услуги | шт. | 2 |

2.1.1

| Расположение объекта проверки, наименование (перечень) оказываемых Услуг | Требования к качеству (безопасности) оказания услуг |
| --- | --- |
| Транспортировка огнетушителей к месту проведения работ по проверке (заправке) и обратно заказчику, включая погрузочные работы; Подготовка огнетушителей к проверке, зарядке, освобождение огнетушителей от остатков огнетушащих веществ, продувка огнетушителей: Зарядка огнетушителей огнетушащим веществом до требуемых параметров; Испытание под пробным давлением, проверка на отсутствие течи; Опломбирование огнетушителей в соответствии с действующими техническими требованиями. Ремонт и замена деталей огнетушителей по необходимости. | Оказываемые услуги соответствуют, установленным в Российской Федерации, государственным стандартам и/или требованиям для данного вида оказываемых услуг: - Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 03.02.2025) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" "ГОСТ Р 59641-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства первичные пожаротушения. Руководство по размещению, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 24.08.2021 N 794-ст) (ред. от 01.10.2024); - ГОСТ Р 51057-2001 «Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний». - Наличие лицензии МЧС РФ: «Производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» - Наличие сертификатов пожарной безопасности на огнетушащие составы (если предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации для составов данного рода). |

- Цель оказания Услуг

Надлежащее техническое обслуживание первичных средств пожаротушения в целях эффективной работы огнетушителей при локализации очагов пожара разной интенсивности возможного загорания на объектах Управления Россельхознадзора по Калининградской области.

4. Место, сроки и условия оказания Услуг.

4.1. Место сбора огнетушителей: г. Калининград, Советский проспект, д. 188В

4.2. Сроки оказания Услуг: В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания контракта (договора).

4.3. Условия оказания Услуг

- Услуги оказываются силами и на оборудовании Исполнителя.

- Исполнитель доставляет огнетушители до места оказания услуг и обратно, своим транспортом.

- Исполнитель должен обеспечить выдачу заказчику подменные огнетушители на период выполнения работ в объеме не менее 25% от числа сданных Исполнителю.

- Исполнитель должен располагать необходимым набором этикеток или бирок, на которых указывается информация об оказанных услугах: дата их проведения, марка заряженного в огнетушитель ОТВ, название организации и ее юридический адрес.

- По окончании проверки, перезарядки и закачки, Исполнитель обязан произвести маркировку на огнетушителях об их поверки, перезарядке и закачке, с указанием даты проведения проверки, зарядки.

- Исполнитель фиксирует результаты обслуживания огнетушителей в журнале в         соответствии с требованиями "ГОСТ Р 59641-2021. Национальный стандарт Российской             Федерации. Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства первичны         пожаротушения. Руководство по размещению, техническому обслуживанию и ремонту.        Методы испытаний на работоспособность" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта           от 24.08.2021 N 794-ст) (ред. от 01.10.2024).

- Исполнитель обязан обеспечить наличие контрольных пломб для опломбирования огнетушителей после оказания услуг.

- В случае если Исполнитель установит, что после проведения проверки, заправки, огнетушители не прошли испытания и непригодны к дальнейшему использованию, то такие огнетушители остаются у Исполнителя для дальнейшей их утилизации. Исполнитель, в этом случае, обязан выдать Заказчику Акт выбраковки.

5. Требования к качеству оказания Услуг:

5.1. Материалы для оказания услуг являются новыми, современными, высокого качества. Исполнитель гарантирует качество используемых материалов, оборудования наличием сертификатов и других документов, удостоверяющих их качество. По требованию Заказчика, Исполнитель предоставляет эти документы.

5.2. Лица, работающие с огнетушителями при их обслуживании и зарядке гарантируют соблюдение требования безопасности и личной гигиены, изложенные в нормативно-технической документации на соответствующие огнетушители, огнетушащие вещества и источники вытесняющего газа.

5.3 Исполнитель гарантирует Заказчику качество оказания услуг в соответствии с требованиями, предусмотренными настоящим Контрактом. Гарантийный срок на оказанные Услуги - 12 месяцев с даты подписания Заказчиком акта оказанных услуг. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты (скрытые недостатки и/или дефекты), то Исполнитель (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет и в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков/дефектов

6. Требования к документации предоставляемой Исполнителем при сдаче Услуг:

6.1. Акт сдачи-приемки оказанных Услуг.

6.2. Акты на отбраковку огнетушителей, не подлежащих ремонту и перезарядке.