Техническое задание на поставку мониторов

Место поставки	650056, г. Кемерово, ул. Марковцева, 5

2. Требования к товару

Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, заводского изготовления. Допускается поставка товара иных торговых марок (эквивалент) при условии соответствия всем нижеуказанным характеристикам.

Размер диагонали ≥ 23,8 дюйм

Тип матрицы – IPS (PLS, ADS, AAS, FFS, SFT, New Mode2, Vistarich)

Разрешение экрана – 1920х1080

Формат изображения – 16:9

Частота обновления экрана ≥ 100 Герц

Время отклика < 6 мс

Яркость от 350 кд/м2 и до 400 кд/м2

Интерфейс подключения – Display Port, Интерфейс подключения – HDMI

Количество портов HDMI ≥ 1, Количество портов Display Port ≥ 1

Наличие встроенных динамиков – да

Разъем – Mini-Jack (3,5 мм) выход

Наличие USB-концентратора – да

Количество встроенных в корпус портов USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1, USB 3.0) ≥ 4 шт.

Количество портов USB Type-C ≥ 2 шт.

Наличие функции регулировки наклона – да

Наличие функции регулировки по высоте – да

Возможность поворота экрана по горизонтали – да

Наличие возможности крепления на стену – да

Стандарт крепления – VESA 100x100

Угол обзора по горизонтали ≥ 178º

Угол обзора по вертикали ≥ 178º

Блок питания – внешний

Потребляемая мощность < 30 Вт

Класс энергетической эффективности – не ниже А++

Кабель для подключения к источнику изображения в комплекте – да

Тип кабеля для подключения к источнику изображения в комплекте – HDMI-HDMI

3. Комплектация

В комплект поставки каждого монитора должны входить:

•	адаптер питания;

•	кабель HDMI;

•	документация (руководство пользователя, гарантийный талон).

4. Условия поставки и приемки

4.1. Поставка товара осуществляется в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей сохранность товара при транспортировке.

4.2. При приемке товара Заказчик проверяет соответствие количества, комплектности и отсутствие внешних повреждений.

5. Гарантийные обязательства

5.1. Гарантийный срок на товар должен составлять не менее 12 месяцев с даты поставки.

5.2. Поставщик обязан обеспечить гарантийное обслуживание товара на территории Российской Федерации.