ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
	№
	Наименование товара 
по КТРУ / ОКПД2
	Характеристики товара
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	
	Наименование
	Значение
	
	

	1
	Клапан регулирующий


28.14.11.121 
	Материал корпуса
	Чугун
	штука
	1 

	
	
	Тип привода
	Электрический
	
	

	
	
	Диаметр номинальный (DN)
	80 мм
	
	

	
	
	Давление номинальное (PN)
	1,6 МПа
	
	

	
	
	Пропускная характеристика
	Линейная
	
	

	
	
	Рабочий ход плунжера
	32 мм
	
	

	
	
	Условная пропускная способность (Кvy)
	63 м³/ч
	
	

	
	
	Рабочая среда
	Вода, пар, воздух
	
	

	
	
	Температура рабочей среды (Т)
	От -15 до +150 ºС
	
	


Характеристики установлены Заказчиком в связи с их отсутствием в КТРУ в целях конкретизации объекта закупки
Требования к участнику закупки

1) Поставщик указывает конкретные характеристики в соответствии с описанием объекта закупки.

