Поставка товаров медицинского назначения (Пеленка впитывающая, Простыня хирургическая общего назначения, одноразового использования, нестерильная)

	ОКПД2,
КТРУ
	Наименование товара, работ, услуг 
ГОСТ, описание товара, работ, услуг
	Ед.
изм.
	Кол-во
	Цена
	Сумма

	17.22.12.130
17.22.12.130-00000023
	Пеленка впитывающая
	Абсорбционная способность, Кубический сантиметр; миллилитр
	≥ 600.0

	Длина, Сантиметр
	≥ 80 и ≤ 95

	Ширина, Сантиметр
	≥ 60 и < 70

	Верхний слой (покровный)
	Мягкий нетканый материал

	Средний слой (сорбционный)
	Распушенная целлюлоза

	Нижний слой (защитный)
	Плёнка



	шт
	180
	24,15
	4347

	32.50.50.190
32.50.50.190-00001131
	Простыня хирургическая общего назначения, одноразового использования, нестерильная
	Назначение
	Предназначена для защиты и впитывания различных жидкостей

	Материал
	Гипоаллергенный, безворсовый, воздухопроницаемый нетканый материал

	Длина, Миллиметр
	≥ 1400 и ≤ 1450

	Ширина, Миллиметр
	≥ 700 и ≤ 800

	Плотность материала, г/м2
	≥ 25



	шт
	60
	19,10
	1146
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