Техническое задание

(Описание объекта закупки)

# Поставка Рассева лабораторного У1-ЕРЛ-10-4-2

1.Цель проведение закупки:

Обеспечение учреждения Рассевом лабораторным У1-ЕРЛ-10-4-2

2.Место поставки Товара:

Поставка осуществляется силами и средствами Поставщика по адресу: 610007, Кировская обл. г. Киров, ул. Ленина, д.166а.

3.Срок поставки Товара: одной партией до 31.07.2026г. Поставщику необходимо учитывать график работы. В рабочие дни Заказчика, с 08:00 до 16:00 по предварительному согласованию.

4. Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные 
и количественные характеристики закупаемого Товара: согласно требованиям приложения № 1 к техническому заданию (описанию объекта закупки).

5.  Требование к Товару:

5.1. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации (сертификаты соответствия, паспорта на русском языке).

5.2. Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования   предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.

5.3. Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту товара от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) товара и комплектующих товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы).

5.4. Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, не проходил ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), не бывшим в обращении, свободным от прав третьих лиц.

5.5. Транспортировка Товара производится силами Поставщика. Поставщик за свой счет должен обеспечить погрузку-разгрузку Товара, в т.ч. он несет ответственность за присутствие и работу необходимого числа грузчиков, осуществляющих разгрузку и перемещение Товара от транспорта Поставщика до помещений указанных Заказчиком при поставке Товара в его адрес

5.6. Потребительская тара должна быть заводской, которая бы обеспечивала сохранность от внешних воздействий и любого вида повреждений при перевозке различными видами транспорта.

5.7. Товар должен быть доставлен до места поставки товара транспортом, обеспечивающим сохранность товара от различного рода повреждений (деформации, загрязнения, пропитывания товара посторонними запахами), обеспечивающим его дальнейшее качественное и безопасное применение.

6.  Гарантии

В случае если производителем товара установлен гарантийный срок, то гарантийное обслуживание такого товара осуществляется Поставщиком в пределах срока, установленного производителем.

Поставщик и (или) производитель должен обеспечить гарантийное обслуживание товара в течение всего срока гарантии. Под гарантийным обслуживанием подразумевается восстановление работоспособности поставленного товара (отдельного устройства, агрегата, части, блока, узла), при выходе его из строя по причинам, не связанным с неправильной эксплуатацией товара в гарантийный период. Объем предоставления гарантийных обязательств определяется технической документацией производителя. Ремонт (восстановление) должен быть выполнен в период до 30 (тридцати) календарных дней. В случае невозможности восстановления работоспособности товара, Поставщик обязан в кратчайший срок заменить такой товар (отдельное устройство, агрегат, часть, блок, узел) на новый, при этом гарантия на такой товар начинает исчисляться с момента его замены.

Расходы на обслуживание товара в течение гарантийного срока: Поставщик и (или) производитель обязуется выполнять гарантийное обслуживание поставляемого товара без дополнительных расходов со стороны Заказчика. Расходы по возврату товара или отправке его в ремонт, восстановлению, замене, производятся за счет средств Поставщика.

Приложение №1 к техническому заданию (описанию объекта закупки)

Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные и количественные характеристики закупаемого товара

| № п/п | Наименование товара (ОКПД2/КТРУ) | Указание на товарный знак (модель, производитель) | Ед. измерения | Кол-во товара | Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики товара (при необходимости), ГОСТ (максимальные и (или) минимальные значения показателей и показатели, значения которых не могут изменяться) |  | Тип характеристики | Товарный знак (при наличии) Страна производитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Показатель (характеристика товара) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Рассев лабораторный ОКПД 2 28.93.13 | У1-ЕРЛ-10-4-2 | Шт. | 1 | Описание | Для очистки зерна, сортировки и калибровки семян по ГОСТ 30483-97 и ГОСТ 10854-88 | Качественная | Российская Федерация |
|  |  |  |  |  | Производительность просеивания, кг/ч | 60 | Количественная |  |
|  |  |  |  |  | Вместимость емкости, л | 4 | Количественная |  |
|  |  |  |  |  | Частота колебания, 1/мин | 200±10% | Количественная |  |
|  |  |  |  |  | Амплитуда колебания, мм | 25 | Количественная |  |
|  |  |  |  |  | Установленная мощность, кВт | 0,05 | Качественная |  |
|  |  |  |  |  | Электропитание, В/Гц | 220 / 50 | Качественная |  |
|  |  |  |  |  | Габаритные размеры, мм | 615 х 440 х 565 | Количественная |  |
|  |  |  |  |  | В базовый комплект входит: | Количество сит: 2 (ситовая поверхность 300 х 300 мм) | Количественная |  |