ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ)

на оказание услуг по разработке сметной документации

Исполнителю на условиях вышеуказанного контракта надлежит разработать сметную документацию на текущий или капитальный ремонт вентиляции режимного корпуса №1 (литер Д). В оказание услуг по разработке сметной документации входят следующие услуги: разработка сметной документации на капитальный или текущий ремонт с выдачей локального сметного расчета на бумажном носителе в двух экземплярах с подписью и печатью Исполнителя, выдача электронной версии с программы гранд-смета на электронном носителе, а также в формате xml и xls (или xlsx) на электронном носителе, выдача ведомости объема работ с подписью и печатью исполнителя а также в формате xml и xls (или xlsx) на электронном носителе, производство комплекса работ по техническому осмотру и диагностике системы вентиляции с составлением заключения или акта с подписью и печатью Исполнителя, оформленный отчет                  о работоспособности с подписью и печатью Исполнителя, подготовка списка рекомендаций по техническому перевооружению системы вентиляции в рамках текущего или капитального ремонта с подписью и печатью Исполнителя. При невозможности восстановления работоспособности системы вентиляции или                     в случае дорогостоящего ремонта, превышающего балансовую стоимость системы вентиляции составляется заключение с подписью и печатью Исполнителя. Результаты проведения работ по техническому обследованию                    и обмерам представить в виде отчета.

Локально-сметный расчет должен включать полный комплекс работ                     по текущему или капитальному ремонту (определяется исполнителем), позволяющему восстановить работоспособность системы вентиляции                              и обеспечить ее безопасную и эффективную эксплуатацию. При наличии                        в сметной документации ссылок на коммерческие расценки товаров – приложить прайс-листы. Сметную стоимость определить базисно-индексным методом в сметно-нормативной базе для составить с применением программного комплекса. Текущий уровень цен принять на период окончания разработки локально-сметного расчета.

Исполнитель обязан проконсультироваться с заказчиком по размерам применяемых коэффициентов стесненности. Сметная часть проектной документации должна соответствовать «МДС 81-35.2004. Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации». Исполнитель обязан предусмотреть в локально-сметном расчете оснащение в камерных помещениях металлических решеток на вентиляционные проемы.

Сметная документация должна быть составлена в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. №421/пр в редакции приказа Минстроя России от 07.07.2022 №557/пр., от 30.01.2024 № 55/пр).

- Локальные сметные расчеты должны быть составлены ресурсно-индексным методом с использованием базы ФСНБ-2022 (с изм. 1-13), включенным                           в федеральный реестр сметных нормативов (Приказ Минстроя России                            от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России                   от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России                    от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр;).

- Пересчет сметной стоимости из базисного уровня цен 2022 года в текущий уровень цен должен быть выполнен по структуре однородных строительных ресурсов на II или IIIквартал 2026 года.

- Накладные расходы в локальных сметных расчетах должны быть определены                  в процентах от фонда оплаты труда основных рабочих (строителей                                        и механизаторов) по видам строительных и монтажных работ в соответствии                        с Методикой по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства (далее Методика), принятыми в действие приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 21.12.2020 №812/пр. (в редакции приказа Минстроя России от 02.09.2021 г.№636/пр.; от 27.06.2022г. №611/пр.).

- Сметная прибыль принята в процентах от фонда оплаты труда основных рабочих (строителей и механизаторов) по видам строительных и монтажных работ в соответствии с Методикой по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, принятой приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 11.12.2020 №774/пр.                       (в редакции приказа Минстроя России от 22.04.2022г. №317/пр.).

- В соответствии с Федеральным законом от 28.11.2025 №425-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) Российской Федерации. Размер ставки налога на добавленную стоимость (НДС) 22 процента

Услуги оказываются в режимном корпусе №1 учреждения, расположенном по адресу: 362020, Россия, РСО-Алания, ул. Проспект Коста, дом 205 (заезд со стороны ул. Ардонская 186), ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Республике Северная Осетия-Алания.

Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и нормативными актами РСО-Алания в части состава, содержания и оформления результатов работы, в том числе:

-  Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Федерального  закона  от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";

- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

- Федерального  закона  от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

-  Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- Приказ Минстроя России от 12.05.2017 № 783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства»;

- СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96;

- СП 11-102-97. Инженерно-экологические изыскания для строительства;

# - ГОСТ 21.001-2013. Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Общие положения.

# Срок оказания услуг в течении 20 рабочих дней со дня подписания контракта обеими сторонами. Срок действия контракта до 31.08.2026 года.

# Исполнитель обязан обеспечить на объекте квалифицированный персонал для оценки стоимости работ их вида и полноценности в целях восстановления работоспособности системы вентиляции режимного корпуса №1.

# Исполнитель за 3 рабочих дня перед выездом обязан обеспечить передачу данных о количестве персонала, копии паспортов и полным списком оборудования и его количества для оформления пропусков на режимную территорию.

# Запрещен пронос на территорию средств телефонной связи                             и их комплектующих. Исполнитель обязан соблюдать режимные требования               на территории Заказчика.

# Исполнитель предупрежден о недопущении срыва сроков исполнения услуг.

# Основание для оказания услуг-акт инспекторской проверки ФСИН России за 2025 год.

5. Ответственность Сторон

# 5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств            по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии                       с действующим законодательством РФ и настоящим договором.

5.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных договором, Заказчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

5.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

5.4. Размер штрафа устанавливается   в виде фиксированной суммы, в том числе рассчитываемой как процент цены договора, или в случае, если договором предусмотрены этапы исполнения договора, как процент этапа исполнения договора.

5.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, в размере 10 % от цены договора.

5.6.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного договором, которое                    не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в договоре таких обязательств) в виде фиксированной суммы,                                в размере 1000 руб.

5.7. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается      в виде фиксированной  суммы,  в размере 1000 рублей.

5.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем   обязательства, предусмотренного договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором                   и фактически исполненных Исполнителем.

5.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение    или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором,   не может превышать цену договора.

5.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных договором,                 не может превышать цену договора.

5.11. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства (в том числе просрочки исполнения обязательства Исполнителем), предусмотренного настоящим договором, Заказчик вправе произвести  оплату по договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штраф, пени).

5.12. В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему договору, Исполнитель обязан возместить такие убытки Заказчику  независимо                     от уплаты неустойки.

5.13. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему договору,                         не освобождают нарушившую условия договора Сторону от исполнения взятых  на себя обязательств.

5.14. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы               или по вине другой стороны. Предусмотрено одностороннее расторжение договора сторонами в соответствии с гражданским Кодексом РФ.

Заместитель начальника учреждения

подполковник внутренней службы___________________ А.Г. Хинчагов

Инженер ОКБИ и ХО	___________________ Ю.Г. Титов