Приложение № 1
к извещению


Описание объекта закупки
(техническое задание) 
на поставку лабораторных реагентов
(ОКПД2 20.59.52.199)



	№
п.п
	
Наименование Товара

	Технические характеристики
	Един. измер
	Кол-во

	1
	Раствор Хэнкса сбалансированный солевой (HBSS), с кальцием и магнием, без фенолового красного	
	Объем, мл: не менее 500
Cбалансированный изотонический раствор солей неорганического типа в очищенной воде, стерилизованный путем фильтрации через мембрану с порами диаметром 0,1 мкм. Имеет в составе бикарбонат натрия и глюкозу для кратковременного поддержания клеток вне питательной среды и для инкубации клеток без использования CO₂: Соответствие;
Содержит ионы Са и Mg, суть которых заключается в поддержании естественной среды для клеточных культур. Не содержит феноловый красный, что позволяет избежать потенциального влияния этого индикатора на чувствительные процессы: Соответствие;
HBSS с содержанием кальция и магния применяется в лабораторных исследованиях с клеточными культурами для поддержания оптимального физиологического pH, как транспортная среда, используется в приготовлении реагентов: Соответствие
Условия хранения: +2..+8°С;
pH при 25 °С: 6,7-7,8;
	шт
	10

	
	
	
	
	

	2
	Перколл	
	Объем, мл:: не менее 500;
Внешний вид: Желтый раствор;
Плотность, г/мл: 1.130;
рН: 8.8;
Стерильность: да;
Электропроводимость, mS/m (20°C): 73;
Осмолярность, mOsm/kg: не более 25
	шт
	2



Требования к поставляемому Товару:

1. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность при перевозке, разгрузке и хранении Товара. Упаковка должна быть новой и целостной.
2. Маркировка должна включать в себя наименование Товара, производителя, срок годности, страну происхождения, дату изготовления, количественный состав.
3. Остаточный срок годности Товара на дату поставки должен составлять не менее 11 месяцев от гарантированного производителем срока годности, при этом срок годности подтверждается датой окончания срока годности, указанного на упаковке.
4. Предлагаемый к поставке Товар должен соответствовать назначению, количественным и качественным характеристикам, указанным Заказчиком в техническом задании на поставку.
5. При выявлении нарушения целостности упаковки, нечитаемой маркировки, выявлении отсутствия результатов при проведении исследований с использованием данных реагентов, осуществляется замена поставляемого Товара Поставщиком в адрес Заказчика.
6. Обеспечение температурного режима при транспортировке - в соответствии с нормативной документацией на Товар и рекомендациями производителя.
7. Поставка Товара производится с момента заключения Контракта в течение 45 (сорок пять) календарных дней по адресу: г. Москва, Устьинский проезд, д.2/14. Досрочная поставка допускается.

                 

