Приложение 1

Техническое задание

- Наименование объекта закупки: Поставка стартеров.

- Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), поставляться в упаковке, способную предотвратить его порчу или повреждение во время перевозки к месту поставки.

- Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара: Гарантийный срок на товар – не менее срока гарантии, предоставляемого производителем товара.

- Требования к упаковке и маркировке товара: Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения. Маркировка должна быть нанесена на упаковку (тару) Товара в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

5. Товарно-сопроводительная документация:

•	сертификат соответствия;

•	технический паспорт на русском языке;

•	гарантий талон с указанием заводского (серийного) номера и гарантийного периода.

6. Условия поставки: Поставка включает в себя: доставку, разгрузку, размещение в складском помещении заказчика.

7. Товар должен соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».

8. Количество и технические характеристики товара:

| № п/п | Наименование объекта закупки | Описание объекта закупки (функциональные, технические, качественные характеристики, эксплуатационные характеристики (при необходимости)), значения показателей, связанных с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика | Ед. изме-рения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Части светильников и осветительных устройств ОКПД2: 27.40.42 КТРУ: 27.40.42.000-00000001 Бренд: IN HOME. Модель: S2-4-22W. | Категория: Пускорегулирующие устройства. Тип: Стартер / Импульсно-зажигающее устройство (ИЗУ). Подгруппа: Пускорегулирующие устройства. Мощность ламп: 4-22 Вт. Рабочее напряжение: 220-240В / 110-130В. Тип разряда: Тлеющий разряд. Корпус: Поликарбонатный (макролон), огнестойкий, диэлектрический. Электроды: В нижней части корпуса. Совместимость: Люминесцентные лампы с электромагнитными дросселями (балластами). | шт | 350 |

Ответственное лицо заинтересованной структуры                                                       Васильев А.В.