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Техническое задание 
на поставку счетчика холодного водоснабжения

	№ п\п
	Наименование объекта закупки
	Характеристики объекта закупки (показатели), позволяющие определить соответствие
закупаемого товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям

	
	
	Наименование показателя
	Вид и значение показателя

	
	
	
	значения показателей,
которые не могут изменяться
	максимальные и (или) минимальные значения показателей

	
	1
	2
	3
	4

	1
	Счетчик холодного водоснабжения 
ОКПД2: 26.51.63.120-00000001
	Межповерочный (межаттестационный) интервал (год)
	6
	

	
	
	Вид
	турбинный
	

	
	
	Диаметр условного прохода (миллиметр)
	50
	

	
	
	Измеряемая среда
	Холодная вода
	

	
	
	Материал корпуса
	чугун
	

	
	
	Тип подключения
	Фланец
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	Условия поставки:
Срок поставки: в течение 10 рабочих дней с момента заключения Контракта. Поставка товара осуществляется одной партией в рабочие дни недели с 9-00 ч. до 12-00 ч. с 13-00 ч. до 17-00 (по местному времени). Поставщик обязан уведомить Заказчика о дате и времени поставки не позднее чем за один рабочий день до даты поставки. 
Адрес поставки: 426039, Удмуртская   Республика, г. Ижевск, проезд Деповский, 11, ФКУ ЛИУ-4 УФСИН России по Удмуртской Республике.
Требования к Товару:
Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в том числе, который не был восстановлен, не был в ремонте, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.), допущенным к свободному обращению на территории Российской Федерации. Товар должен соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических и других норм, действующих на территории Российской Федерации.
Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы и т.д.).  
Поставляемый товар, должен иметь маркировку производителя (изготовителя), позволяющую идентифицировать товар, и сведения о соответствии стандартам и нормам. Маркировка товара и составных частей товара должна быть нанесена способом, обеспечивающим сохранность её в течение всего срока службы товара.
Поставляемый товар и составные части товара должны иметь неиспользованный ресурс, срок службы и срок хранения в соответствии с техническими условиями производителя.
Товар, получивший при погрузке (разгрузке) и транспортировке повреждения, в том числе внешние, вследствие использования Поставщиком ненадлежащей тары и (или) упаковки, ненадлежащей маркировки, считается не поставленным и приемке не подлежит.
Способ и условия транспортирования обеспечивает сохранность качества продукции и внешнего вида тары и устанавливаться производителем.
Требования к  гарантийным обязательствам:
На поставляемый товар Поставщик предоставляет гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид товара, либо условиями гарантии изготовителя.
Гарантийный срок на поставляемый товар должен составлять не менее 12 месяцев со дня подписания Сторонами документа о приемке поставленного товара.
Гарантийный срок производителя на поставляемый товар указывается в гарантийном талоне либо документе, его заменяющем. 
Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона, либо документа, его заменяющего. Гарантийный срок Поставщика не может быть менее гарантийного срока, установленного производителем.
В период действия гарантийного срока Поставщиком осуществляется гарантийное обслуживание Товара без дополнительной оплаты со стороны Заказчика.
При обнаружении дефектов Товара в период гарантийного срока, возникших по независящим от Заказчика причинам, Поставщик обязан за свой счет устранить дефекты либо заменить Товар ненадлежащего качества новым, в срок десять рабочих дней с момента получения уведомления от Заказчика.
В случае замены или ремонта какой-либо части Товара, на такую замененную или отремонтированную часть Товара Поставщик предоставляет гарантию на срок не менее 12 месяцев.
Срок устранения недостатков товара Поставщиком, выявленных в гарантийный период, либо его замены новым товаром не должен превышать 20 рабочих дней со дня передачи неисправного товара Поставщику.  
В указанный срок также входит время на:
- ремонт, замену товара;
- доставку отремонтированного, замененного товара Заказчику.
К гарантийным случаям безоговорочно относится:
- выход Товара из строя;
- функционирование товара при утрате одной или нескольких из его функций.
На поставляемый товар Поставщик обязан представить Заказчику следующие сопроводительные документы: 
- оригинал декларации о соответствии и (или) сертификата соответствия либо их копии, заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке (при наличии);
- паспорт или инструкция по эксплуатации;
- гарантийный талон;
- товарная накладная, оформленная в 2-х экземплярах (счет-фактура или универсальный передаточный документ).

Врио главного инженера ФКУ ЛИУ-4 
УФСИН России по Удмуртской республике	                   Д.А. Безносов
