Техническое задание

на поставку счетчика холодного водоснабжения

| № п\п | Наименование объекта закупки | Характеристики объекта закупки (показатели), позволяющие определить соответствие закупаемого товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя | Вид и значение показателя |  |
|  |  |  | значения показателей, которые не могут изменяться | максимальные и (или) минимальные значения показателей |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Счетчик холодного водоснабжения ОКПД2: 26.51.63.120-00000001 | Межповерочный (межаттестационный) интервал (год) | 6 |  |
|  |  | Вид | турбинный |  |
|  |  | Диаметр условного прохода (миллиметр) | 50 |  |
|  |  | Измеряемая среда | Холодная вода |  |
|  |  | Материал корпуса | чугун |  |
|  |  | Тип подключения | Фланец |  |

Условия поставки:

Срок поставки: в течение 10 рабочих дней с момента заключения Контракта. Поставка товара осуществляется одной партией в рабочие дни недели с 9-00 ч. до 12-00 ч. с 13-00 ч. до 17-00 (по местному времени). Поставщик обязан уведомить Заказчика о дате и времени поставки не позднее чем за один рабочий день до даты поставки.

Адрес поставки: 426039, Удмуртская   Республика, г. Ижевск, проезд Деповский, 11, ФКУ ЛИУ-4 УФСИН России по Удмуртской Республике.

Требования к Товару:

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в том числе, который не был восстановлен, не был в ремонте, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.), допущенным к свободному обращению на территории Российской Федерации. Товар должен соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы и т.д.).

Поставляемый товар, должен иметь маркировку производителя (изготовителя), позволяющую идентифицировать товар, и сведения о соответствии стандартам и нормам. Маркировка товара и составных частей товара должна быть нанесена способом, обеспечивающим сохранность её в течение всего срока службы товара.

Поставляемый товар и составные части товара должны иметь неиспользованный ресурс, срок службы и срок хранения в соответствии с техническими условиями производителя.

Товар, получивший при погрузке (разгрузке) и транспортировке повреждения, в том числе внешние, вследствие использования Поставщиком ненадлежащей тары и (или) упаковки, ненадлежащей маркировки, считается не поставленным и приемке не подлежит.

Способ и условия транспортирования обеспечивает сохранность качества продукции и внешнего вида тары и устанавливаться производителем.

Требования к  гарантийным обязательствам:

На поставляемый товар Поставщик предоставляет гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид товара, либо условиями гарантии изготовителя.

Гарантийный срок на поставляемый товар должен составлять не менее 12 месяцев со дня подписания Сторонами документа о приемке поставленного товара.

Гарантийный срок производителя на поставляемый товар указывается в гарантийном талоне либо документе, его заменяющем.

Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона, либо документа, его заменяющего. Гарантийный срок Поставщика не может быть менее гарантийного срока, установленного производителем.

В период действия гарантийного срока Поставщиком осуществляется гарантийное обслуживание Товара без дополнительной оплаты со стороны Заказчика.

При обнаружении дефектов Товара в период гарантийного срока, возникших по независящим от Заказчика причинам, Поставщик обязан за свой счет устранить дефекты либо заменить Товар ненадлежащего качества новым, в срок десять рабочих дней с момента получения уведомления от Заказчика.

В случае замены или ремонта какой-либо части Товара, на такую замененную или отремонтированную часть Товара Поставщик предоставляет гарантию на срок не менее 12 месяцев.

Срок устранения недостатков товара Поставщиком, выявленных в гарантийный период, либо его замены новым товаром не должен превышать 20 рабочих дней со дня передачи неисправного товара Поставщику.

В указанный срок также входит время на:

- ремонт, замену товара;

- доставку отремонтированного, замененного товара Заказчику.

К гарантийным случаям безоговорочно относится:

- выход Товара из строя;

- функционирование товара при утрате одной или нескольких из его функций.

На поставляемый товар Поставщик обязан представить Заказчику следующие сопроводительные документы:

- оригинал декларации о соответствии и (или) сертификата соответствия либо их копии, заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке (при наличии);

- паспорт или инструкция по эксплуатации;

- гарантийный талон;

- товарная накладная, оформленная в 2-х экземплярах (счет-фактура или универсальный передаточный документ).

Врио главного инженера ФКУ ЛИУ-4

УФСИН России по Удмуртской республике	                   Д.А. Безносов